

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de**

**Santo Domingo**

**“Año de la Superación del Analfabetismo”**

ADENDA NO. 1

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LICITACIÓN RESTRINGIDA

CAASD-LR-01-2014

**Contratación de Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial, D.N., Sistemas de Aguas Potable y Residual y Reacondicionamiento de las Estructuras Vida sobre el Ozama**

Santo Domingo, Distrito Nacional

****

**ADENDA No.1**

Licitación Restringida CAASD-LR-01-2014

07 de mayo del 2014

Santo Domingo, Distrito Nacional

**A:** Todos los interesados

**De:** Departamento de Compras y Contrataciones

El comité de Compras y Contrataciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, les informa que mediante esta Adenda No.1, se modifica del **Anexo No. 1** que constituye el **Presupuesto: Renovación Integral de las Calles de la Ciudad Colonial, Distrito Nacional, Sistemas de Aguas Potable y Residual** lo siguiente:

**Partidas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III** | **SISTEMA DE AGUA RESIDUAL** |  |  |
| **No.** | **Descripción** | **Cantidad** | **UD** |
| **14.2** | **ASIENTO DE ARENA** |  |  |
| 14.2.1 | Asiento de arena Calle Restauración | 5.44 | M3 |
| 14.2.2 | Asiento de arena Calle Emiliano Tejera | 4.42 | M3 |
| 14.2.3 | Asiento de arena Calle Salome Espaillat | 28.05 | M3 |
| 14.2.4 | Asiento de arena Calle Sánchez | 30.6 | M3 |
| 14.2.5 | Asiento de arena Calle José Reyes | 32.47 | M3 |
| 14.2.6 | Asiento de arena Calle Duarte | 34.17 | M3 |
| 14.2.7 | Asiento de arena Calle Hostos | 47.94 | M3 |
| 14.2.8 | Asiento de arena Calle Santomé | 29.07 | M3 |
| 14.2.9 | Asiento de arena Calle Arzobispo Nouel | 61.97 | M3 |
| 14.2.10 | Asiento de arena Calle Padre Billini | 46.92 | M3 |
| 14.2.11 | Asiento de arena Calle General Luperón | 28.22 | M3 |
| 14.2.12 | Asiento de arena Calle Salome Ureña | 22.1 | M3 |
| 14.2.13 | Asiento de arena Calle Las Mercedes | 16.17 | M4 |
| **14.3** | **RELLENO COMPACTADO CON MAQUITO** |  |  |
| 14.3.1 | Relleno compactado Calle Restauración | 20.07 | M3 |
| 14.3.2 | Relleno compactado Calle Emiliano Tejera | 16.31 | M3 |
| 14.3.3 | Relleno compactado Calle Salome Espaillat | 103.49 | M3 |
| 14.3.4 | Relleno compactado Calle Sánchez | 112.9 | M3 |
| 14.3.5 | Relleno compactado Calle José Reyes | 119.8 | M3 |
| 14.3.6 | Relleno compactado Calle Duarte | 126.07 | M3 |
| 14.3.7 | Relleno compactado Calle Hostos | 176.87 | M3 |
| 14.3.8 | Relleno compactado Calle Santomé | 107.25 | M3 |
| 14.3.9 | Relleno compactado Calle Arzobispo Nouel | 228.61 | M3 |
| 14.3.10 | Relleno compactado Calle Padre Billini | 173.11 | M3 |
| 14.3.11 | Relleno compactado Calle General Luperón | 104.12 | M3 |
| 14.3.12 | Relleno compactado Calle Salome Ureña | 81.54 | M3 |
| 14.3.13 | Relleno compactado Calle Las Mercedes | 59.65 | M4 |
| **14.4** | **SUMINISTRO MATERIAL PARA RELLENO** |  |  |
| 14.4.1 | Relleno Calle Restauración | 43.23 | M3 |
| 14.4.2 | Relleno Calle Emiliano Tejera | 35.13 | M3 |
| 14.4.3 | Relleno Calle Salome Espaillat | 222.92 | M3 |
| 14.4.4 | Relleno Calle Sánchez | 243.18 | M3 |
| 14.4.5 | Relleno Calle José Reyes | 258.04 | M3 |
| 14.4.6 | Relleno Calle Duarte | 271.55 | M3 |
| 14.4.7 | Relleno Calle Hostos | 380.98 | M3 |
| 14.4.8 | Relleno Calle Santomé | 231.02 | M3 |
| 14.4.9 | Relleno Calle Arzobispo Nouel | 492.44 | M3 |
| 14.4.10 | Relleno Calle Padre Billini | 372.88 | M3 |
| 14.4.11 | Relleno Calle General Luperón | 224.27 | M3 |
| 14.4.12 | Relleno Calle Salome Ureña | 175.63 | M3 |
| 14.4.13 | Relleno Calle Las Mercedes | 128.48 | M3 |
| **14.5** | **BOTE DE MATERIAL SOBRANTE** |  |  |
| 14.5.1 | Bote material Calle Restauración | 30.18 | M3 |
| 14.5.2 | Bote de material Calle Emiliano Tejera | 24.52 | M3 |
| 14.5.3 | Bote de material Calle Salome Espaillat | 155.63 | M3 |
| 14.5.4 | Bote de material Calle Sánchez | 169.78 | M3 |
| 14.5.5 | Bote de material Calle José Reyes | 180.15 | M3 |
| 14.5.6 | Bote de material Calle Duarte | 189.58 | M3 |
| 14.5.7 | Bote de material Calle Hostos | 265.98 | M3 |
| 14.5.8 | Bote de material Santomé | 161.29 | M3 |
| 14.5.9 | Bote de material José Reyes | 343.8 | M3 |
| 14.5.10 | Bote de material Arzobispo Nouel | 260.32 | M3 |
| 14.5.11 | Bote de material Calle Padre Billini | 156.57 | M3 |
| 14.5.12 | Bote de material Calle General Luperón | 122.62 | M3 |
| 14.5.13 | Bote de material Calle Salome Ureña | 89.7 | M3 |