## PRESUP. CASETAS, VERJA, ELE (2)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
2021-320 UEP
COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS Y CONSTRUCCION CASETA DE OPERADOR, GARITA DE VIGILANTE, VERJA PERIMETRAL Y ELECTRIFICACION DEL TERRAPLEN DEL REFORZAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE DESDE ZONA ORIENTAL
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | TUBERIAS Y PIEZAS
1 | Trabajos preliminares
1.1 | Replanteo | 747.53 | ml |  | 0
1.2 | Campamento | 1 | pa |  | 0 | 0
2 | Movimiento de tierra de tuberías
2.1 | Material No Clasificado con retroexcavadora | 2476.7076 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro de Asiento de Arena | 118.5938 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro de Material de Relleno | 1144.2337 | M3 |  | 0
2.4 | Compactación de Relleno con maquito | 1813.6096 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de Material | 1393.7584 | M3 |  | 0 | 0
3 | Suministro de tuberias y piezas
3.1 | Tuberías de:
3.1.1 | 36" acero (e=3/8") | 532.31 | ML |  | 0
3.1.2 | 42" acero (e=3/8") | 239.22 | ML |  | 0
3.2 | Piezas: |  |  |  | 0
3.2.3 | Codo 36" X 90 acero (e=3/8") | 5 | UD |  | 0
3.2.4 | Codo 42" X 90 acero (e=3/8") | 3 | UD |  | 0
3.2.5 | Válvula de Ø36" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
3.2.6 | Válvula de Ø42" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
4 | Colocación de tuberias y piezas
4.1 | Tuberías de:
4.1.1 | 36" acero | 532.31 | ML |  | 0
4.1.2 | 42" acero | 239.22 | ML |  | 0
4.2 | Piezas: |  |  |  | 0
4.2.3 | Codo 36" X 90 acero | 5 | UD |  | 0
4.2.4 | Codo 42" X 90 acero | 3 | UD |  | 0
4.2.5 | Válvula de Ø36" Tipo Mariposa | 1 | UD |  | 0
4.2.6 | Válvula de Ø42" Tipo Mariposa | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | Registro para válvula de 36"
5.1 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
5.2 | Movimiento de tierra: | 0 |  |  | 0
5.2.1 | Material No Clasificado con retroexcavadora | 53.46 | m3 |  | 0
5.2.2 | Relleno compactado con equipo | 38.48 | m3 |  | 0
5.2.3 | Bote de material sobrante | 20.63 | Viaje |  | 0
5.3 | Hormigón Armado en: | 0 |  |  | 0
5.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30) | 1.62 | m3 |  | 0
5.3.2 | Muros (e=0.20) P = 2.71 qq/m3 | 4.78 | m3 |  | 0
5.3.3 | Losa superior móvil (e=0.25) P=1.99qq/m3 | 1.27 | m3 |  | 0
5.4 | Terminación de Superficie: | 0 |  |  | 0
5.4.1 | Fino de Techo | 5.06 | m2 |  | 0
5.5 | Misceláneos: | 0 |  |  | 0
5.5.1 | Escalera | 1 | ud |  | 0
5.5.2 | Gravilla en el fondo | 0.096 | m3 |  | 0
5.5.3 | Caja telescópica | 2 | ud |  | 0
5.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 4 | UD |  | 0
5.5.5 | Rigidizador | 2 | ud |  | 0
5.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | m3 |  | 0
5.5.7 | Tirfor (Winche) Para Izamiento Losa H. A. Removible | 1 | Día |  | 0
5.5.8 | Limpieza Final | 1 | Dia |  | 0 | 0
0
6 | Registro para válvula de 42" (1 uds) | 0
6.1 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
6.2 | Movimiento de tierra: | 0 |  |  | 0
6.2.1 | Material No Clasificado con retroexcavadora | 71.87 | m3 |  | 0
6.2.2 | Relleno compactado con equipo | 48.72 | m3 |  | 0
6.2.3 | Bote de material sobrante | 31.53 | m3 |  | 0
6.3 | Hormigón Armado en: | 0 |  |  | 0
6.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30) | 1.89 | m3 |  | 0
6.3.2 | Muros (e=0.20) P = 2.67 qq/m3 | 6.42 | m3 |  | 0
6.3.3 | Losa superior móvil (e=0.25) P=1.95qq/m3 | 1.72 | m3 |  | 0
6.4 | Terminación de Superficie: | 0 |  |  | 0
6.4.1 | Fino de Techo | 6.89 | m2 |  | 0
6.5 | Misceláneos: | 0 |  |  | 0
6.5.1 | Escalera | 1 | ud |  | 0
6.5.2 | Gravilla en el fondo | 0.096 | m3 |  | 0
6.5.3 | Caja telescópica | 2 | ud |  | 0
6.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 4 | UD |  | 0
6.5.5 | Rigidizador | 2 | ud |  | 0
6.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | m3 |  | 0
6.5.7 | Tirfor (Winche) Para Izamiento Losa H. A. Removible | 0.5 | Día |  | 0
6.5.8 | Limpieza Final | 1 | Dia |  | 0 | 0
7 | Anclajes de hormigón armado para piezas de 36" y 42" | 59.64 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  |  | 0
B | GARITA DE VIGILANCIA
1 | Preliminares:
1.1 | Replanteo | 8.58 | m2 |  | 0 | 0
2 | Movimientos de Tierra: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapata muro | 6.732 | m3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado de reposición | 3.06 | m3 |  | 0
2.3 | Bote de sobrantes | 10.098 | m3 |  | 0 | 0
3 | Hormigones: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro, f´c= 210 kg/cm2 (P=0.67 qq/m3) | 1.53 | m3 |  | 0
3.2 | Viga amarre, f´c= 210 kg/cm2 (P=3.83 qq/m3) | 0.318 | m3 |  | 0
3.3 | Losa techo, f´c= 210 kg/cm2 (P=1.36 qq/m3) | 1.2528 | m3 |  | 0
3.4 | Dinteles, f´c= 210 kg/cm2 (P=3.83 qq/m3) | 0.021 | m3 |  | 0
3.5 | Torta de hormigón simple en piso , f´c= 210 kg/cm2 | 0.55 | m3 |  | 0 | 0
4 | Muros de Bloques:
4.1 | De 6" con 3/8" @ 0.60 m | 19.02 | m2 |  | 0
4.2 | De 4" con 3/8" @ 0.80 m | 4.2 | m2 |  | 0 | 0
5 | Terminación de Superficie: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache en techos | 10.44 | m2 |  | 0
5.2 | Fraguache en vigas y dinteles | 6.215 | m2 |  | 0
5.3 | Pañete en muros | 49.245 | m2 |  | 0
5.4 | Pañete en techo | 10.44 | m2 |  | 0
5.5 | Pañete en vigas y dinteles | 6.215 | m2 |  | 0
5.6 | Cantos | 86 | ml |  | 0
5.7 | Pintura acrílica | 65.9 | m2 |  | 0 | 0
6 | Terminación de Techo: |  |  |  | 0
6.1 | Fino de techo | 10.44 | m2 |  | 0
6.2 | Zabaletas | 13 | ml |  | 0
6.3 | Antepecho en bloques | 2.25 | m2 |  | 0
6.4 | Impermeabilizante | 12.69 | m2 |  | 0 | 0
7 | Terminación de Pisos:
7.1 | Piso porcelanato | 5.5 | m2 |  | 0
7.2 | Zocalos | 12.75 | ml |  | 0 | 0
8 | Puertas y Ventanas:
8.1 | Puertas de polimetal | 2 | ud |  | 0
8.2 | Ventanas salomónicas de aluminio A A | 16.7831 | p2 |  | 0 | 0
9 | Instalación sanitaria: |  |  |  | 0
9.1 | Suministro y colocación inodoro | 1 | ud |  | 0
9.2 | Suministro y colocación lavamanos | 1 | ud |  | 0
9.3 | Tuberias y piezas drenaje | 1 | lote |  | 0
9.4 | Tuberias y piezas agua potable | 1 | lote |  | 0
9.5 | Camara de inspección | 1 | ud |  | 0
9.6 | Drenaje de techo | 1 | ud |  | 0
9.7 | Ventilación techo de 3" | 1 | ud |  | 0
9.8 | Desagüe de piso de 2" | 1 | ud |  | 0 | 0
10 | Instalación eléctrica | 1 | pa |  | 0 | 0
11 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  |  | 0
C | VERJA PERIMETRAL
1 | Preliminares:
1.1 | Replanteo | 607.04 | ML |  | 0 | 0
2 | Movimiento de Tierra:
2.1 | Excavación en roca con compresor para zapata de muros (30%) | 63.6683 | m3 |  | 0
2.2 | Excavación con retroexcavadora para zapata de muros (70%) | 148.5593 | m3 |  | 0
2.3 | Excavación en roca con compresor para zapata en columnas de amarre en juntas de expansiones (30%) | 7.97 | m3 |  | 0
2.4 | Excavación con retroexcavadora para zapata en columnas de amarre en juntas de expansiones (70%) | 18.5967 | m3 |  | 0
2.5 | Excavación en roca con compresor para zapata en columnas aisladas (30%) | 11.9952 | m3 |  | 0
2.6 | Excavación con retroexcavadora para zapata en columnas aisladas (70%) | 27.9888 |  |  | 0
2.7 | Relleno compactado de reposición | 124.5788 | m3 |  | 0
2.8 | Bote de material sobrante | 200.4594 | m3 |  | 0 | 0
3 | Hormigón Armado:
3.1 | Zapata de muros de bloques f'c = 210 kg/cm2 | 68.292 | m3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas Z1 (0.70 x 0.70) m, f'c = 210 kg/cm2 | 14.112 | m3 |  | 0
3.3 | Zapata de columnas Z2 (0.95 x 0.70) m, f'c = 210 kg/cm2 | 9.3765 | m3 |  | 0
3.4 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m, f'c = 210 kg/cm2 | 19.76 | m3 |  | 0
3.5 | Columnas de amarre en hueco de portón (0.30 x 0.20) m, f'c = 210 kg/cm2 | 0.312 | m3 |  | 0
3.6 | Viga de coronación f'c = 210 kg/cm2 | 24.2816 | m3 |  | 0
3.7 | Hormigón de limpieza f´c = 100 kg/cm2 | 13.6584 | m3 |  | 0 | 0
4 | Muros de Bloques:
4.1 | De 0.15 mt, Ø 3/8" @ 0.80 m violinados | 1558.544 | m2 |  | 0 | 0
5 | Terminación de Superficies:
5.1 | Fraguache en vigas y columnas | 560.464 | m2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 560.464 | m2 |  | 0
5.3 | Cantos | 3948.16 | ml |  | 0
5.4 | Pintura acrílica | 3677.552 | m2 |  | 0 | 0
6 | Misceláneos:
6.1 | Suministro y colocación de alambre tipo trinchera (inc. base tipo Y) | 607.04 | ml |  | 0
6.2 | Puerta entrada de dos hojas en tola metálica (3.00 x 2.40) mts, cada hoja | 1 | ud |  | 0
6.3 | Juntas de expansión de 1" cada 12.80 m | 47 | ud |  | 0
6.4 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
7 | Calle de acceso
7.1 | Preparación base de nivelación | 5667.72 | m2 |  | 0
7.2 | Riego de imprimación | 5667.72 | m2 |  | 0
7.3 | Suministro y colocación Asfalto de 2" | 5667.72 | m2 |  | 0
7.4 | Cosntrucción de contenes | 944.62 | ml |  | 0
7.5 | Construcción aceras (a =1.00 mt. ) | 944.62 | m2 |  | 0 | 0
8 | Solución Pluvial
8.1 | Trabajos preliminares
8.1.1 | Replanteo | 192.3 | ml |  | 0
8.2 | Movimiento de tierra de tuberías
8.2.1 | Material No Clasificado con retroexcavadora | 187.4925 | M3 |  | 0
8.2.2 | Suministro de Asiento de Arena | 14.4225 | M3 |  | 0
8.2.3 | Suministro de Material de Relleno | 66.341 | M3 |  | 0
8.2.4 | Compactación de Relleno con maquito | 166.837 | M3 |  | 0
8.2.5 | Bote de Material | 104.9926 | M3 |  | 0
8.3 | Suministro de tuberia
8.3.1 | 12" PVC SDR-32.5 (incluye tuberias de interconexion tragante-filtrante) | 197.2308 | ML |  | 0
8.4 | Colocación de tuberias |  |  |  | 0
8.4.1 | 12" PVC SDR-32.5 | 197.2308 | ML |  | 0
8.4.2 | Sumidero de 3 parrillas | 14 | uds |  | 0
8.4.3 | Canaleta pluvial debajo de la acera | 177.66 | ML |  | 0
8.4.4 | Rejilla lateral para canaleta | 30 | uds |  | 0
8.4.5 | Registro pluvial | 2 | uds |  | 0
8.4.6 | Filtrantes de 12" | 5 | uds |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  |  | 0
D | CASETA DE OPERADOR
1 | Trabajos Preliminares:
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | Movimiento de tierra:
2.1 | Excavación con Retroexcavadora | 15.12 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno Compactado de Reposición | 7.56 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de Material Sobrante ( para 15.00 Km ) | 9.828 | M3 |  | 0 | 0
3 | Hormigón Armado (f'c=210 Kg/cm2) en:
3.1 | Zapatas de muros de 0.15 mt. | 3.78 | M3 |  | 0
3.2 | Dinteles | 0.1701 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre | 1.008 | M3 |  | 0
3.4 | Losa de techo | 3.861 | M3 |  | 0 | 0
4 | Muros de bloques de:
4.1 | 0.15 mt. BNP | 25.2 | M2 |  | 0
4.2 | 0.15 mt. SNP | 85.68 | M2 |  | 0 | 0
5 | Terminación de Superficie:
5.1 | Fraguache de viga, dinteles y losa de techo | 47.89 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete Interior y exterior | 171.36 | M2 |  | 0
5.3 | Fino Losa de Techo | 32.175 | M2 |  | 0
5.4 | Cantos | 135.7 | ML |  | 0
5.5 | Impermealizante | 32.175 | M2 |  | 0 | 0
6 | Terminación de pisos:
6.1 | Piso de porcelanato | 26.5 | M2 |  | 0
6.2 | Zócalos | 52.8 | ML |  | 0
6.3 | Acera perimetral | 21.4 | M2 |  | 0 | 0
7 | Revestimiento:
7.1 | De cerámica en cocina | 1.4 | M2 |  | 0
7.2 | De cerámica en baño | 9.09 | M2 |  | 0 | 0
8 | Portage:
8.1 | Puertas everdoor | 5 | UD |  | 0
8.2 | Ventanas salomónicas de aluminio | 85.004 | P2 |  | 0
8.3 | Tope de marmolite | 13.3424 | P2 |  | 0 | 0
9 | Instalación Sanitaria:
9.1 | Inodoro | 1 | UD |  | 0
9.2 | Lavamanos | 1 | UD |  | 0
9.3 | Pileta con ducha | 1 | UD |  | 0
9.4 | Cámaras de inspección (0.80 x 0.80) | 2 | UD |  | 0
9.5 | Trampa de grasa (1.20 x 1.20) | 1 | UD |  | 0
9.6 | Tubería de 3/4" PVC SCH-40 | 26.09 | ML |  | 0
9.7 | Tubería de1/2" PVC SCH-40 | 5.79 | ML |  | 0
9.8 | Tubería de 2" PVC SDR-32.5 | 10.31 | ML |  | 0
9.9 | Piezas | 1 | PA |  | 0
9.10 | Movimiento de tierra para tubería | 1 | PA |  | 0
0.01 | Mano de Obra Plomería | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | Séptico
10.1 | Excavación Material no Clasificado | 14.904 | M3 |  | 0
10.2 | Relleno Compactado | 8.37 | M3 |  | 0
10.3 | Bote de Material Sobrante ( para 15.00 Km ) | 8.4942 | M3 |  | 0
10.4 | Losa de Fondo (e= 0.20 Mts) | 0.54 | M3 |  | 0
10.5 | Muros de bloques de 0.15 mt. | 9.45 | M3 |  | 0
10.6 | Losa de techo (e=0.10 mts) | 0.27 | M3 |  | 0
10.7 | Fino de losa de fondo | 1.755 | M2 |  | 0
10.8 | Fino de losa de techo | 2.7 | M2 |  | 0
10.9 | Zabaleta de fondo | 6.3 | ML |  | 0
10.1 | Pañete | 8.55 | M2 |  | 0
10.11 | Tapa de H.F. (0.30 x 0.30) | 1 | UD |  | 0
10.12 | Tapa de H.F. (0.60 x 0.60) | 1 | UD |  | 0 | 0
11 | Instalación eléctrica: | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  |  | 0
E | ELECTRIFICACION
I | INSTALACION PRIMARIA MT, 7.2 KV
1.1 | Alambre AAAC # 2/0 (AL) | 150 | PL |  | 0
1.2 | Poste HA-40 500 DAN | 1 | UD |  | 0
1.3 | Estructura MT-105 / C | 2 | UD |  | 0
1.4 | Estructura HA-100B | 1 | UD |  | 0
1.5 | Estructura PR-101 | 1 | UD |  | 0
1.6 | Estructura TR-105 sin transformador, incluye cut out y apartarrayo | 1 | UD |  | 0
1.7 | Transporte de poste | 1 | Viaje |  | 0
1.8 | Izado de postes (servicio de grua) | 1 | UD |  | 0
1.9 | Excavacion para postes y vientos | 2 | UD |  | 0
1.1 | Transformador tipo poste de 25 kva, 7,200-120/240V, Regulacion +/- 2.5% Sumergido en aceite mineral, blindado | 1 | UD |  | 0
1.11 | Base galvanizada para transformador de 25kva, incluye pernos en hg | 1 | UD |  | 0
1.12 | Fusible tipo cartucho, MT, 7.2 kv, 3.5 amp. | 1 | UD |  | 0
1.13 | Mano de obra (quitar) | 1 | PA |  | 0 | 0
II | INSTALACION SECUNDARIA BT, 120 / 240 V
2.1 | Alambre thw #1/0 (F) | 150 | PL |  | 0
2.2 | Alambre thw # 2 (N) | 75 | PL |  | 0
2.3 | Alambre thw # 6 (T) | 75 | PL |  | 0
2.4 | Condulet de 2 hg | 1 | UD |  | 0
2.5 | Tubo IMC de 2X10 | 2 | UD |  | 0
2.6 | Conector recto IMC de 2 | 2 | UD |  | 0
2.7 | Adaptador hembra pvc de 2 | 1 | UD |  | 0
2.8 | Curva electrica de 2 pvc reforzada | 2 | UD |  | 0
2.9 | Tubo pvc de 2X19 sdr-26 | 1 | UD |  | 0
2.1 | Estructura SS-1 | 1 | UD |  | 0
2.11 | Porta medidor de KWH nema 3r, clase 200, 6 clips, 120/240V, 60Hz | 1 | UD |  | 0
2.12 | Nicho para paneles electricos con puerta tipo reja y candados | 1 | UD |  | 0
2.13 | Registro en muro de block de 6 de 0.40 X 0.40 libre con tapa de hormigon | 4 | UD |  | 0
2.14 | Panel de distribucion GE-TLM-1212, con BKR tipo THQL | 1 | UD |  | 0
2.15 | Poste HA-30 de 300 DAN con hueco para alambrar tipo EDEESTE | 28 | UD |  | 0
2.16 | Excavacion para postes | 28 | UD |  | 0
2.17 | Lampara LED 150W, con fotocelda integrada, auto volt,(240V), incluye brazo de 6 pies y tornillos pasantes en hg | 28 | UD |  | 0
2.18 | Izado de postes (servicios de grua) | 28 | UD |  | 0
2.19 | Registro plastico reforzado nema-3r de 8X10X4 | 28 | UD |  | 0
2.2 | Conectores rectos para tuberia BX de 1 pulgada | 56 | UD |  | 0
2.21 | Tornillos, tarugos, abrazaderas, otros | 1 | PA |  | 0
2.22 | Curva electrica de 1pulgada pvc reforzada | 56 | UD |  | 0
2.23 | Tuberia electrica de pvc de 1X19 sdr-26 | 363 | UD |  | 0
2.24 | Alambre thw #4 (F) | 7231 | PL |  | 0
2.25 | Alambre thw #8 (T) | 3616 | PL |  | 0
2.26 | Alambre UF-THW #10 / 3 (vinyl) | 890 | PL |  | 0
2.27 | Transporte de poste | 2 | Viaje |  | 0
2.28 | Hormigonado de poste (PO-110) | 28 | UD |  | 0
2.29 | Tape de vinyl 3M | 12 | Rollo |  | 0
2.3 | Cemento de contacto pvc | 0.5 | Galon |  | 0
2.31 | Varilla de Tierra 5/8X8 con conector | 12 | UD |  | 0
2.32 | Excavacion para tuberia electrica incluye tapado, (0.40x0.50x1049.80) | 209.96 | MT3 |  | 0
2.33 | Tape de goma | 6 | UD |  | 0
2.34 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | Varios
3.1 | Suministro y colocación de geocelda de PEAD en taludes del terraplen | 22061.705 | m2 |  | 0
3.2 | Suministro y colocación de geomembrana de 1.5 mm PEAD en área de tanque | 7136.8389 | m2 |  | 0
3.2 | Suministro y colocación de grama | 22061.705 | m2 |  | 0 | 0
4 | Suministro de Piezas especiales:
4.3 | Reducción 48" x 12" acero | 2 | ud |  | 0
4.4 | Válvula Ø30" Mariposa (incl. niples platillados, junta de goma y tornillos) | 10 | ud |  | 0
4.5 | Válvula Ø48" Mariposa (incl. niples platillados, junta de goma y tornillos) | 10 | ud |  | 0
4.6 | Válvula Ø12" Mariposa (incl. niples platillados, junta de goma y tornillos) | 10 | ud |  | 0
5 | Asfalto
5.1 | Reposición de asfalto (Espesor = 3") | 3855.36 | m2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL E |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL A + B + C + D + E |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII | 18% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| Diseño y tramitacion de plano, incluye Codia |  | 1 | PA |  | 0
| Interconexion con las redes de edeeste, incluye codia |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  |  | 0