## PRESUPUESTO_FINAL
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos

2021-72 UEP

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: CONSTRUCCIÓN DE 9 EDIFICIOS DE 4 NIVELES, UBICADOS EN EL SECTOR LA ZURZA, SANTO DOMINGO NORTE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD$	COSTO RD$	SUB-TOTAL

FASE I	9 EDIFICIO DE 8 APARTAMENTOS DE 2 HABITACIONES C/U (2 APT/NIVEL)(4 NIVELES)

	PRIMER NIVEL

1	TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1	Campamento y Caseta de Materiales (Cubicar Desglosado)	1.00	Pa		-
1.2	Corte de Terraza, Preparación, Nivelación y Compactación del Terreno con Equipos Para Vaciado de Platea	932.40	M2		-
1.3	Suministro de Relleno material de mina	503.50	M3		-
1.4	Bote de escombros producto de la excavación (10KM)	909.09	M3		-
1.5	Replanteo	932.40	M2		-	-

2	HORMIGÓN ARMADO:
2.1	Hormigón de nivelación	46.62	M3		-
2.2	Platea	186.48	M3		-
2.3	Muros e=0.10 mt. (con uso de Moldes o Formaletas)	143.14	M3		-
2.4	Dintel D	6.78	M3		-
2.5	Dintel D1	1.51	M3		-
2.6	Rampa de escaleras (incluye descansos)	16.75	M3		-
2.7	Losa de entrepiso e=0.10 mt (Incluye Refuerzo Plano)	98.04	M3		-	-

3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
3.1	Resane De Superficies De Concreto En Vivienda	3,918.37	M2		-
3.2	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Interior	3,207.42	M2		-
3.3	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Exterior con Andamios	710.95	M2		-	-

4	TERMINACIÓN DE PISOS:
4.1	De Porcelanato	653.04	M2		-
4.2	De cerámica en baños	52.92	M2		-
4.3	De cerámica Rustica en Entrada y descanso de la Caja de escalera	107.10	M2		-
4.4	Zócalos de Porcelanato	844.38	ML		-
4.5	Escalones de Cerámica rustica	135.00	ML		-	-

5	REVESTIMIENTO:
5.1	De cerámica en cocina (h=1.10 mt.)	58.77	M2		-
5.2	De cerámica en baño (h=2.40 mt.)	276.48	M2		-	-

6	PINTURA:
6.1	Acrílica en muros interior	2,513.25	M2		-
6.2	Acrílica en muros Exterior con Andamios	710.95	M2		-
6.3	Acrílica en techo	694.17	M2		-	-

7	INSTALACIONES SANITARIAS (TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN MANO DE OBRA):
7.1	Trampa de grasa (0.80 x1.20x 0.70)m	18.00	Ud		-
7.2	Cámara de Inspección	18.00	Ud		-
7.3	Fregadero de acero inoxidable	18.00	Ud		-
7.4	Inodoro	18.00	Ud		-
7.5	Ducha con su puño	18.00	Ud		-
7.6	Lavamanos	18.00	Ud		-
7.7	Desagüe de piso	18.00	Ud		-
7.8	Pileta de 0.10m para Ducha revest. de cerámica	18.00	Ud		-
7.9	Tubo de hierro de 1/2 para cortina de Baños y tendedero de ropa en clóset	36.00	Ud		-
7.1	Accesorios de Baños (Jabonera, Porta Papeles y Espejo)	18.00	Ud		-
7.11	Plafond Pvc en Baños	18.00	Ud		-
7.12	Bajante pluvial de 4"	36.00	Ud		-
7.13	Ventilación de 3"	18.00	Ud		-
7.14	Bajantes de descarga de 4"	18.00	Ud		-
7.15	Bajantes de descarga de 2"	18.00	Ud		-
7.16	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Salidas, Columnas, Alimentación desde la Línea Matriz hasta los Aparatos)	1.00	Pa		-
7.17	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos)	1.00	Pa		-	-

8	PORTAGE:
8.1	Puertas de polimetal (con Llavín)	72.00	Ud		-	-

9	VENTANAS:
9.1	Suministro e Instalación de Ventana de Aluminio Salomónica (de Palanca, color blanco)	158.40	M2		-	0.00

10	COCINA:
10.1	Preparación de Meseta (Para Tope)	18.00	Ud		-
10.2	Tope de marmolite en cocina	81.35	P2		-
10.3	Gabinete de piso en Pino	41.33	PL		-	-

11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN MANO DE OBRA):
11.1	Salida de Luz Cenital	117.00	Ud		-
11.2	Salida Interruptor Simple	72.00	Ud		-
11.3	Salida Interruptor Doble	18.00	Ud		-
11.4	Salida Interruptor 3 Way	9.00	Ud		-
11.5	Salida de tomacorriente doble 120V	234.00	Ud		-
11.6	Salida de tomacorriente doble 240V	18.00	Ud		-
11.7	Salida de teléfono	18.00	Ud		-
11.8	Salida de Cable de TV	54.00	Ud		-
11.9	Salida de timbre	18.00	Ud		-
11.10	Salida de Main Breker 60 Amps/2p	18.00	Ud		-
11.11	Panel de Distribución (2 Espacios)	9.00	Ud		-
11.12	Panel de Distribución (8 Espacios)	18.00	Ud		-	-

12	ESCALERA Y BARANDAS METÁLICA:
12.1	Baranda en Escalera Principal	43.88	ML		-
12.2	Baranda en Balcón	60.75	ML		-	-

13	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL:	1.00	Pa		-	-

	SUB-TOTAL PRIMER NIVEL					-

	SEGUNDO A CUARTO NIVEL

1	REPLANTEO:
1.1	Replanteo	2,797.20	M2		-	-

2	HORMIGÓN ARMADO:
2.1	Muros e=0.10 mt. (con uso de Moldes o Formaletas)	429.43	M3		-
2.2	Dintel D	20.33	M3		-
2.3	Dintel D1	4.54	M3		-
2.4	Rampa de escaleras (incluye descansos)	50.26	M3		-
2.5	Losa de entrepiso e=0.10 mt (Incluye Refuerzo Plano)	294.13	M3		-	-

3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
3.1	Resane De Superficies De Concreto En Vivienda	11,755.12	M2		-
3.2	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Interior	9,622.26	M2		-
3.3	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Exterior con Andamios	2,082.51	M2		-	-

4	TERMINACIÓN DE PISOS:
4.1	De Porcelanato	1,959.12	M2		-
4.2	De cerámica en baños	158.76	M2		-
4.3	De cerámica Rustica en Entrada y descanso de la Caja de escalera	168.75	M2		-
4.4	Zócalos de Porcelanato	2,533.14	ML		-
4.5	Escalones de Cerámica rustica	405.00	ML		-	-

5	REVESTIMIENTO:
5.1	De cerámica en cocina (h=1.10 mt.)	176.31	M2		-	-

6	PINTURAS:
6.1	Acrílica en muros interior	7,539.75	M2		-
6.2	Acrílica en muros Exterior con Andamios	2,132.86	M2		-
6.3	Acrílica en techo	2,082.51	M2		-	-

7	INSTALACIONES SANITARIAS (TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN MANO DE OBRA):
7.1	Fregadero de acero inoxidable	54.00	Ud		-
7.2	Inodoro	54.00	Ud		-
7.3	Ducha con su puño	54.00	Ud		-
7.4	Lavamanos	54.00	Ud		-
7.5	Desagüe de piso	54.00	Ud		-
7.6	Pileta de 0.10m para Ducha revest. de cerámica	54.00	Ud		-
7.7	Tubo de hierro de 1/2 para cortina de Baños y tendedero de ropa en clóset	162.00	Ud		-
7.8	Accesorios de Baños (Jabonera, Porta Papeles y Espejo)	54.00	Ud		-
7.9	Plafond Pvc en Baños	54.00	Ud		-
7.10	Bajante pluvial de 4"	108.00	Ud		-
7.11	Ventilación de 3"	54.00	Ud		-
7.12	Bajantes de descarga de 4"	54.00	Ud		-
7.13	Bajantes de descarga de 2"	54.00	Ud		-
7.14	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos)	1.00	Pa		-
7.15	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos)	1.00	Pa		-	-

8	PORTAGE:
8.1	Puertas de polimetal (con Llavín)	216.00	Ud		-	-

9	VENTANAS:
9.1	Suministro e Instalación de Ventana de Aluminio Salomónica (de Palanca, color blanco)	475.20	M2		-	0.00

10	COCINA:
10.1	Preparación de Base (Para Tope)	54.00	Pa		-
10.2	Tope de marmolite en cocina	244.04	P2		-
10.3	Gabinete de piso en Pino	123.98	PL		-	-

11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN MANO DE OBRA):
11.1	Salida de Luz Cenital	351.00	Ud		-
11.2	Salida Interruptor Simple	216.00	Ud		-
11.3	Salida Interruptor Doble	54.00	Ud		-
11.4	Salida Interruptor 3 Way	27.00	Ud		-
11.5	Salida de tomacorriente doble 120V	702.00	Ud		-
11.6	Salida de tomacorriente doble 240V	54.00	Ud		-
11.7	Salida de teléfono	54.00	Ud		-
11.8	Salida de Cable de TV	162.00	Ud		-
11.9	Salida de timbre	54.00	Ud		-
11.10	Salida de Main Breker 60 Amps/2p	54.00	Ud		-
11.11	Panel de Distribución (8 Espacios)	54.00	Ud		-	-

12	ESCALERA Y BARANDAS METÁLICA:
12.1	Baranda en Escalera Principal	131.65	ML		-
12.2	Baranda en Balcón	182.25	ML		-	-

13	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL:	1.00	Pa		-	-

	SUB-TOTAL SEGUNDO A CUARTO NIVEL					-

	TECHO Y CAJA DE ESCALERA

1	TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1	Replanteo	57.96	M2		-	-

2	HORMIGÓN ARMADO:
2.1	Muros e=0.10 mt.	17.17	M3		-
2.2	Dintel D	0.35	M3		-
2.3	Losa de Techo (e=0.10 mt)	11.16	M3		-	-

3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
3.1	Resane De Superficies De Concreto En Vivienda	409.99	M2		-
3.2	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Interior	229.68	M2		-
3.3	Suministro, Transporte Y Colocación De Encamisado Exterior con Andamios	180.31	M2		-	-

4	PINTURA:
4.1	Acrílica en muros interior	171.72	M2		-
4.2	Acrílica en muros Exterior con Andamios	180.31	M2		-
4.3	Acrílica en techo	57.96	M2		-	-

5	PORTAGE:
5.1	Puertas de polimetal	9.00	Ud		-	-

6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TODAS LAS PARTIDAS INCLUYEN MANO DE OBRA):
6.1	Salida de Luz Cenital	9.00	Ud		-	-

7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS PARA DESAGÜE PLUVIAL:	36.00	Ud		-	-

8	TERMINACIÓN DE TECHO GENERAL :
8.1	Antepecho Perimetral del Edificio (1.00m) (Incluye Pintura)	35.60	M3		-
8.2	Antepecho Caseta escalera (0.20m) (incluye Pintura)	2.30	M3		-
8.3	Fino de techo	950.40	M2		-
8.4	Zabaleta	557.19	ML		-
8.5	Impermeabilizante (Lona Asfaltica 3mm)	1,117.56	M2		-	-

9	BARANDAS METÁLICA:
9.1	En Balcón	60.75	ML		-	-

10	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL:	1.00	Pa		-	-

	SUB-TOTAL TECHO Y CAJA DE ESCALERA					-
	SUB-TOTAL 9 EDIFICIOS 4 NIVELES 72 APARTAMENTOS					-

FASE II	REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIO ÁREA EXTERIOR

A	RED DE AGUA POTABLE

1	TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1	Replanteo Topográfico	284.19	ML		-	-

2	MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1	Excavación con Retro-excavadora de Esteras en Material no Clasificado	196.09	M3		-
2.2	Suministro y Colocación Asiento de Arena	17.05	M3		-
2.3	Relleno Compactado con Maquito	177.74	M3		-
2.4	Suministro de Material Para Relleno	62.85	M3		-
2.5	Bote de Material Sobrante (10 km)	103.87	M3		-	-

3	SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
3.1	Tuberías de:
3,1,1	Ø3" PVC SCH-40	65.23	ML		-
3,1,2	Ø2" PVC SCH-40	218.97	ML		-
3.2	Silleta de:
3,2,1	Ø20" x Ø3" Acero	1.00	Ud		-
3.3	Tee de:
3,3,1	Ø3"X2” Pvc	2.00	Ud		-
3.4	Codos de:
3,4,1	Ø3" x 90° Pvc	2.00	Ud		-
3,4,2	Ø2" x 90° Pvc	5.00	Ud		-
3.5	Reducción de:
3,5,1	Ø3" x Ø2" Acero	2.00	Ud		-
3.6	Juntas Dresser de:
3,6,1	Ø3" Acero	8.00	Ud		-
3,6,2	Ø2" Acero	10.00	Ud		-
3.7	Tapón de:
3,7,1	Ø2" Pvc	2.00	Ud		-
3.8	Válvula de Compuerta de:
3,8,1	Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar)	1.00	Ud		-
3,8,2	Caja Telescópica	1.00	Ud		-	-

4	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS (M.O), Cubicar Desglosado:	1.00	PA		-	-

5	REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado	1.00	PA		-	-

6	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja Ovalada)	10.00	UD		-	-

7	TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
7.1	Ø3" PVC SCH-40	65.23	ML		-
7.2	Ø2" PVC SCH-40	218.97	ML		-	-

8	PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS DE:
8.1	Ø3" PVC SCH-40	65.23	ML		-
8.2	Ø2" PVC SCH-40	218.97	ML		-	-

9	SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO	1.00	PA		-	-

10	LIMPIEZA FINAL Y BOTE	1.00	PA		-	-

11	CISTERNA
	MOVIMIENTO DE TIERRA:
11.1	Excavación no clasificada con retro excavadora.	171.60	M3		-
11.2	Relleno	39.31	m3		-
11.3	Bote material sobrante a 15 kms.	214.50	M3		-	-
11.4	HORMIGON ARMADO
11.5	Patea Armada (ø 1/2 A 0.15 AD)	6.02	M3		-
11.6	Losa Armada (ø 3/8 A 0.20 AD)	5.04	M3		-
11.7	Muro de Hormigon	14.15	M3		-	-
	TERMINACION DE SUPERFICIE
11.8	Pañete	266.80	M2		-
11.9	Cantos	8.00	M		-
11.10	Zabaleta	24.40	M		-
11.11	Fino	266.80	M		-
11.12	Impermeabilizante	266.80	M2		-	-
11.13	Equipamiento de Cisterna (Cubicar desglosado)	1.00	Pa		-	-

12	CASETA
	MOVIMIENTO DE TIERRA:
12.1	Excavación no clasificada con retro excavadora.	3.38	M3		-
12.2	Relleno	3.24	m3		-
12.3	Bote material sobrante a 15 kms.	4.23	M3		-	-00
	HORMIGON ARMADO
12.4	Zapata de Muro de bloques 6"	6.02	M3		-
12.5	Viga de amarre	0.29	M3		-
12.6	Torta de Piso	2.85	M3		-	-00
	MUROS DE BLOCK
12.7	muro de 15"	31.32	M2		-
12.8	Muros de vidrio tipo tragaluz	4.68	M2		-
12.9	Antepecho	1.68	M2		-	-00
	TERMINACION DE SUPERFICIE
12.10	Panete en muros	60.59	M2		-
12.11	Cantos	51.00	M		-
12.12	Zabaleta	6.80	M		-
12.13	Fino	2.85	M2		-
12.14	Impermeabilizante	10.65	M2		-
12.15	Pintura	60.59	M2		-	-00

12.16	Instalaciones Electricas (Cubicar desglosado)	1.00	Pa		-	-00
12.17	Instalacion de Puertas (1.00*2.10)m	1.00	ud		-	-00
12.18	CLORADOR POR SOLUCION DE IOO LBS. O A 25	1.00	DD		-	-00

	SUB-TOTAL RED DE AGUA POTABLE					-

B	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1	TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1	Replanteo y Control Topográfico Cubicar Desglosado	1.00	Pa		-	-

2	MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1	Excavación Con Retro-excavadora de Esteras en Material no Clasificado	276.98	M3		-
2.2	Suministro y Colocación Asiento de Arena	20.37	M3		-
2.3	Relleno Compactado con Maquito	250.71	M3		-
2.4	Suministro de Material Para Relleno	94.39	M3		-
2.5	Bote de Material Sobrante	143.59	M3		-	-

3	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE:
3,1	Ø4'' PVC SDR-32.5	182.54	ML		-
3.2	Ø8'' PVC SDR-32.5	136.70	ML		-	-

4	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE:
4.1	Ø4'' PVC SDR-32.5	182.54	ML		-
4.2	Ø8'' PVC SDR-32.5	136.70	ML		-	-

5	CEMENTO SOLVENTE	1.00	KG		-	-

6	ACOMETIDAS SANITARIAS Ø8'' x Ø4''	10.00	UD		-	-

7	TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
7.1	Ø4'' PVC SDR-32.5	182.54	ML		-
7.2	Ø8'' PVC SDR-32.5	136.70	ML		-	-

8	CONSTRUCCIÓN DE:
8.1	Cámara de Inspección (0,60 x 0,60 x 0,60)mt	15.00	UD		-
8.2	Registros de Ladrillo de 1.00 @ 1.50 mts	1.00	UD		-
8.3	Registros de Ladrillo de 1.51 @ 2.00 mts	5.00	UD		-
8.4	Interconexión de Registro a Red Existente (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-	-

9	REPOSICIÓN DE ASFALTO, e=2"	15.00	M2		-	-

10	SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRANSITO (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-	-

11	REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta Partida detallando las actividades realizadas)	1.00	PA		-	-

12	LIMPIEZA FINAL Y BOTE	1.00	PA		-	-

	SUB-TOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					-
	SUB-TOTAL FASE II					-

FASE III	ELECTRIFICACION ÁREA EXTERIOR

1	INSTALACIÓN ELECTRICA PRIMARIA 7.2 KV
1.1	Poste de Hormigón HPV-800daN -12m	3.00	U.D		-
1.2	Poste de Hormigón HPV-300daN -9m	3.00	U.D		-
1.3	Estructura MT-P3B-110	6.00	U.D		-
1.4	Estructura MT HA-100b	4.00	U.D		-
1.5	Estructura MT PR-101	6.00	U.D		-
1.6	Estructura MT PR-203	1.00	U.D		-
1.7	Estructura SS1	2.00	U.D		-
1.8	Estructura So2-MT	1.00	U.D		-
1.9	Estructura MT-402	1.00	U.D		-
1.1	Estructura MT-403	1.00	U.D		-
1.11	Estructura MT-404	1.00	U.D		-
1.12	Lámpara T/Cobra LED 150 Watts incluye; brazo de 6', fotocelda, herrajes y conductor	5.00	U.D		-
1.13	Cono de Alivio Exterior a 15 KV, P/Cable URD #2	3.00	U.D		-
1.14	Elbow Conector P/cable #.2	3.00	U.D		-
1.15	Alambre AAAC #2/0 AWG	741.28	P.L.		-
1.16	Cable URD # 2, al 100% Cu, Aislado a 15 KV, con Chaqueta	359.00	P.L.		-
1.17	Condulet de Ø3"	1.00	U.D		-
1.18	Tubo IMC de Ø3" X 10'	3.00	U.D		-
1.19	Curva de 3" PVC	1.00	U.D		-
1.2	Tubo PVC de Ø3" x 19' SDR-26	2.00	U.D		-
1.21	Adaptador hembra PCV de Ø3"	4.00	U.D		-
1.22	Tornillos de espancion 1/2"	8.00	U.D		-
1.23	Channel unitrut de 3/4" x 10'	1.00	U.D		-
1.24	Transformador T/Pad - Mounted de 75 KVA, Monofásico, radial feed, frente muerto, sumergido en aceite mineral, regulación de Norma EDEESTE	2.00	UD		-
1.25	Transformador T/Pad - Mounted de 50. KVA, Monofásico, radial feed, frente muerto, sumergido en aceite mineral, regulación de Norma EDEESTE	1.00	UD		-
1.26	Base de Hormigón, Transformador T/Pad-Mounted 75 KVA	3.00	U.D		-
1.27	Excavación para postes y vientos	10.00	U.D		-
1.28	Uso de grúa P/ Izado, herrajes y tendido eléctrico	2.00	Días.		-
1.29	Diseños y tramitación de planos, Incluye; CODIA	1.00	P.A.		-
1.3	Interconexión EDEESTE	1.00	P.A.		-
1.31	Mano de Obra	1.00	P.A.		-	-

2	INSTALACIÓN ELECTRICA SECUNDARIA 120/240V
2.1	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #1, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 1, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	582.53	P.L		-
2.2	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #1, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 2, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	1,047.63	P.L		-
2.3	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #3, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 3, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	600.24	P.L		-
2.4	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #3, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 4, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	1,027.16	P.L		-
2.5	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #2, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 5, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	644.72	P.L		-
2.6	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #2, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 6, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	1,130.16	P.L		-
2.7	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #4, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 7, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	869.85	P.L		-
2.8	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #4, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 8, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	1,095.75	P.L		-
2.9	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #5, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 9, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	453.30	P.L		-
2.1	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2THW # 6 AWG, 1THW # 10AWG, desde el modulo de medición (Kwh) #5, hasta los paneles principales de los apartamento. Del 1er al 4to nivel, edificio # 10, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	518.11	P.L		-
2.11	Alimentador eléctrico secundario en baja tensión compuesto por; 2 THW # 6 AWG, desde los módulos de medición (Kwh) , hasta cada una de las áreas comunes. Edificio1 al 10, en tubería PVC Ø 2'' SDR-26, soterrado	1,151.41	P.L		-
2.12	Alambre Vinil No. 8/2	509.86	P.L		-
2.13	Modulo de medición de 17 zócalos, portacontadores, barras de 280A, 120/240V, 1F, 3H, 60Hz, gabinete NEMA 3R, con mirillas y troquelados de protección antivandalicos, puertas abisagradas, según normas CDEEE-EDEESTE, incluye; 1-Main breaker industrial 200A/2p GHM2200. 42KAIC, 17-Zocalos Ningbo de 4 clips 100/2 (transparente), 16-Breaker industrial 63A/2p HGD63. 6KAIC, 1- Breaker industrial 40A/2p HGD63. 6KAIC 19-Mirillas para portacontadores (2- de reserva), 34- Placas de identificación (Zócalo + Breakers) servicios, 4-Cerraduras de vástagos barrel lock con sistemas de casquillos de ajuste, 4- Llavines allegis de alta dureza con sistema de cierre 3 ptos. embarrado general en aluminio, embarrado y conectores para el 100% de carga, juego de planos de identificación de los equipos, gabinete general de tamaño apropiado.	5.00	U.D		-
2.14	Base para Modulo de medición 0.54m x 2.16m x 0.60m	5.00	M3		-
2.15	Excavación y tapado Incluye; asiento de arena para Zanja T/Z-4 (0.30m x 0.60m x 216.75m)	39.02	M3		-
2.16	Registro de hormigón 0.4m x 0.4m x 0.6m, con tapa	6.00	U.D		-
2.17	Mano de Obra	1.00	P.A		-	-
	SUB-TOTAL FASE III					-

FASE IV	PARQUEOS , AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR Y AREAS RECREATIVAS

1	TRABAJOS PRELIMINARES
1.1	Letrero de Identificador de proyecto	1.00	UD		-
1.2	Tala de árboles (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-
1.3	Desmonte y Limpieza de Vegetación Herbácea Con Equipo Pesado	1,005.64	M2		-
1.4	Bote de escombros (15KM)	261.47	M3		-	-

2	MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1	Excavación con Retro excavadora en Roca	283.08	M3		-
2.2	Preparación y Nivelación del Terreno con Equipos	1,026.09	M2		-
2.3	Demolición de Muro de H.A	3.72	M3		-
2.4	Demolición de Acera y contenés	1.00	PA		-
2.5	Suministro de Relleno (Granzote) en parqueo y Ciclovía	206.04	M3		-
2.6	Suministro de Relleno (Caliche)	178.85	M3		-
2.7	Compactado con Equipo Pesado (Rodillo)	384.89	M3		-
2.8	Bote de escombros (15KM)	1,373.84	M3		-	-

3	PARQUEOS:
	Asfalto:
3.1	Riego de imprimación y adherencia	515.09	M2		-
3.2	Suministro y colocación de Asfalto de 2"	515.09	M2		-
3.3	Suministro y colocación de paragomas de Hormigón (Incluye Pintura)	15.00	UD		-
3.4	Señalización y Pintura Tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-	0.00

4	ACERAS:
4.1	Aceras:	511.00	M2		-	0.00

5	CONTEN:
5.1	Contenes	511.00	ML		-	0.00

6	CONTENCION EN TALUD:
6.1	Suministro e Instalacion de Bloques de Contencion (Allan Block) (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-	0.00

7	LIMPIEZA FINAL Y BOTE	1.00	PA		-	0.00

8	Área Cancha:
8.1	Preparación y Nivelación del Terreno con equipos (0.15m de corte)	318.42	M2		-
8.2	Bote de escombros producto de la excavación	62.87	M3		-
8.3	Replanteo Area de Cancha	1.00	PA		-
8.4	Excavación Para Zapata de pedestal a mano	0.60	M3		-
8.5	Zapata de Pedestal de 1.00x1.00X0.60m de Hormigón 210kg/cm2	0.60	M3		-
8.6	Encofrado y desencofrado guardera en platea hasta 15 cm	57.31	ML		-
8.7	Losa e 0.15 Mts con malla electrosoldada 10x10 (incluye el Pulido)	30.76	M3		-
8.8	Suministro e Instalación de Tubo en hierro negro 6" para pedestal con relleno de hormigón en interior y Soporte Metálico Para tablero (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
8.9	Suministro e Instalación de Tablero completo (Aro, malla, tablero, base, tornillos)	1.00	Ud		-
8.10	Señalización en cancha pintura ATC (incluye Uso de Pintura epoxica) (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
8.11	Construcción de Verja de Malla Ciclónica (Incluye Zapata, 4 Líneas de Bloques de 6" Violinados, Viga de Amarre, Alambre de Púas y pintura)	50.58	ML		-
8.12	Portón de Verja de Malla Ciclónica (Incluye Zapata y Columnas de Apoyo con terminación) (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-
8.13	Gradas (4 niveles de 12.53MX2.40M) (Incluye Terminación y Pintura) (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
8.14	Logos CAASD	1.00	UD		-
8.15	Suministro y Colocación de grava (6cm)	6.70	M3		-
8.16	Limpieza final	1.00	PA		-	-00

9	Área de Recreación :
9.1	Preparación y Nivelación del Terreno con equipos (0.15m de corte)	212.32	M2		-
9.2	Bote de escombros producto de la excavación	41.40	M3		-
9.3	Construcción de Piso Estampado	212.32	M2		-
9.4	Construcción de Gazebo (incluye Banquetas en Hormigón, Columnas en Tubos metálicos, Techo en Aluzinc tipo Tejas con su Base Metálica y Pintura) (Detalles según Planos) (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
9.5	Banco de Hormigón	10.00	Ud		-
9.6	Limpieza final	1.00	PA		-	-00

10	Parque Infantil:
10.1	Preparación y Nivelación del Terreno con equipos (0.15m de corte)	143.42	M2		-
10.2	Bote de escombros producto de la excavación	28.75	M3		-
10.3	Construcción de Verja de Malla Ciclónica (Incluye Zapata, 4 Líneas de Bloques de 6" Violinados, Viga de Amarre, Alambre de Púas y pintura)	44.23	ML		-
10.4	Portón de Verja de Malla Ciclónica (Incluye Zapata y Columnas de Apoyo con terminación) (Cubicar Desglosado)	1.00	PA		-
10.5	Construcción de Piso Estampado	143.42	M2		-
10.6	Banco de Hormigón	5.00	Ud		-
10.7	Columpio Grande Metálico para 6 Niños (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
10.8	Columpio Pequeño Metálico para 2 Niños (cubicar desglosado)	1.00	PA		-
10.9	Limpieza final	1.00	PA		-	-00

4	Aceras	167.12	M2		-	-00

	SUB-TOTAL FASE IV					-
	SUB-TOTAL GENERAL FASES					-
	SUB-TOTAL GENERAL					-

	DIRECCIÓN TÉCNICA		10.00 %		-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50 %		-
	SEGURO Y FIANZAS		5.35 %		-
	TRANSPORTE		2.00 %		-
	LEY # 6/86		1.00 %		-
	SUPERVISIÓN		5.00 %		-

	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS					-

	SUB-TOTAL GENERAL EN RD$					-

	CUENCA HIDROGRÁFICA		3.00 %			-

	EQUIPAMIENTO CAASD		6.00 %			-

	CODIA		0.10 %			-

	IMPREVISTOS		5.00 %			-

	ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII		18.00 %			-

	TOTAL GENERAL A CONTRATAR					-

	Sometido por :			Preparado por:

	___________________________			___________________________
	Ing. Luis Báez			Ing. Juan Rosario
	Enc. Departamento de Ingeniería			Analista de Costos y Presupuestos

	Visto Bueno por:			Aprobado por :

	___________________________			___________________________
	Ing. Luis López			Ing. Marcelle Ríos Díaz
	Enc. Departamento de Costos y Presupuestos			Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos