## PRESUPUESTO JOYA MARENOS
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos
2014-80 UEP
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA REHABILITACION CAMPO DE POZOS LA JOYA Y LOS MARENOS
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
FASE A | CAMPO DE POZOS LA JOYA
1 | Rehabilitación Centro de Operaciones La Joya
1.1 | Construcción de filtrante | 1 | ud |  | 0
1.2 | Suministro y colocación de ventanas de aluminio | 7.08 | m2 |  | 0
1.3 | Fraguache y pañete de techo | 2 | m3 |  | 0
1.4 | Pintura acrílica en muros y techo | 236 | m2 |  | 0
1.5 | Suministro y colocación de puertas everdoor | 4 | uds |  | 0
1.6 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
2 | Verja perimetral área equipos (11 uds)
2.1 | Replanteo | 880 | ml |  | 0
2.2 | Movimiento de tierra:
2.2.1 | Excavación con retroexcavadora para zapata de muros y columnas | 1232 | m3 |  | 0
2.2.2 | Relleno de piedra | 492.8 | m3 |  | 0
2.2.3 | Relleno de reposición | 594 | m3 |  | 0
2.2.4 | Bote de material sobrante (a 10 Km) | 1470.04 | m3 |  | 0
2.3 | Hormigón armado en:
2.3.1 | Zapata de muros | 99 | m3 |  | 0
2.3.2 | Zapata de columnas | 35.64 | m3 |  | 0
2.3.3 | Columnas | 25.85 | m3 |  | 0
2.3.4 | Viga de coronación | 44 | m3 |  | 0
2.4 | Muro de bloques de 0.15 mts violinados | 1881.88 | m2 |  | 0
2.5 | Puerta de tola corrediza con puerta peatonal integrada | 11 | uds |  | 0
2.6 | Alambre tipo trinchera | 880 | ml |  | 0 | 0
3 | Caseta para nicho y transformadores (11 uds)
3.1 | Replanteo | 11 | uds |  | 0
3.2 | Movimiento de tierra:
3.2.1 | Excavación a mano de zapata de muros y columnas | 154 | m3 |  | 0
3.2.2 | Relleno de piedra | 61.6 | m3 |  | 0
3.2.3 | Relleno de reposición | 74.25 | m3 |  | 0
3.2.4 | Bote de material sobrante | 183.755 | m3 |  | 0
3.3 | Hormigón armado en:
3.3.1 | Zapata de muros | 12.375 | m3 |  | 0
3.3.2 | Zapata de columnas | 8.91 | m3 |  | 0
3.3.3 | Columnas | 6.4625 | m3 |  | 0
3.3.4 | Viga de amarre | 8.25 | m3 |  | 0
3.3.5 | Losa de techo | 17.248 | m3 |  | 0
3.4 | Muro de bloques de 0.15 mts violinados (incluye antepecho) | 280.5 | m2 |  | 0
3.5 | Instalación eléctrica | 11 | uds |  | 0
3.6 | Suministro y colocación de puertas everdoor | 11 | uds |  | 0
3.7 | Fino de techo | 68.75 | m2 |  | 0 | 0
4 | Construcción soportes para Check (11 uds)
4.1 | Replanteo | 11 | uds |  | 0
4.2 | Movimiento de tierra:
3.2.1 | Excavación a mano zapata de soporte | 9.24 | m3 |  | 0
3.2.2 | Relleno de piedra | 3.696 | m3 |  | 0
3.2.3 | Relleno de reposición | 4.455 | m3 |  | 0
3.2.4 | Bote de material sobrante | 11.0253 | m3 |  | 0
4.3 | Hormigón armado en:
3.3.1 | Zapata de soporte | 1.485 | m3 |  | 0
3.3.2 | Soporte | 2.0625 | m3 |  | 0 | 0
5 | Varios:
5.1 | Suministro y colocación de Válvula de Mariposa de 12" (incluye platillos, juntas de goma y tornillos) (presentar factura) | 11 | uds |  | 0
5.2 | Registros para Válvulas de Mariposas de 12" | 11 | uds |  | 0
5.3 | Repicado base cabezal de descarga | 11 | uds |  | 0
5.4 | Hormigón de nivelación sobre base cabezal de descarga | 0.891 | m3 |  | 0
5.5 | Limpieza final | 11 | uds |  | 0 | 0
6 | PARTIDAS ELECTRICAS (motor y accesorios)
6.1 | Suministro de apartarrayo para 9 kv | 15 | Uds |  | 0
6.2 | Suministro de cut out de 100 kv | 15 | Uds |  | 0
6.3 | Suministro de fusible tipo cinta de 15 amp | 15 | Uds |  | 0
6.4 | Suministro de cable urd no. 2 al 33% | 1870 | Pies |  | 0
6.5 | Suministro de cono de alivio de exterior con sus terminales | 15 | Uds |  | 0
6.6 | Suministro de elbow conector de interior para urd no. 2. | 15 | Uds |  | 0
6.7 | Suministro de cable thw, awg 4/0 | 1082.4 | Pies |  | 0
6.8 | Terminales de ojo 4/0 | 66 | Uds |  | 0
6.9 | Suministro de transformador pad mounted de 225 kva, 12,470/277- 460 v trifasico | 7 | Ud |  | 0
6.1 | Suministro de panel de control para arranque suave, motor electrico de 150 hp, 460 v trifasico, 1,750 rpm, sf 1.15 | 11 | Ud. |  | 0
6.11 | Suministro de transformador seco de 500 va, 480/120-240 v. | 11 | Ud. |  | 0
6.12 | Suministro banco capacitores p/motor 150 hp a 460 v y transf. 225 kva, inc. Materiales de instalacion | 3 | Ud |  | 0
6.13 | Suministro de cable thw, awg 3/0 | 360.8 | Pie |  | 0
6.14 | Terminales de ojo 3/0 | 24 | Ud. |  | 0
6.15 | Cable desnudo para tierra no. 2 | 1100 | Pies |  | 0
6.16 | Terminales de ojo no. 2 | 25 | Uds |  | 0
6.17 | Suministro tapes de goma | 100 | Uds |  | 0
6.18 | Suministro tapes de vinil | 25 | Uds |  | 0
6.19 | Varilla de tierra de 6 pies con su conector | 33 | Uds |  | 0
6.2 | Suministro de tuberia liquit-tig de 3 plg | 220 | Pies |  | 0
6.21 | Terminal recto para tuberia licuit-tig de 3 plg | 11 | Uds |  | 0
6.22 | Terminal curvo para tuberia licuit-tig de 3 plg | 11 | Ud. |  | 0
6.23 | Suministro de tuberia imc de 3 plgx10' | 50 | Ud |  | 0
6.24 | Suministro de curva imc de 3 plg | 11 | Ud. |  | 0
6.25 | Suministro de tubo electrico pvc de 3 plg | 33 | Uds |  | 0
6.26 | Suministro de cupling pvc macho-hembra de 3 plg | 22 | Uds |  | 0
6.27 | Suministro de curvas para pvc de 3 plg | 11 | Uds |  | 0
6.28 | Suministro de cemento pvc | 11 | Ud. |  | 0
6.29 | Suministro de condulet de 3 plg | 11 | Ud. |  | 0
6.3 | Suministro de alambre con forro de vinil, dos hilos awg no. 12. | 660 | Pies |  | 0
6.31 | Suministro de lampara tipo cobra de 250 wat, 220 v., con bombilla de sodio, brazo para instalacion y fotocelda. | 11 | Ud. |  | 0
6.32 | Poste ha, 300 dan, 30' | 6 | Ud |  | 0
6.33 | Cruceta 6' | 5 | Ud |  | 0
6.34 | Fleje galvanizado 24" | 10 | Ud |  | 0
6.35 | Tornillo 3/8"x12" | 10 | Ud |  | 0
6.36 | Tornillo 3/8"x2 1/2" | 10 | Ud |  | 0
6.37 | Abrazadera p/tuberia 3" | 11 | Ud |  | 0
6.38 | Hoyo p/poste | 6 | Ud |  | 0
6.39 | Mano de obra para instalacion electrica. | 1 | Pa |  | 0 | 0
7 | PARTIDAS MECANICAS
7.1 | Electrobomba tipo turbina vertical 2000 gpm, 225' completa (bomba+columna+cabezal) | 11 | Uds. |  | 0
7.2 | Medidor de caudal 10" | 11 | Ud. |  | 0
7.3 | Válvula vástago estacionario 10", hf, platillo, 150 psi, volanta | 11 | Ud. |  | 0
7.4 | Válvula ve 10" | 11 | Ud. |  | 0
7.5 | Válvula de retención horizontal (check) 10", platillo, 150 psi | 11 | Ud |  | 0
7.6 | Válvula ve 3" | 15 | Ud |  | 0
7.7 | Tubería hn 12"x20' | 12 | Ud. |  | 0
7.8 | Tubería hn 10"x20' | 6 | Ud. |  | 0
7.9 | Tubería hn 3"x20' | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Platillo 12" | 22 | Ud. |  | 0
7.11 | Platillo 10" | 8 | Ud. |  | 0
7.12 | Platillo 3" | 2 | Ud |  | 0
7.13 | Junta de goma p/12" | 22 | Ud |  | 0
7.14 | Junta de goma p/10" | 22 | Ud |  | 0
7.15 | Junta de goma p/3" | 4 | Ud |  | 0
7.16 | Tornillos con tuercas y arandelas | 1 | Lote |  | 0
7.17 | Junta dresser americana 12" | 11 | Ud. |  | 0
7.18 | Junta dresser americana 10" | 11 | Ud |  | 0
7.19 | Codo 10"x45 | 9 | Ud |  | 0
7.2 | Codo 12"x90 | 11 | Ud |  | 0
7.21 | Instalación completa ventosa 1" | 11 | Ud |  | 0 | 0
8 | OTRAS PARTIDAS
8.1 | Uso grúa | 20 | Días |  | 0
8.2 | Electrodos | 40 | Lbs |  | 0
8.3 | Uso soldadora y equipo de corte | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Oxígeno y acetileno | 1 | Lote |  | 0
8.5 | Mano de obra instalación equipos | 11 | Ud |  | 0
8.6 | Mano de obra descarga | 11 | Ud |  | 0
8.7 | Imprevistos | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | CAMPO DE POZOS LOS MARENOS
1 | Rehabilitación Centro de Operaciones Los Marenos
1.1 | Suministro de Inodoro blanco (Taino) | 1 | ud |  | 0
1.2 | Suministro de Lavamanos (Simplex) | 1 | ud |  | 0
1.3 | Mano de obra de plomero (incluye desmontar aparatos existentes) | 1 | pa |  | 0
1.4 | Construcción de pileta para bañera | 1 | ud |  | 0
1.5 | Suministro y colocación de ventanas de aluminio | 4.8 | m2 |  | 0
1.6 | Pintura acrílica en muros y techo | 236 | m2 |  | 0
1.7 | Suministro y colocación de puertas everdoor | 3 | uds |  | 0
1.8 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
2 | Verja perimetral área equipos (16 uds)
2.1 | Replanteo | 1280 | ml |  | 0
2.2 | Movimiento de tierra:
2.2.1 | Excavación con retroexcavadora zapata de muros y columnas | 1792 | m3 |  | 0
2.2.2 | Relleno de piedra | 716.8 | m3 |  | 0
2.2.3 | Relleno de reposición | 864 | m3 |  | 0
2.2.4 | Bote de material sobrante | 2138.24 | m3 |  | 0
2.3 | Hormigón armado en:
2.3.1 | Zapata de muros | 144 | m3 |  | 0
2.3.2 | Zapata de columnas | 51.84 | m3 |  | 0
2.3.3 | Columnas | 37.6 | m3 |  | 0
2.3.4 | Viga de coronación | 64 | m3 |  | 0
2.4 | Muro de bloques de 0.15 mts violinados | 2737.28 | m2 |  | 0
2.5 | Puerta de tola corrediza con puerta peatonal integrada | 16 | uds |  | 0
2.6 | Alambre tipo trinchera | 1280 | ml |  | 0 | 0
3 | Caseta para nicho y transformadores (16 uds)
3.1 | Replanteo | 16 | uds |  | 0
3.2 | Movimiento de tierra:
3.2.1 | Excavación a mano zapata de muros y columnas | 224 | m3 |  | 0
3.2.2 | Relleno de piedra | 89.6 | m3 |  | 0
3.2.3 | Relleno de reposición | 108 | m3 |  | 0
3.2.4 | Bote de material sobrante | 267.28 | m3 |  | 0
3.3 | Hormigón armado en:
3.3.1 | Zapata de muros | 18 | m3 |  | 0
3.3.2 | Zapata de columnas | 12.96 | m3 |  | 0
3.3.3 | Columnas | 9.4 | m3 |  | 0
3.3.4 | Viga de amarre | 12 | m3 |  | 0
3.3.5 | Losa de techo | 25.088 | m3 |  | 0
3.4 | Muro de bloques de 0.15 mts violinados (incluye antepecho) | 290.5 | m2 |  | 0
3.5 | Instalación eléctrica | 16 | uds |  | 0
3.6 | Suministro y colocación de puertas everdoor | 16 | uds |  | 0
3.7 | Fino de techo | 100 | m2 |  | 0 | 0
4 | Construcción soportes para Check (16 uds)
4.1 | Replanteo | 16 | uds |  | 0
4.2 | Movimiento de tierra:
3.2.1 | Excavación a mano zapata de soporte | 13.44 | m3 |  | 0
3.2.2 | Relleno de piedra | 5.376 | m3 |  | 0
3.2.3 | Relleno de reposición | 6.48 | m3 |  | 0
3.2.4 | Bote de material sobrante | 16.0368 | m3 |  | 0
4.3 | Hormigón armado en:
3.3.1 | Zapata de soporte | 2.16 | m3 |  | 0
3.3.2 | Soporte | 3 | m3 |  | 0 | 0
5 | Varios:
5.1 | Suministro y colocación de Válvula de Mariposa de 12" (incluye platillos, juntas de goma y tornillos) (presentar factura) | 16 | uds |  | 0
5.2 | Registros para Válvulas de Mariposas de 12" | 16 | uds |  | 0
5.3 | Repicado base cabezal de descarga | 16 | uds |  | 0
5.4 | Hormigón de nivelación sobre base cabezal de descarga | 1.296 | m3 |  | 0
5.5 | Limpieza final | 16 | uds |  | 0 | 0
6 | PARTIDAS ELECTRICAS
6.1 | Suministro de apartarrayo para 9 kv | 27 | Uds |  | 0
6.2 | Suministro de cut out de 100 kv | 27 | Uds |  | 0
6.3 | Suministro de fusible tipo cinta de 15 amp | 27 | Uds |  | 0
6.4 | Suministro de cable urd no. 2 al 33% | 2890 | Pies |  | 0
6.5 | Suministro de cono de alivio de exterior | 27 | Uds |  | 0
6.6 | Suministro de elbow conector de interior para urd no. 2. | 27 | Uds |  | 0
6.7 | Suministro de transformador pad mounted de 150 kva, 12,470/277-480 v. Trifasico | 7 | Und |  | 0
6.8 | Suministro de transformador pad mounted de 225 kva, 12,470/277-480 v. Trifasico | 5 | Und |  | 0
6.9 | Suministro de transformador pad mounted de 112 kva, 12,470/277-480 v. Trifasico | 2 | Und |  | 0
6.1 | Suministro de cable thw, awg 2/0 | 557.6667 | Pies |  | 0
6.11 | Terminales de ojo 2/0 | 180 | Uds |  | 0
6.12 | Suministro de panel de control par winding (bobinado parcial), para motor electrico de 125 hp, 460 v trifásico, sf 1.15; en caja nema 3r; con breaker industrial trifasico de 225 amp; dos arrancadores magneticos telemecanique de 300 amp y unidad térmica ajustable de (60 a 120) amp; submonitor franklin electric; supresor de pico a 530 v; monitor de fases; control de nivel tipo warrick; rele de control; temporisador on delay; selector de tres posiciones; botonera marcha-paro y luz piloto de señalización. | 14 | Ud. |  | 0
6.13 | Suministro de panel de control par winding (bobinado parcial), para motor eléctrico de 75 hp, 460 v trifasico, sf 1.15; en caja nema 3r; con breaker industrial trifasico de 125 amp; dos arrancadores magneticos telemecanique de 75 amp y unidad térmica ajustable de (30 a 70) amp; submonitor franklin electric; supresor de pico a 530 v; monitor de fases; control de nivel tipo warrick; rele de control; temporisador on delay; selector de tres posiciones; botonera marcha-paro y luz piloto de señalizacion. | 3 | Ud |  | 0
6.14 | Suministro banco capacitores p/motor 125 hp a 460 v y transf. 150 kva, inc. Materiales de instalación | 7 | Ud |  | 0
6.15 | Suministro banco capacitores p/motor 60 hp a 460 v y transf. 112 kva, inc. Materiales de instalación | 2 | Ud |  | 0
6.16 | Suministro de cable thw, awg 3/0 | 1672.8 | Pie |  | 0
6.17 | Terminales de ojo 3/0 | 84 | Ud. |  | 0
6.18 | Transformador seco 500 va, 480/120-240 v | 17 | Ud |  | 0
6.19 | Cable desnudo para tierra no. 2 | 1700 | Pies |  | 0
6.2 | Terminales de ojo no. 2 | 84 | Uds |  | 0
6.21 | Suministro tapes de goma | 100 | Uds |  | 0
6.22 | Suministro tapes de vinil | 75 | Uds |  | 0
6.23 | Varilla de tierra de 6 pies con su conector | 75 | Uds |  | 0
6.24 | Suministro de tubería liquit-tig de 3 plg | 280 | Pies |  | 0
6.25 | Terminal recto para tubería licuit-tig de 3 plg | 17 | Uds |  | 0
6.26 | Terminal curvo para tubería licuit-tig de 3 plg | 17 | Ud. |  | 0
6.27 | Suministro de tubería imc de 3 plgx10' | 50 | Ud |  | 0
6.28 | Suministro de curva imc de 3 plg | 17 | Ud. |  | 0
6.29 | Suministro de tubo eléctrico pvc de 3 plg | 42 | Uds |  | 0
6.3 | Suministro de cupling pvc macho-hembra de 3 plg | 55 | Uds |  | 0
6.31 | Suministro de curvas para pvc de 3 plg | 17 | Uds |  | 0
6.32 | Suministro de cemento pvc | 30 | Ud. |  | 0
6.33 | Suministro de condulet de 3 plg | 17 | Ud. |  | 0
6.34 | Suministro de alambre con forro de vinil, dos hilos awg no. 12. | 1020 | Pies |  | 0
6.35 | Suministro de lámpara tipo cobra de 250 wat, 220 v., con bombilla de sodio, brazo para instalación y fotocelda | 17 | Ud. |  | 0
6.36 | Poste ha, 300 dan, 30' | 10 | Ud |  | 0
6.37 | Cruceta de madera, 6' | 7 | Ud |  | 0
6.38 | Fleje galvanizado 24" | 14 | Ud |  | 0
6.39 | Tornillo 3/8"x12" | 7 | Ud |  | 0
6.4 | Tornillo 3/8"x2 1/2" | 28 | Ud |  | 0
6.41 | Abrazadera p/tubería 3" | 17 | Ud |  | 0
6.42 | Hoyo p/poste | 10 | Ud |  | 0
6.43 | Mano de obra para instalación eléctrica. | 1 | Pa |  | 0 | 0
7 | PARTIDAS MECANICAS
7.1 | Electrobomba tipo turbina vertical 1800 gpm, 160' completa (bomba+columna+cabezal+columnas) | 14 | Uds |  | 0
7.2 | Electrobomba tipo turbina vertical 750 gpm, 180' completa (bomba+columna+cabezal+columnas) | 3 | Uds |  | 0
7.3 | Medidor de caudal 10" | 14 | Ud. |  | 0
7.4 | Medidor de caudal 8" | 3 | Ud. |  | 0
7.5 | Válvula ve 10" | 14 | Ud. |  | 0
7.6 | Válvula va 10" | 10 | Ud. |  | 0
7.7 | Válvula ve 3" | 10 | Ud |  | 0
7.8 | Válvula de retención horizontal (check) 10", platillo, 150 psi | 10 | Ud |  | 0
7.9 | Tubería hn 12"x20' | 18 | Ud. |  | 0
7.1 | Tubería hn 10"x20' | 14 | Ud. |  | 0
7.11 | Tubería hn 3"x20' | 2 | Ud |  | 0
7.12 | Platillo 12" | 28 | Ud. |  | 0
7.13 | Platillo 10" | 12 | Ud. |  | 0
7.14 | Platillo 8" | 3 | Ud. |  | 0
7.15 | Platillo 3" | 2 | Ud |  | 0
7.16 | Junta de goma p/12" | 28 | Ud |  | 0
7.17 | Junta de goma p/10" | 20 | Ud |  | 0
7.18 | Junta de goma p/8" | 6 | Ud |  | 0
7.19 | Junta de goma p/3" | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Tornillos con tuercas y arandelas | 1 | Lote |  | 0
7.21 | Junta dresser americana 12" | 14 | Ud. |  | 0
7.22 | Junta dresser americana 10" | 14 | Ud |  | 0
7.23 | Junta dresser americana 8" | 3 | Ud |  | 0
7.24 | Codo hn 10"x45 | 11 | Ud |  | 0
7.25 | Codo hn 12"x90 | 9 | Ud |  | 0
7.26 | Instalación completa ventosa 1" | 17 | Ud |  | 0 | 0
8 | OTRAS PARTIDAS
8.1 | Reparación válvula alivio y reguladoras | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Desmantelar primario | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Uso grúa | 25 | Dias |  | 0
8.4 | Electrodos | 100 | Lbs |  | 0
8.5 | Uso soldadora y equipo de corte | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Oxígeno y acetileno | 1 | Lote |  | 0
8.7 | Mano de obra instalación equipos | 17 | Ud |  | 0
8.8 | Mano de obra descarga | 17 | Ud |  | 0
8.9 | Limpieza, pistoneo y aforo pozo no 8, los marenos | 1 | Ud |  | 0
8.1 | Imprevistos | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A + B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________