## PRESUPUESTO GENERAL
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos
2014-84 UEP
PRESUPUESTO ESTIMADO CONSTRUCCION SUB-ESTACION ELECTRICA EL TAMARINDO
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | SUB ESTACION ELECTRICA EL TAMARINDO III
1.1 | Sub-Estacion 69/12.47KV de 7 a 10 MVA, un circuito de entrada a 69KV y dos circuitos de salida a 12.47KV, incluye: Estructuras metalicas con portico primario y portico secundario, interruptor SF6, banco regulador de voltaje a media tension, medicion y proteccion competa con los Reles 87T, 50/51, 86, 79 y medicion comercial (incluye caseta para medición) | 1 | UD |  | 0
1.2 | Plataforma en hormigon armado para subestacion 69/12.47kv-7 a 10 MVA (cubicar desglosado) | 1 | UD |  | 0
1.3 | Transformador tipo Pad Mounted de 4.2MVA-12.47KV/480V | 2 | UD |  | 0
1.4 | Seccionador de 69 Kv sencillo, tipo KPF | 1 | UD |  | 0
1.5 | mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________