## Resumen Lote 10
10 | A | Circuito eléctrico media tensión desde planta Barrera de Salinidad hasta campo de pozos Matamamon

## A
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO CIRCUITO ELECTRICO MEDIA TENSION DESDE PLANTA BARRERA DE SALINIDAD HASTA CAMPO DE POZOS MATAMAMON
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | Mantenimiento y puesta en operacion Interruptor MT 12.47KV en tablero Metal-clad en caseta de sub-estacion 69 Kv, Incluye velocidad de cierre y apertura, engrase piñones, resistencia de contacto, ajustes de disparo, revision protecciones del diferencial sistema SF6 mecanisco y enclavamiento | 1 | UD |  | 0
2 | Suministro de cables URD # 2/0 Cobre, con chaqueta al 100% desde el interruptor en tablero metal-clad hasta el transformador PM de 2.25 MVA y desde el transformador hasta el poste PP1 (ver diseño) | 600 | PL |  | 0
3 | Suministro de cables URD # 2/0 Cobre, con chaqueta al 100% desde el interruptor en tablero metal-clad hasta el transformador PM de 2.25 MVA y desde el poste final hasta caseta de operación Pozo 1 Mata-Mamon | 439 | PL |  | 0
4 | Alambre AAAC # 4/0 (AL) | 68530 | PL |  | 0
5 | Alambre AAAC # 2/0 (AL) | 22843 | PL |  | 0
6 | Suministro e Instalacion Transformador tipo Pad-Mounted de 2250 KVA, 12.47/17KV conexion Estrella - Delta, sumergido en aceite mineral, regulacion +/- 2.5% | 1 | UD |  | 0
7 | Suministro e Instalacion Transformador tipo Pad-Mounted de 2250 KVA, 17/12,47 KV conexion Delta - Estrella, sumergido en aceite mineral, regulacion +/- 2.5% | 1 | UD |  | 0
8 | Base en Hormigon Armado para Transformador de 2250 KVA tipo Pad Mounted (2.50 x 2.50 x 0,50)m | 2 | UD |  | 0
9 | El Bow conector P/ URD # 2/0, cobre al 100% con chaqueta | 12 | UD
10 | Tubo IMC Ø 4" x 10 Pies | 6 | UD |  | 0
11 | Condulet IMC Ø 4" | 3 | UD |  | 0
12 | Curva PVC Ø 4" Reforzada electrica | 3 | UD |  | 0
13 | Tuberia PVC Ø 4" x 19 Pies | 6 | UD |  | 0
14 | Barra Unitrust de 3/4" x 10 Pies | 1 | UD |  | 0
15 | Abrazadera Unitrust de Ø 4" | 6 | UD |  | 0
16 | Tornillos, Tarugos, Otros | 1 | PA |  | 0
17 | Excavacion P/Cables ( Zanja tipo Z-4), Incluye asiento de Arena y Relleno | 28.8 | M3 |  | 0
18 | Poste HAP-40 Pies, 500/800 DAN, 5KN | 120 | UD |  | 0
19 | Poste HAP-30 Pies, 3KN | 10 | UD |  | 0
20 | Trasnporte de Postes | 8 | Viajes |  | 0
21 | Izaje de Postes (Servicio de Grua) | 130 | UD |  | 0
22 | Excavacion para Postes y Vientos | 130 | UD |  | 0
23 | Estructura MT-301 (F1) | 56 | UD |  | 0
24 | Estructura MT-302 (F2) | 32 | UD |  | 0
25 | Estructura MT-303 (C3) | 9 | UD |  | 0
26 | Estructura MT-304 (C4) | 6 | UD |  | 0
27 | Estructura MT-305 (F6-F6) | 5 | UD |  | 0
28 | Estructura MT-307 (F6) | 2 | UD |  | 0
29 | Estructura HA-100B | 75 | UD |  | 0
30 | Estructura PR-202 | 2 | UD |  | 0
31 | Estructura PR-101 | 3 | UD |  | 0
32 | Estructura SO2-MT | 3 | UD |  | 0
33 | Estructura MT-316 (C7) | 10 | UD |  | 0
34 | Estructura PO-110 | 120 | UD |  | 0
35 | Estructura SS-1 | 3 | UD |  | 0
36 | Estructura HA-105 | 10 | UD |  | 0
37 | Poda de Arboles | 1 | PA |  | 0
38 | Derecho de Paso P/Linea Electrica | 1 | PA |  | 0
39 | Trabajos Civiles (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
40 | Correccion Circuitos Existentes en campo de Pozos Matamamom I y II (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
41 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
42 | Levantamiento Topografico del Camino | 6 | Km |  | 0
43 | Diseno Plano Electrico | 1 | PA |  | 0
44 | Campamento | 1 | PA |  | 0
45 | Valla de Identificacion de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________