## Resumen Lote 13
13 | A | Construcción de nueva Unidad de tratamiento de aguas residuales y construcción de filtro anaeróbico a unidad de tratamiento existente, para el residencial Carmen Renata I, ubicada en la carretera La Isabela, sector Pantoja, Sto. Dgo. Oeste.
| B | Construcción de un pozo a percusión perforado ø10" acero y encamisado en ø8" acero a 280 pies de profundidad, ubicado en Villa Morada, calle Los Próceres Esq. Sánchez, Sector Pantoja

## A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE FILTRO ANAEROBICO A UNIDAD DE TRATAMIENTO EXISTENTE PARA EL RESIDENCIAL CARMEN RENATA I, UBICADO EN LA CARRETERA LA ISABELA, SECTOR PANTOJA, SANTO DOMINGO OESTE. (Gerencia Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A | CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
|  | L = | A =
| Dimensiones | 16.2 | 7.5
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Material no Clasificado con Retroexacavadora | 0 | Mt3.
2.2.- | Relleno Compactado | 0 | Mt3.
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 0 | Mt3.
3.- | SUMINISTRO TUBERIAS Y PIEZAS DE:
3.1.- | TUBERIAS PARA:
3.1.1.- | Ventilacion de Ø3" PVC SDR-41 | 8 | UD
3.1.2.- | Interconexion de Registros de Ø8" PVC SDR-41 | 8 | UD
3.2.- | CODOS DE:
3.2.1.- | Ø3" x 90º PVC | 1 | UD
3.2.2.- | Ø8" x 45º Acero | 2 | UD
3.3.- | TEE DE:
3.3.1.- | Ø3" x Ø3"PVC | 2 | UD
4.- | MANO DE OBRA PLOMERIA | 1 | PA
5.- | HORMIGON ARMADO EN:
5.1.- | Torta de 0.05 mts. | 6.08 | Mt3.
5.2.- | Losa de Fondo | 36.45 | Mt3.
5.3.- | Muros de Hormigón e = 0.30 mts. | 0 | Mt3.
5.4.- | Losa de Techo | 24.3 | Mt3.
5.5.- | Losa de Filtro | 1.98 | Mt3.
5.5.- | Vibrador de Hormigón | 66.83 | Mt3.
6.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
6.1.- | Fino Losa de Fondo | 121.5 | Mt2.
6.2.- | Pañete Interior en Muros | 0 | Mt2.
6.3.- | Zabaletas | 1 | P.A.
6.4.- | Pintura Acrilica | 0 | Mt2
6.5.- | Pañete Losa de Techo | 121.5 | M2
6.6.- | Cantos | 249.6 | ML
6.7.- | Impermeabilizante en Losa de Techo | 121.5 | M2
7.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGREGADOS PARA FILTRO
7.1. | Agregado de 2" @ 4" | 31.02 | M3
8.- | CONSTRUCCION DE FILTRANTE DE 10" ENCAMIZADO EN Ø8" ACERO
8.1.- | Perforación Tubería en Ø10" (a Percusión) | 225 | PL
8.2.- | Hincado de Tubería Ø10" | 225 | PL
8.3.- | Ranurado de Tubería Ø10" | 225 | PL
8.4.- | Suministro Tubería de Ø10" | 225 | PL
9.- | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO | 6 | UD
10.- | MISCELANEOS:
10.1.- | Escalera en Hierro de 3/4" | 1 | UD
10.2.- | Suministro y Colocacion de Tapas Circulares de H. F. , D = 1.00 mt. | 8 | UD
10.3.- | Limpieza Final | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A"
FASE B | CONSTRUCCION DE FILTRO ANAEROBICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE
|  | L | A
| Dimensiones | 4.6 | 7.5
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Material no Clasificado con Retroexacavadora | 0 | Mt3.
2.2.- | Relleno Compactado | 0 | Mt3.
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 0 | Mt3.
3.- | HORMIGON ARMADO EN:
3.1.- | Torta de 0.05 mts. | 1.73 | Mt3.
3.2.- | Losa de Fondo | 10.35 | Mt3.
3.3.- | Muros de Hormigón, e = 0.30 mts. | 0 | Mt3.
3.4.- | Losa de Techo | 6.9 | Mt3.
3.5.- | Losa de Filtro | 1.98 | Mt3.
3.6.- | Vibrador de Hormigón | 20.96 | Mt3.
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1.- | Fino Losa de Fondo | 34.5 | Mt2.
4.2.- | Pañete Interior en Muros | 0 | Mt2.
4.3.- | Zabaletas | 1 | P.A.
4.4.- | Pintura | 0 | Mt2
4.5.- | Pañete Losa de Techo | 34.5 | M2
4.6.- | Cantos | 48.4 | ML
4.7.- | Impermeabilizante Losa de Techo | 34.5 | M2
5.- | MISCELANEOS:
5.1.- | Escalera en Hierro de 3/4" | 1 | UD
5.2.- | Suministro y Colocacion de Tapas Circulares de H. F. , D = 1.00 mt. | 2 | UD
5.3.- | Limpieza Final | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "B"
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A + B"
| DIRECCION TECNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35%
| LEY # 6/86 |  | 1%
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3%
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6%
| IMPREVISTOS |  | 5%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## B
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UN POZO A PERCUCION PERFORADO Ø10"ACERO Y ENCAMISADO EN
Ø8"ACERO A 280 PIES, DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN VILLA MORADA C/ LOS PROCERES ESQ. SANCHEZ
PANTOJA, DIRECCION DE OPERACIONES NOROESTE.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
CONSTRUCCION DE POZOS
DIAMETRO DE Ø8" ACERO y 280 PIES PROFUNDIDAD
1.- | PERFORACION DE POZO EN Ø10" | 280 | PL |  | 0 | 0
2.- | HINCADO DE TUBERIA Ø8" x e= 3/8" ACERO | 280 | PL |  | 0 | 0
3.- | RANURADO CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA DE Ø8" ACERO | 80 | PL |  | 0 | 0
4.- | SUMINISTRO DE ZAPATA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | SUMININSTRO DE TUBERIA Ø8"x e=3/8 ACERO | 280 | PL |  | 0 | 0
6.- | DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | PRUEBA DE BOMBEO POR 48 HORAS | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Visto Bueno por: | Aprobado por:
| __________________________________ | __________________________________
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: ELECTRIFICACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO #1. UBICADO EN
VILLA MORADA (SOLAR), MUNICIPIO DE PANTOJA., GERENCIA DE
OPERACIONES DE NOROESTE.
No. |  | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1.1.- | Estructura MT-107 | 1 | UD |  | 0
1.2.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.3.- | Poste Pretensado de 35´ | 1 | UD |  | 0
1.4.- | Hueco poste viento | 2 | PA |  | 0
1.5.- | Cables AAAC 2/0 | 300 | PL |  | 0
1.6.- | Varilla de tierra completa | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Transformador Tipo Poste de 15KVA, 7200/240/120voltios
| con taps de regulacion 20% | 1 | UD |  | 0
1.8.- | Condulet de 1 1/2´´ | 1 | UD |  | 0
1.9.- | Tuberia 1 1/ 2´´ x 10´ IMC | 2 | UD |  | 0
1.10.- | Curva de 1 1/ 2´´ reforzada | 2 | UD |  | 0
1.11.- | Tuberia PVC 1 1/ 2´´x 19´ SDR-26 | 1 | UD |  | 0
1.12.- | Cable HDB No.6 | 60 | PL |  | 0
1.13.- | Cut-out 100 amp. | 1 | UD |  | 0
1.14.- | Pararrayo 9 KV, | 1 | UD |  | 0
1.15.- | Lamina de fusible para Cut-out | 1 | UD |  | 0
1.16.- | Conector de emplame aereo | 2 | UD |  | 0
1.17.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2.- | INSTALACION ELECTRICA SECUNDARIA
2.1.- | Alambre THW No. 4 | 200 | PL |  | 0
2.2.- | Alambre THW No. 6 | 65 | PL |  | 0
2.3.- | Alambre THW No.12 | 100 | PL |  | 0
2.4.- | Cable sumergible No.8/4 hilos | 260 | PL |  | 0
2.5.- | Cable sumergible No. 14/2 hilos | 260 | PL |  | 0
2.6.- | Panel electrico combinado(arrancador magnetico y breaker industrial) size 2, 230V.,
monofasico breaker 60 Amp., a 600V, nema 3R, para motor 10Hp, con
| proteccion termica y pulsador de arranque/parada. | 1 | UD |  | 0 | 0
2.7.- | Control de nivel para electrodo con sus electrodos 230 V | 1 | UD |  | 0
2.8.- | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje, con perdida de
| inversion de fase a V | 1 | UD |  | 0
2.9.- | Tuberia EMT 1/2´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.10.- | Curva 1/2´´ SDR-26 PVC | 4 | UD |  | 0
2.11.- | Tuberia 1/2´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.12.- | Adaptador EMT de 1/2´´ | 2 | UD |  | 0
2.13.- | Lampara HPS 250W, 240V | 1 | UD |  | 0
2.14.- | Tuberia EMT 1´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.15.- | Tuberia Liquid Tight 3/4´´ | 20 | PL |  | 0
2.16.- | Adaptador Curvo Liquid Tight 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.17.- | Tuberia 1´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.18.- | Adaptador EMT de 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.19.- | Tape, conector, tarugos, etc. | 1 | PA |  | 0
2.20.- | Mano de Obra | 1 | PA | 0 | 0 | 0
0
3.- | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
3.1.- | Electrobomba sumergible de 135GPM vs 280TDH a 3500RPM, acomple de
| motor electrico sumergible de 10HP a 240V, monofasico | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Tuberia para columna 4´´ x 10´ | 15 | UD |  | 0
3.3.- | Valvula de compuerta de 4´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Cheque horizontal 4´´ HF platillado | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Valvula de compuerta de 2´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Cabezal de descarga tipo cuello de ganzo 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Inductor de flujo de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Tee HG 4´´ x 4´´ x 2´´ | 1 | UD |  | 0
3.9.- | Niple 4´´ x 12´ platillado en un extremo | 4 | UD |  | 0
3.10.- | Junta Dresser de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.11.- | Instalacion manometrica completa, con manometro sumergida en glicerina | 1 | PA |  | 0
3.12.- | Base de hormigon para bomba (0,6 x 0,6 x 0,5) | 1 | UD |  | 0
3.13.- | Pintura de descarga | 1 | GL |  | 0
3.14.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
4.- | SISTEMA DE CLORACION
4.1.- | Suministro e instalacion, incluye bomba inyectora de presion de 150 lbs.,
y todos sus accesorios (4 valvula de bola de 1´´ , 8 Niples de 1´´ x 4´´,
| 3 Codos de 1 x 45º, 8 codos de 1 x 90º, 1 Tubo de 1´´ x 19´ SCH-41 ). | 1 | UD |  | 0
4.2.- | Caseta de: Cloración y Control | 1 | PA |  | 0
4.3.- | Verja Malla Ciclonica | 24 | ML |  | 0
4.4.- | Puerta Malla Ciclonica 3,00 Mts | 1 | UD |  | 0
4.5.- | Puerta Malla Ciclonica 1,00 Mts | 1 | UD |  | 0
4.6.- | Embellecimiento con Grava y Caliche | 7.8 | MT |  | 0 | 0
4.7.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
Preparado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Revisado por: |  |  | Visto Bueno por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
Aprobado por:
__________________________________