## Resumen Lote 14
14 | A | Colocación de Carpeta Asfáltica a Excavaciones realizadas en diferentes zonas del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo
| B | Colocación tubería 6" PVC SDR-21 en la calle el Retiro, Distrito Nacional.
| C | Construcción e instalación de Bombeo para un pozo, ubicado en el Hospital Materno Infantil La Altagracia, Parqueo Lado Norte Av. México
| D | Construcción, Electrificación e Instalación de un pozo a Percusión perforado en Ø10" y encamisado en Ø8" Acero a 240 pies de profundidad, ubicado en la Ciudad Bonita 1era. Etapa, Av. Jacobo Majluta. Dirección de Operaciones Norte.
| E | Corrección de averías en la línea ø30" L.J. del sistema Duey-Guananito, ubicadas una dentro de agregados Santa María y la otra en la cercanía de la estación de cloración del km. 32 de la Autopista Duarte, municipio Villa Altagracia. (Gerencia Noroeste).
| F | Empalme de Ø12" x Ø6", Ø6" x Ø3", Ø3" x Ø3" y colocación de tuberías de Ø3" PVC en las Calles Respaldo Mella, Eduardo Brito, Juan Bosch, Prolongación Respaldo Enriquillo y Seíbo, para el Abastecimiento de Agua Potable, sector San Bartolo, Los Frailes, Sto. Dgo. Este
| G | Reparación del Tanque Metálico del Proyecto Colinas del Arroyo II, ubicado en Av. Jacobo Majluta, Sto. Dgo. Norte
| H | Suministro y colocación tubería de 6", 4" y 3"PVC SDR-21, en las calle 12, Curazao y Respaldo José Reyes, sector Alma Rosa I, Sto. Dgo. Este
| I | Construcción, electrificación e Instalación de un pozo a Percusión perforado en Ø10" de Acero y encamisado en Ø8" acero a 250 pies de profundidad, ubicado en el sector Las Flores de Pantoja.
| J | Empalme de tubería de Ø6"xØ4" y Ø4"xØ3" PVC, colocación de tubería Ø4" y Ø3" Acero, ubicado en C/ 13, con C/24 y C/32 con C/13, para el barrio Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.
| K | Red de distribución Agua Potable en tuberías de 4", 3", y 2" PVC SDR-21, para el Barrio Lebroncito, sector Los Alcarrizos, Sto. Dgo. Norte, D.N. Gerencia Noroeste

## A
* * * C. A. A. S. D. * * *
Presupuesto de Terminación Proyecto: Colocación Carpeta Asfáltica a excavaciones realizadas en diferentes zonas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
Fase A | Excavación a Mano en Zanjas
2 | Bote de Material Inservible en:
2.1 | Lomas Lindas | 709.8 | m3 |  | 0 | 0
| Sub - Total Fase A |  |  |  | 0 | 0
Fase B | Riego de Imprimación
1 | Riego de Imprimación en:
1.1 | Tanque de Partición Km 9 | 6988.09 | m2 |  | 0
1.2 | Santa Bárbara | 4380 | m2 |  | 0 | 0
2 | Asfaltado de Zanjas de Acometidas en Espesor de:
2.1 | Dos Pulgadas | 56.59 | m2 |  | 0
2.2 | Tres Pulgadas | 9.5 | m2 |  | 0
2.3 | Cuatro Pulgadas | 14.4 | m2 |  | 0 | 0
| Sub - Total Fase B |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A+B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Revisado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________

## B
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
PRESUPUESTO: COLOCACION TUBERIA 6 PULG. PVC SDR-21 EN LA CALLE EL RETIRO, DISTRITO NACIONAL.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Topografía y Replanteo | 716.78 | ML |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Corte de Asfalto con Maquina, e = 3" | 1433.56 | ML |  | 0
2.2 | Excavación en Material No Clasificado con Retro | 494.58 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 43.01 | M3 |  | 0
2.4 | Suministro Material para Relleno | 114.68 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de Material Sobrante | 205 | M3 |  | 0 | 0
#VALUE!
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS: |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de: |  |  |  | 0
3.1.1 | Ø6" PVC SDR-21 Con J. G. | 735.16 | ML |  | 0
3.2 | Tee de: |  |  |  | 0
3.2.1 | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.3 | Cruz de: |  |  |  | 0
3.3.1 | Ø12" x 6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2 | Ø6" x 4" Acero | 2 | UD |  | 0
3.4 | Reducción de: |  |  |  | 0
3.4.1 | Ø6" a 3" Acero | 2 | UD |  | 0
3.4.2 | Ø6" a 2" Acero | 2 | UD |  | 0
3.5 | Junta Dresser de: |  |  |  | 0
3.5.1 | Ø12" | 2 | UD |  | 0
3.5.2 | Ø6" | 10 | UD |  | 0
3.5.3 | Ø4" | 2 | UD |  | 0
3.5.4 | Ø3" | 2 | UD |  | 0
3.5.4 | Ø2" | 2 | UD |  | 0
3.6 | Válvula de Compuerta de: |  |  |  | 0
3.6.1 | Ø6" (Incl. Niples Platillados, Junta de Gomas y Tornillos) | 2 | UD |  | 0
3.6.2 | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS: |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de: |  |  |  | 0
4.1.1 | Ø6" PVC SDR-21 Con J. G. | 735.16 | ML |  | 0
4.2 | Tee de: |  |  |  | 0
4.2.1 | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.3 | Cruz de: |  |  |  | 0
4.3.1 | Ø12" x 6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.2 | Ø6" x 4" Acero | 2 | UD |  | 0
4.4 | Reducción de: |  |  |  | 0
4.4.1 | Ø6" a 3" Acero | 2 | UD |  | 0
4.4.2 | Ø6" a 2" Acero | 2 | UD |  | 0
4.5 | Válvula de Compuerta de: |  |  |  | 0
3.5.1 | Ø6" (Incl. Niples Platillados, Junta de Gomas y Tornillos) | 2 | UD |  | 0
3.5.2 | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0 | 0
0
5 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | ROTURA Y REPOSICION DE: |  |  |  | 0
6.1 | Acera | 4 | M2 |  | 0
6.2 | Contén | 4 | ML |  | 0
6.3 | Asfalto (Solo Reposición) | 537.59 | M2 |  | 0 | 0
7 | REPOSICION DE SERVICIOS EXISTENTE | 1 | PA |  | 0 | 0
8 | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
NOTA. Las partidas contenidas en este presupuesto serán pagadas de acuerdo a mediciones hechas en campo, y los precios a pagar serán los revisados y aprobados por las partes.

## C
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UN POZO A PERCUCION PERFORADO Ø10"ACERO Y ENCAMISADO EN
Ø8"ACERO A 200 PIES, DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA MATERNIDAD LA ALTAGRACIA.
DIRECCION DE OPERACIONES SUROESTE.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
CONSTRUCCION DE POZOS
DIAMETRO DE Ø8" ACERO y 200 PIES PROFUNDIDAD
1.- | PERFORACION DE POZO EN Ø10" | 200 | PL |  | 0 | 0
2.- | HINCADO DE TUBERIA Ø8" x e= 3/8" ACERO | 200 | PL |  | 0 | 0
3.- | RANURADO CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA DE Ø8" ACERO | 80 | PL |  | 0 | 0
4.- | SUMINISTRO DE ZAPATA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | SUMININSTRO DE TUBERIA Ø8"x e=3/8 ACERO | 200 | PL |  | 0 | 0
6.- | DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | PRUEBA DE BOMBEO POR 48 HORAS | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Visto Bueno por: | Aprobado por:
| __________________________________ | __________________________________
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: ELECTRIFICACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO #3. UBICADO EN
EN EL HOSPITAL MATERNIDAD LA ALTAGRACIA PARQUEO LADO NORTE AV. MEXICO
DIRRECCION DE OPERACIONES DEL SUROESTE.
No. |  | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
2.- | INSTALACION ELECTRICA SECUNDARIA
2.1.- | Alambre THW No. 4 | 200 | PL |  | 0
2.2.- | Alambre THW No. 6 | 65 | PL |  | 0
2.3.- | Alambre THW No.12 | 100 | PL |  | 0
2.4.- | Cable sumergible No.8/4 hilos | 250 | PL |  | 0
2.5.- | Cable sumergible No. 14/2 hilos | 250 | PL |  | 0
2.6.- | Panel electrico combinado(arrancador magnetico y breaker industrial) size 2, 230V.,
monofasico breaker 60 Amp., a 600V, nema 3R, para motor 7 1/2 Hp, con
| proteccion termica y pulsador de arranque/parada. | 1 | UD |  | 0
2.7.- | Control de nivel para electrodo con sus electrodos 230 V | 1 | UD |  | 0
2.8- | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje, con perdida de
2.9- | inversion de fase a V | 1 | UD |  | 0
2.10- | Tuberia EMT 1/2´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.11- | Curva 1/2´´ SDR-26 PVC | 4 | UD |  | 0
2.12- | Tuberia 1/2´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.13- | Adaptador EMT de 1/2´´ | 2 | UD |  | 0
2.14- | Lampara HPS 250W, 240V | 1 | UD |  | 0
2.15- | Tuberia EMT 1´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.16- | Tuberia Liquid Tight 3/4´´ | 20 | PL |  | 0
2.17- | Adaptador Curvo Liquid Tight 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.18- | Tuberia 1´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.19- | Adaptador EMT de 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.20- | Tape, conector, tarugos, etc. | 1 | PA |  | 0
2.21.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
3.- | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
3.1.- | Electrobomba sumergible de 165GPM vs 185TDH a 3500RPM, acomple de
| motor electrico sumergible de 7.1/2HP a 240V, monofasico | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Tuberia para columna 4´´ x 10´ | 19 | UD |  | 0
3.3.- | Valvula de compuerta de 4´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Cheque horizontal 4´´ HF platillado | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Valvula de compuerta de 2´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Cabezal de descarga tipo cuello de ganzo 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Inductor de flujo de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Tee HG 4´´ x 4´´ x 2´´ | 1 | UD |  | 0
3.9.- | Niple 4´´ x 12´ platillado en un extremo | 4 | UD |  | 0
3.10.- | Junta Dresser de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.11.- | Instalacion manometrica completa, con manometro sumergida en glicerina | 1 | PA |  | 0
3.12.- | Base de hormigon para bomba (0,6 x 0,6 x 0,5) | 1 | UD |  | 0
3.13.- | Pintura de descarga | 1 | GL |  | 0
3.14.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
Preparado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Revisado por: |  |  | Visto Bueno por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
Aprobado por:
__________________________________

## D
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UN POZO A PERCUCION PERFORADO Ø10" Y ENCAMISADO EN
Ø8"ACERO A 240 PIES, DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA CIUDAD BONITA 1RA ETAPA, AV. JACOBO MAJLUTA
DIRECCION DE OPERACIONES NORTE.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
CONSTRUCCION DE POZOS
DIAMETRO DE Ø8" ACERO y 200 PIES PROFUNDIDAD
1.- | PERFORACION DE POZO EN Ø10" | 240 | PL |  | 0 | 0
2.- | HINCADO DE TUBERIA Ø8" x e= 3/8" ACERO | 240 | PL |  | 0 | 0
3.- | RANURADO CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA DE Ø8" ACERO | 80 | PL |  | 0 | 0
4.- | SUMINISTRO DE ZAPATA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | SUMININSTRO DE TUBERIA Ø8"x e=3/8 ACERO | 240 | PL |  | 0 | 0
6.- | DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | PRUEBA DE BOMBEO POR 48 HORAS | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: | Revisado por:
| __________________________________ | __________________________________
| Visto Bueno por: | Aprobado por:
| __________________________________ | __________________________________
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: ELECTRIFICACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA UN POZO, UBICADO
EN EL RESIDENCIAL , CIUDAD BONITA 1RA ETAPA (VILLA MELLA), GERENCIA DE
OPERACIONES DEL NORTE.
No. |  | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1.1.- | Estructura MT-107 | 1 | UD |  | 0
1.2.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.3.- | Poste Pretensado de 35´ | 1 | UD |  | 0
1.4.- | Hueco poste viento | 2 | PA |  | 0
| Cables AAAC | 100 | PL |  | 0
1.5.- | Varilla de tierra completa | 1 | UD |  | 0
1.6.- | Transformador Tipo Poste de 15KVA, 7200/240/120voltios
| con taps de regulacion 20% | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Condulet de 1 1/2´´ | 1 | UD |  | 0
1.8.- | Tuberia 1 1/ 2´´ x 10´ IMC | 2 | UD |  | 0
1.9.- | Curva de 1 1/ 2´´ reforzada | 2 | UD |  | 0
1.10.- | Tuberia PVC 1 1/ 2´´x 19´ SDR-26 | 1 | UD |  | 0
1.11.- | Cable HDB No.6 | 60 | PL |  | 0
1.13.- | Cut-out 100 amp. | 1 | UD |  | 0
1.14.- | Pararrayo 9 KV, | 1 | UD |  | 0
1.15.- | Lamina de fusible para Cut-out | 1 | UD |  | 0
1.16.- | Conector de emplame aereo | 2 | UD |  | 0
1.17.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2.- | INSTALACION ELECTRICA SECUNDARIA
2.1.- | Alambre THW No. 4 | 200 | PL |  | 0
2.2.- | Alambre THW No. 6 | 65 | PL |  | 0
2.3.- | Alambre THW No.12 | 100 | PL |  | 0
2.4.- | Cable sumergible No.8/4 hilos | 260 | PL |  | 0
2.5.- | Cable sumergible No. 14/2 hilos | 260 | PL |  | 0
2.6.- | Panel electrico combinado(arrancador magnetico y breaker industrial) size 2, 230V.,
monofasico breaker 60 Amp., a 600V, nema 3R, para motor 10Hp, con
| proteccion termica y pulsador de arranque/parada. | 1 | UD |  | 0 | 0
2.7.- | Control de nivel para electrodo con sus electrodos 230 V | 1 | UD |  | 0
2.8.- | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje, con perdida de
| inversion de fase a V | 1 | UD |  | 0
2.9.- | Tuberia EMT 1/2´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.10.- | Curva 1/2´´ SDR-26 PVC | 4 | UD |  | 0
2.11.- | Tuberia 1/2´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.12.- | Adaptador EMT de 1/2´´ | 2 | UD |  | 0
2.13.- | Lampara HPS 250W, 240V | 1 | UD |  | 0
2.14.- | Tuberia EMT 1´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.15.- | Tuberia Liquid Tight 3/4´´ | 20 | PL |  | 0
2.16.- | Adaptador Curvo Liquid Tight 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.17.- | Tuberia 1´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.18.- | Adaptador EMT de 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.19.- | Tape, conector, tarugos, etc. | 1 | PA |  | 0
2.20.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
3.- | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
3.1.- | Electrobomba sumergible de 135GPM vs 280TDH a 3500RPM, acomple de
| motor electrico sumergible de 10HP a 240V, monofasico | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Tuberia para columna 4´´ x 10´ | 17 | UD |  | 0
3.3.- | Valvula de compuerta de 4´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Cheque horizontal 4´´ HF platillado | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Valvula de compuerta de 2´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Cabezal de descarga tipo cuello de ganzo 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Inductor de flujo de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Tee HG 4´´ x 4´´ x 2´´ | 1 | UD |  | 0
3.9.- | Niple 4´´ x 12´ platillado en un extremo | 4 | UD |  | 0
3.10.- | Junta Dresser de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.11.- | Instalacion manometrica completa, con manometro sumergida en glicerina | 1 | PA |  | 0
3.12.- | Base de hormigon para bomba (0,6 x 0,6 x 0,5) | 1 | UD |  | 0
3.13.- | Pintura de descarga | 1 | GL |  | 0
3.14.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
Preparado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| Revisado por: |  |  | Visto Bueno por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
Aprobado por:
__________________________________

## E
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : CORRECION DE AVERIAS EN LA LINEA Ø30" L.J. DEL SISTEMA DUEY- GUANANITO,UBICADAS UNA DENTRO DE AGREGADOS SANTA MARIA Y LA OTRA EN LA CERCANIA DE LA ESTACION DE CLORACION DEL KM. 32 DE LA AUTOPISTA DUARTE, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. (Gerencia Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
FASE A | CORRECCION DE AVERIAS EN TUBERIA DE Ø30" LOCK JOINT
1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.- | Excavación Con Retroexcavadora con neumaticos en material no clasificado (416-CAT P = 80 HP) | 2 | DIAS |  | 0
1.2.- | Suministro y Colocacion Asiento de Arena | 7.2 | PA |  | 0
1.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 16.8 | M3 |  | 0
1.4.- | Suministro Material P/Relleno | 8.64 | M3 |  | 0
1.5.- | Bote de Material Sobrante | 15.84 | M3 |  | 0 | 0
2.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
2.1.- | TUBERIAS DE:
2.1.1.- | Ø30" Acero , e=3/8" . (Presentar facturas al momento de cubicar estos trabajos). | 12 | ML |  | 0
2.2.- | ADAPTADOR MACHO DE:
2.2.1.- | Ø30" LOCK JOINT | 2 | UD |  | 0
2.3.- | ADAPTADOR HEMBRA DE:
2.2.1.- | Ø30" OCK JOINT | 2 | UD |  | 0
2.4.- | JUNTA DRESSER DE:
2.4.1.- | Ø30" | 4 | UD |  | 0 | 0
3.- | MANO DE OBRA DE SOLDADURA (Incluye Alquiler de Maquina para soldar, sodador y Materiales) | 1 | PA |  | 0 | 0
4.- | ALQUILER DE BOMBA DE ACHIQUE DE 6" ( DURANTE 2.00 DIAS ) | 4 | DIAS |  | 0 | 0
5.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS Ø30" ACERO | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | ANCLAJE EN HORMIGON SIMPLE | 1 | PA |  | 0 | 0
7.- | SEÑALIZACION (Incluye: luces, letrero, personal, Cinta aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Banderolero, etc.) ( Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | SUSTITUCION VALVULA DE AIRE DE Ø4"
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Con Retroexcavadora con neumaticos en material no clasificado (416-CAT P = 80 HP) | 1 | DIA |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocacion Asiento de Arena | 1 | PA |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 1 | PA |  | 0
2.4.- | Suministro Material P/Relleno | 1 | PA |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES :
3.1.- | CLAMPS DE:
3.1.1.- | Ø30" x Ø4"Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Junta Dresser de Ø4" | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Valvula de Aire de Ø4" ,Completa ( Presentar Factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | MANO DE OBRA PLOMERIA | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | ALQUILER DE BOMBA DE ACHIQUE DE 3" | 1 | DIA |  | 0 | 0
7.- | SEÑALIZACION (Incluye: luces, letrero, personal, Cinta aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Banderolero, etc.) ( Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (FASES A + B) |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________

## F
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: EMPALME DE Ø12" XØ3", Ø6" XØ3" Y Ø3" XØ3", Y COLOCACION DE TUBERIA Ø3" PVC, EN LA C/ RESPALDO MELLA , C/ EDUARDO BRITO, C/ JUAN BOSCH , C/ PROL. RESPALDO ENRRIQUILLO Y C/ PROL. SEYBO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN BARTOLO (LOS FRAILES), SANTO DOMINGO ESTE. ( Gerencia Este )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 331 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Compresor | 200.51 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y colocación asiento de arena | 9.74 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno compactado con maquito | 188.99 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro material para relleno | 226.79 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de material sobrante | 260.66 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 335.54 | ML |  | 0
3.2.- | TEE DE:
3.2.1.- | Ø3" x Ø 3" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø6" x Ø 3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø12" x Ø 3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.- | REDUCCION DE:
3.3.1.- | Ø12" @ Ø 3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø6" @ Ø 3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.4.- | TAPON DE:
3.4.1.- | Ø3" PVC | 3 | UD |  | 0
3.5.- | JUNTA DRESSER DE:
3.5.1.- | Ø3" | 10 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø6" | 6 | UD |  | 0
3.5.3.- | Ø12" | 2 | UD |  | 0
3.5.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
3.5.1.- | Ø3" H.F. Platillada (completa) marca Muller , AVK ó Similar | 1 | UD |  | 0
3.5.2.- | Caja telescopica (Con protección superficial) | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 335.54 | ML |  | 0
4.2.- | TEE DE:
4.2.1.- | Ø3" x Ø 3" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø6" x Ø 3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø12" x Ø 3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.- | REDUCCION DE:
4.3.1.- | Ø12" @ Ø 3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø6" @ Ø 3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.4.- | TAPON DE:
4.4.1.- | Ø3" PVC | 3 | UD |  | 0
4.5.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
4.5.1.- | Ø3" H.F. Platillada (completa) marca Muller , AVK ó Similar | 1 | UD |  | 0
4.5.2.- | Caja telescopica (Con protección superficial) | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 1 | P.A. |  | 0 | 0
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 2 | KG |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar Desglosado). | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE:
8.1.- | Ø3" x Ø3/4" ( con Clamps de Acero y Caja Ovalada en Polietileno ) | 70 | UD |  | 0 | 0
9.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
9.1.- | Ø3" PVC SDR-21 | 335.54 | ML |  | 0 | 0
10.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE :
10.1.- | Ø3" PVC SDR-21 | 331 | ML |  | 0 | 0
11.- | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## G
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: REPARACION DEL TANQUE METALICO DEL PROYECTO "COLINAS DEL ARROYO II", UBICADO EN LA AV. JACOBO MAJLUTA, SANTO DOMINGO NORTE, ( Gerencia Norte)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA DE TANQUE | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE TRINCHERA | 172.5 | ML |  | 0 | 0
3.- | GRAMA ENANA.( Incluye: grama,regado,nivelado y tierra negra). | 322 | M2 |  | 0 | 0
4.- | ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR, AREA TANQUE :
4.1.- | Alambre Triplex ·No. 2 | 450 | PL |  | 0
4.2.- | Poste De Hormigon 30 ´ Clase III | 2 | UD |  | 0
4.3.- | LAMPARA 250W HPS | 2 | UD |  | 0
4.4.- | Alimentador de Poste Interior del Solar incluye (2THHN No. 12 S.T 1 Alambre Vinil 12/2 Ø 3/4" PVC ) | 130 | PL |  | 0
4.5.- | Panel De Luces De 4 a 8 Circuitos Incluye Brarker | 1 | UD |  | 0
4.6.- | Zanja Para Alimentador De Poste Interior Del Solar | 1 | PA |  | 0
4.7.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
4.8.- | Hoyos Para Poste | 2 | UD |  | 0
4.9.- | Alquiler Grua Para Intalar Poste | 1 | DIA |  | 0 | 0
5.- | BOMBA :
5.1.- | Bomba Centrifuga tipo Booster ( para clorar ) marca "GOULDS" de 16 Etapas de Descarga 1" de diametro com 150 P.S.I 3500 RPM Motor de 1 HP monofásico Tipo O.D.P. | 1 | UD |  | 0
5.2.- | Instalacion Bomba | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | JUNTA DE GOMA PARA MANJOL | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAYPASS
7.1.- | TEE DE:
7.1.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
7.1.2.- | Ø12" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
7.2.- | REDUCCION DE:
7.2.1 | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
7.3.- | JUNTA DRESSER DE:
7.3.1.- | Ø8" | 3 | UD |  | 0
7.3.2.- | Ø12" | 3 | UD |  | 0
7.4.- | VALVULA DE COMPUERTA H.F DE: (Marca muller, Avk ó Similar )
7.4.1 | Ø12" | 1 | UD |  | 0
7.5.- | MANO DE OBRA PLOMERIA | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TAPAS D=0.60, HF (para registro de valvulas) | 6 | UD |  | 0 | 0
9.- | PINTURA TANQUE
9.1.- | Pintura Interior (Pintura Tank Clad HS) | 1200 | M2 |  | 0 | 0
10.- | ANDAMIOS:
10.1.- | Alquiler de Andamios ( Incluye Instalacion,Desmonte y Transporte), Pagar contra factura | 133 | UD |  | 0 | 0
11.- | REPARACION CASETA:
11.1.- | Pintura Acrilica Exterior e Interior en muros | 58.08 | M2 |  | 0
11.2.- | Reposicion de Block Calado en ventana | 1 | PA |  | 0
11.3.- | Fino de Mezcla + Impermeabilizante | 16.76 | M2 |  | 0
11.4.- | Pintura en Block calado y Techo | 21.9 | M2 |  | 0
11.5.- | Puerta (0.98*2.00, metalica con candado) | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS " |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS " |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | __________________________________

## H
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE Ø6", Ø4" y Ø3" PVC SDR-21 , EN LAS CALLES 12, CURAZAO Y RESPALDO JOSE REYES , SECTOR ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE. (Gerencia Este)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES :
1.1.- | Replanteo | 236.35 | ML
1.2.- | Caseta para materiales | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Roca a Compresor | 156.47 | M3
2.2.- | Suministro y Colocacion Asiento de Arena | 9.3 | M3
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 144.65 | M3
2.4.- | Suministro Material P/Relleno | 32.12 | M3
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 49.68 | M3
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 472.7 | ML
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 51.7 | ML
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 con J/G | 108.97 | ML
3.1.3.- | Ø6" PVC SDR-21 con J/G | 80.21 | ML
3.2.- | TEE DE:
3.2.1.- | Ø4" X Ø3" PVC | 1 | UD
3.2.2.- | Ø6" X Ø6" ACERO | 1 | UD
3.3.- | TAPON DE:
3.3.1.- | Ø3" PVC | 1 | UD
3.3.2.- | Ø4" PVC | 1 | UD
3.4.- | JUNTA DRESSER DE:
3.4.1.- | Ø4" | 2 | UD
3.4.2.- | Ø6" | 5 | UD
3.5.- | CRUZ DE:
| Ø4" X Ø2" ACERO | 1 | UD
3.5.1.- | Ø6" X Ø4" ACERO | 1 | UD
3.6.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
3.6.1.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD
3.6.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD
4.- | MANO DE OBRA PLOMERIA | 1 | PA
5.- | ANCLAJE P/PIEZAS EN H.S. | 1 | PA
6.- | REPOSICION DE ASFALTO, e = 2" | 139.47 | M2
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar Desglosado) | 1 | PA
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
8.1.- | Ø3" PVC SDR-21 | 51.7 | ML
8.2.- | Ø4" PVC SDR-21 | 108.97 | ML
8.3.- | Ø6" PVC SDR-26 | 80.21 | ML
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
9.1.- | Ø3" PVC SDR-21 | 51 | ML
9.2.- | Ø4" PVC SDR-21 | 107 | ML
9.3.- | Ø6" PVC SDR-26 | 78 | ML
10.- | SEÑALIZACION (Incluye: luces, letrero, personal, Cinta aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Banderolero, etc.) | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| LEY # 6/86 |  | 1%
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL EN RD$
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3%
| EQUPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6%
| IMPREVISTOS |  | 5%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________

## I
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UN POZO A PERCUCION PERFORADO Ø10"ACERO Y ENCAMISADO EN
Ø8"ACERO A 250 PIES, DE PROFUNDIDAD, UBICADO. EN EL SECTOR LAS FLORES DE PANTOJA.
DIRECCION DE OPERACIONES NOROESTE.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
CONSTRUCCION DE POZOS
DIAMETRO DE Ø8" ACERO y 250 PIES PROFUNDIDAD
1.- | PERFORACION DE POZO EN Ø10" | 250 | PL |  | 0 | 0
2.- | HINCADO DE TUBERIA Ø8" x e= 3/8" ACERO | 250 | PL |  | 0 | 0
3.- | RANURADO CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA DE Ø8" ACERO | 80 | PL |  | 0 | 0
4.- | SUMINISTRO DE ZAPATA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | SUMININSTRO DE TUBERIA Ø8"x e=3/8 ACERO | 250 | PL |  | 0 | 0
6.- | DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | PRUEBA DE BOMBEO POR 48 HORAS | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: | Revisado por:
| __________________________________ | __________________________________
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: ELECTRIFICACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA UN POZO. UBICADO EN
LAS FLORES ( SOLAR), MUNICIPIO DE PANTOJA., GERENCIA DE
OPERACIONES DEL NOROESTE.
No. |  | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1.1.- | Estructura MT-107 | 1 | UD |  | 0
1.2.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.3.- | Poste Pretensado de 35´ | 1 | UD |  | 0
1.4.- | Hueco poste viento | 2 | PA |  | 0
1.5.- | Cables AAAC | 250 | PL |  | 0
1.6.- | Varilla de tierra completa | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Transformador Tipo Poste de 15KVA, 7200/240/120voltios
| con taps de regulacion 20% | 1 | UD |  | 0
1.8.- | Condulet de 1 1/2´´ | 1 | UD |  | 0
1.9.- | Tuberia 1 1/ 2´´ x 10´ IMC | 2 | UD |  | 0
1.10.- | Curva de 1 1/ 2´´ reforzada | 2 | UD |  | 0
1.11.- | Tuberia PVC 1 1/ 2´´x 19´ SDR-26 | 1 | UD |  | 0
1.12.- | Cable HDB No.6 | 60 | PL |  | 0
1.13.- | Cut-out 100 amp. | 1 | UD |  | 0
1.14.- | Pararrayo 9 KV, | 1 | UD |  | 0
1.15.- | Lamina de fusible para Cut-out | 1 | UD |  | 0
1.16.- | Conector de emplame aereo | 2 | UD |  | 0
1.17.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2.- | INSTALACION ELECTRICA SECUNDARIA
2.1.- | Alambre THW No. 4 | 200 | PL |  | 0
2.2.- | Alambre THW No. 6 | 65 | PL |  | 0
2.3.- | Alambre THW No.12 | 100 | PL |  | 0
2.4.- | Cable sumergible No.8/4 hilos | 260 | PL |  | 0
2.5.- | Cable sumergible No. 14/2 hilos | 260 | PL |  | 0
2.6.- | Panel electrico combinado(arrancador magnetico y breaker industrial) size 2, 230V.,
monofasico breaker 60 Amp., a 600V, nema 3R, para motor 10Hp, con
| proteccion termica y pulsador de arranque/parada. | 1 | UD |  | 0 | 0
2.7.- | Control de nivel para electrodo con sus electrodos 230 V | 1 | UD |  | 0
2.8.- | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje, con perdida de
| inversion de fase a V | 1 | UD |  | 0
2.9.- | Tuberia EMT 1/2´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.10.- | Curva 1/2´´ SDR-26 PVC | 4 | UD |  | 0
2.11.- | Tuberia 1/2´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.12.- | Adaptador EMT de 1/2´´ | 2 | UD |  | 0
2.13.- | Lampara HPS 250W, 240V | 1 | UD |  | 0
2.14.- | Tuberia EMT 1´´ x 10´ | 1 | UD |  | 0
2.15.- | Tuberia Liquid Tight 3/4´´ | 20 | PL |  | 0
2.16.- | Adaptador Curvo Liquid Tight 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.17.- | Tuberia 1´´ x 19´ SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
2.18.- | Adaptador EMT de 1´´ | 2 | UD |  | 0
2.19.- | Tape, conector, tarugos, etc. | 1 | PA |  | 0
2.20.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
3.- | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
3.1.- | Electrobomba sumergible de 120GPM vs 215TDH a 3500RPM, acomple de
| motor electrico sumergible de 10HP a 240V, monofasico | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Tuberia para columna 4´´ x 10´ | 16 | UD |  | 0
3.3.- | Valvula de compuerta de 4´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Cheque horizontal 4´´ HF platillado | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Valvula de compuerta de 2´´ HF platillada | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Cabezal de descarga tipo cuello de ganzo 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Inductor de flujo de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Tee HG 4´´ x 4´´ x 2´´ | 1 | UD |  | 0
3.9.- | Niple 4´´ x 12´ platillado en un extremo | 4 | UD |  | 0
3.10.- | Junta Dresser de 4´´ | 1 | UD |  | 0
3.11.- | Instalacion manometrica completa, con manometro sumergida en glicerina | 1 | PA |  | 0
3.12.- | Base de hormigon para bomba (0,6 x 0,6 x 0,5) | 1 | UD |  | 0
3.13.- | Pintura de descarga | 1 | GL |  | 0
3.14.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
4.- | SISTEMA DE CLORACION
4.1.- | Suministro e instalacion, incluye bomba inyectora de presion de 150 lbs.,
y todos sus accesorios (4 valvula de bola de 1´´ , 8 Niples de 1´´ x 4´´,
| 3 Codos de 1 x 45º, 8 codos de 1 x 90º, 1 Tubo de 1´´ x 19´ SCH-41 ). | 1 | UD |  | 0
4.2.- | Caseta de: Cloración y Control | 1 | PA |  | 0
4.3.- | Verja Malla Ciclonica | 24 | ML |  | 0
4.4.- | Puerta Malla Ciclonica 3,00 Mts | 1 | UD |  | 0
4.5.- | Puerta Malla Ciclonica 1,00 Mts | 1 | UD |  | 0
4.6.- | Embellecimiento con Grava y Caliche | 7.8 | MT |  | 0 | 0
4.7.- | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
Preparado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## J
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: EMPALME DE TUBERIA Ø6" X Ø4" Y Ø4" X Ø3", COLOCACION DE TUBERIAS Ø4" Y Ø3" ACERO, UBICADO EN LA C/ 13 CON C/24 Y C/32 CON C/13, PARA EL BO. PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE. ( Gerencia Noroeste )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.1.- | Excavación A Mano | 5.78 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y colocación asiento de arena | 1 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno compactado con maquito | 1 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro material para relleno | 3.9 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de material sobrante | 4.56 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø3" Acero | 10 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø4" Acero | 11 | ML |  | 0 | 0
3.2.- | CODOS DE:
3.2.1.- | Ø4" x Ø 22.5º PVC | 2 | UD |  | 0 | 0
3.3.- | CRUZ DE:
3.3.1.- | Ø6" x Ø 4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø4" x Ø 3" PVC | 1 | UD |  | 0 | 0
3.4.- | TAPON DE:
3.4.1.- | Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0 | 0
3.5.- | ZETAS DE:
3.5.1.- | Ø3" X 1.50M | 2 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø4" X 1.50M | 2 | UD |  | 0 | 0
3.6.- | JUNTA DRESSER DE:
3.6.1.- | Ø3" | 2 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø4" | 3 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø6" | 2 | UD |  | 0 | 0
3.7.- | VALVULA DE COMPUERTA ( H.F. Platillada (completa) marca Muller , AVK ó Similar) DE:
3.7.1.- | Ø4" | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Caja telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | MANO DE DE PLOMERIA (Inc. Soldaura y Abrazaderas)(Presentar Facturas) | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar Desglosado). | 1 | PA |  | 0 | 0
7.- | SEÑALIZACION (Incluye: Luces, Letrero, Personal, Banderolero , etc.) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## K
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø4", Ø3" Y Ø2" PVC SDR-21, PARA EL BARRIO LEBRONCITO , SECTOR LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE. (Gerencia Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 2169.18 | ML
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion Material no Clasificado con Retroexcavadora (30%) | 1268.32 | M3
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 60.13 | M3
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito ( 3 capas ) | 1199.23 | M3
2.4.- | Suministro Material Para Relleno (Caliche) | 196.76 | M3
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 279.67 | M3
2.6.- | Rotura de asfalto con Maquina , e = 2" | 48.4 | ML
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø2" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 650.6 | ML
3.1.2.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1353.82 | ML
3.1.3.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 192.4 | ML
3.2.- | TEE DE:
3.2.1.- | Ø16" x Ø4" Acero | 1 | UD
3.2.2.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 4 | UD
3.2.3.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 4 | UD
3.2.4.- | Ø3" x Ø2" Pvc | 5 | UD
3.2.5.- | Ø2" x Ø2" Pvc | 1 | UD
3.3.- | CODOS DE:
3.3.1.- | Ø3" x 90º Pvc | 5 | UD
3.3.2.- | Ø3" x 45º Pvc | 2 | UD
3.3.3.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 1 | UD
3.3.4.- | Ø2" x 90º Pvc | 2 | UD
3.3.5.- | Ø2" x 45º Pvc | 1 | UD
3.4.- | CRUZ DE:
3.4.1.- | Ø3" x Ø3" Acero | 3 | UD
3.5.- | REDUCCION DE:
3.5.1.- | Ø4" x Ø2" Pvc | 4 | UD
3.5.2.- | Ø3" x Ø2" Pvc | 2 | UD
3.6.- | TAPON DE:
3.6.1.- | Ø3" Pvc | 2 | UD
3.6.2.- | Ø2" Pvc | 5 | UD
3.7.- | JUNTA DRESSER DE:
3.7.1.- | Ø16" | 2 | UD
3.6.2.- | Ø3" | 12 | UD
3.8.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
3.8.1.- | Ø4" H.F. Platillada (Completa) Marca Muller , AVK ó Similar | 1 | UD
3.8.2.- | Caja Telescopica ( Con Tapa Superior en H.S. ) | 1 | UD
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø2" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 650.6 | ML
4.1.2.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1353.82 | ML
4.1.3.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 192.4 | ML
4.2.- | TEE DE:
4.2.1.- | Ø16" x Ø4" Acero | 1 | UD
4.2.2.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 4 | UD
4.2.3.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 4 | UD
4.2.4.- | Ø3" x Ø2" Pvc | 5 | UD
4.2.5.- | Ø2" x Ø2" Pvc | 1 | UD
4.3.- | CODOS DE:
4.3.1.- | Ø3" x 90º Pvc | 5 | UD
4.3.2.- | Ø3" x 45º Pvc | 2 | UD
4.3.3.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 1 | UD
4.3.4.- | Ø2" x 90º Pvc | 2 | UD
4.3.5.- | Ø2" x 45º Pvc | 1 | UD
4.4.- | CRUZ DE:
4.4.1.- | Ø3" x Ø3" Acero | 3 | UD
4.5.- | REDUCCION DE:
4.5.1.- | Ø4" x Ø2" Pvc | 4 | UD
4.5.2.- | Ø3" x Ø2" Pvc | 2 | UD
4.6.- | TAPON DE:
4.6.1.- | Ø3" Pvc | 2 | UD
4.6.2.- | Ø2" Pvc | 5 | UD
4.7.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
4.7.1.- | Ø4" H.F. Platillada (Completa) Marca Muller , AVK ó Similar | 1 | UD
4.7.2.- | Caja Telescopica ( Con Tapa Superior en H.S. ) | 1 | UD
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 0.75 | M3
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 3 | KG
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES; (cubicar desglosado) . | 1 | PA
8.- | ALQUILER BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 56 | Horas
9.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Ø3 x Ø3/4" (con Clamps de Acero y Caja Ovalada en Polietileno) | 120 | UD
10.- | REPOSICION DE ASFALTO ,e = 2" | 14.52 | M2
11.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES EN TUBERIAS DE Ø4" | 1 | UD
12.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
12.1.- | Ø2" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 650.6 | ML
12.2.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1353.82 | ML
12.3.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 192.4 | ML
13.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE :
13.1.- | Ø2" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 644 | ML
13.2.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1335 | ML
13.3.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 189 | ML
14.- | SEÑALIZACION (Incluye: Letreros, Luces, Cinta Aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Tanques, Personal, Banderolero, etc. ) Cubicar desglosado | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35%
| LEY # 6/86 |  | 1%
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3%
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6%
| IMPREVISTOS |  | 5%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________