## Resumen Lote 26
26 | A | Colocación línea de refuerzo Ø8" PVC en Av. Independencia, sector 30 de mayo.
| B | Colocación línea de servicio de Agua Potable en tuberías de Ø 6” PVC SDR-21 y empalme de Ø 6”xØ 4”, para el barrio La Unión de Pedro Brand, Km.22 de la autopista Duarte, Sto. Dgo. Oeste (Gerencia Noroeste).
| C | Desvío de tubería de 4" PVC agua potable en edificio en construcción, ubicado en Av. Rómulo Betancourt, sector Renacimiento, D.N.
| D | Empalmes Ø16” x Ø4” y Ø8” x Ø3”, PVC y colocación tubería de Ø3” y Ø4” PVC SDR-21, para abastecer las calles Proyecto, Santa Rita y los Reyes, sector Mandinga, Sto. Dgo. Este.
| E | Solución alcantarillado sanitario ubicado en calle Los Manguitos, Esq. Av. Circunvalación, sector Los Ríos, D.N. Gerencia Suroeste
| F | Suministro e instalación equipos de bombeo, electrificación y aspersores para el sistema de riego de las áreas verde y rehabilitación de fuentes en el Faro a Colon, ubicado en la Av. Mirador del Este (Entre la Av. Estados Unidos y Ave. Faro a Colon) sector Villa Duarte, Sto. Dgo. Este.
| G | Sustitución de tubería de Ø8" HS por tubería de Ø8" PVC SDR-32.5, en la calle Hostos (entre Calle Mercedes y Calle Juan Isidro Pérez), Zona Colonial.

## A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
PRESUPUESTO COLOCACION LINEA DE REFUERZO Ø8" PVC EN AVENIDA INDEPENDENCIA, SECTOR 30 DE MAYO
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
1 | Trabajos Preliminares:
1.1 | Replanteo | 400 | ML |  | 0 | 0
2 | Movimiento de Tierra:
2.1 | Excavación a Compresor | 388 | m3 |  | 0
2.2 | Asiento de Arena | 30 | m3 |  | 0
2.3 | Material de Relleno (Caliche) | 167.0316 | m3 |  | 0
2.4 | Relleno Compactado con Maquito | 345.2 | m3 |  | 0
2.5 | Bote de Material Sobrante | 256.1411 | m3 |  | 0 | 0
3 | Suministro de Tubería y Piezas:
3.1 | Tubería de:
3.1.1 | Ø8" PVC SDR-26 C. J. G. | 410.2564 | ML |  | 0
3.2 | Codo de:
3.2.1 | Ø8" x 90 Acero | 1 | UD |  | 0
3.3 | Tee de:
3.3.1 | Ø16" x 8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2 | Ø8" x 4" Acero | 3 | UD |  | 0
3.4 | Reducción de:
3.4.1 | Ø8" x 4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5 | Junta Dresser de:
3.5.1 | Ø16" Acero | 2 | UD |  | 0
3.5.2 | Ø8" Acero | 8 | UD |  | 0
3.6 | Tapón de:
3.5.1 | Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de Compuerta de:
3.7.1 | Ø8" H. F. Completa | 1 | UD |  | 0
3.7.2 | Ø4" H. F. Completa | 3 | UD |  | 0
3.7.3 | Caja Telescópica | 4 | UD |  | 0 | 0
4 | Colocación de Tubería y Piezas:
4.1 | Tubería de:
4.1.1 | Ø8" PVC SDR-26 C. J. G. | 410.2564 | ML |  | 0
4.2 | Codo de:
4.2.1 | Ø8" x 90 Acero | 1 | UD |  | 0
4.3 | Tee de:
4.3.1 | Ø16" x 8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.2 | Ø8" x 4" Acero | 3 | UD |  | 0
4.4 | Reducción de:
4.4.1 | Ø8" x 4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5 | Tapón de:
4.5.1 | Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.6 | Válvula de Compuerta de:
4.6.1 | Ø8" H. F. Completa | 1 | UD |  | 0
4.6.2 | Ø4" H. F. Completa | 3 | UD |  | 0
4.6.3 | Caja Telescópica | 4 | UD |  | 0 | 0
5 | Anclaje de Piezas Especiales | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | Reforzamiento Línea de Ø4 en Calle TH Arvelo (Honduras)
6.1 | Movimiento de Tierra:
6.1.1 | Excavación a Compresor | 2.925 | m3 |  | 0
6.1.2 | Asiento de Arena | 1 | PA |  | 0
6.1.3 | Material de Relleno (Caliche) | 1 | PA |  | 0
6.1.4 | Relleno Compactado con Maquito | 1 | PA |  | 0
6.1.5 | Bote de Material Sobrante | 1 | PA |  | 0
6.2 | Suministro de Tubería y Piezas:
6.3 | Tubería de:
6.3.1 | Ø4" PVC SDR-21 C. J. G. | 6 | ML |  | 0
6.4 | Cruz de:
6.4.1 | Ø16" x 4 Acero | 1 | UD |  | 0
6.5 | Junta Dresser de:
6.5.1 | Ø16" Acero | 2 | UD |  | 0
6.5.2 | Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
6.6 | Válvula de Compuerta de:
6.6.1 | Ø4" H. F. Completa | 2 | UD |  | 0
4.6.3 | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0
6.7 | Anclaje de Piezas Especiales | 1 | PA |  | 0
6.8 | Mano de Obra Plomería | 1 | PA |  | 0 | 0
7 | Prueba Hidrostática de Tubería:
7.1 | Ø8" PVC SDR-26 C. J. G. | 400 | ML |  | 0 | 0
8 | Transporte de Tubería:
8.1 | Ø8" PVC SDR-26 C. J. G. | 400 | ML |  | 0 | 0
9 | Reposición de Servicio Existente | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | Manejo de Agua | 1 | PA |  | 0 | 0
11 | Señalización y Manejo de Tránsito | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________

## B
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø6" PVC SDR-21 , Y EMPALME Ø6"x Ø4" PARA REFORZAMIENTO DEL Bo. LA UNION DE PEDRO BRAND , KM 22 AUTOPISTA DUARTE , SANTO DOMINGO. ( Gerencia Noroeste )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 88 | ML |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion Con Retroexcavadora | 69.96 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 9.1 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito ( 3 capas ) | 62.7 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro Material Para Relleno | 21.16 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 27.72 | M3 |  | 0
2.6.- | Rotura de asfalto con Maquina , e = 2" | 176 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 80 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 10.17 | ML |  | 0 | 0
3.2.- | TEE DE:
3.2.1.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
3.3.- | CODOS DE:
3.3.1.- | Ø6" x 45º Acero | 2 | UD |  | 0 | 0
3.4.- | TAPON DE:
3.4.1.- | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
3.5.- | JUNTA DRESSER DE:
3.5.1.- | Ø6" | 6 | UD |  | 0 | 0
3.6.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
3.6.1.- | Ø4" H.F. Platillada (Completa) Marca Muller , AVK ó Similar | 1 | UD |  | 0
3.6.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
3.7.- | UNION Ø4" PVC | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 80 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 10.17 | ML |  | 0 | 0
4.2.- | TEE DE:
4.2.1.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
4.3.- | CODOS DE:
4.3.1.- | Ø6" x 45º Acero | 2 | UD |  | 0 | 0
4.4.- | TAPON DE:
4.4.1.- | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
4.5.- | VALVULA DE COMPUERTA DE:
4.5.1.- | Ø4" H.F. Platillada (Completa) | 1 | UD |  | 0
4.5.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | KG |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES; (Cubicar Desglosado) . | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | ALQUILER BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 8 | HRS |  | 0 | 0
9.- | REPOSICION DE ASFALTO ,e = 2" | 105.6 | M2 |  | 0 | 0
10.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS : | 1 | PA |  | 0 | 0
11.- | SEÑALIZACION (Incluye: luces, letrero, personal, Cinta aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Banderolero, etc.) ( Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
NOTA. Las partidas contenidas en este presupuesto seran pagadas deacuerdo a mediciones hechas en campo, y los precios a pagar seran los revisados y aprovados por las partes.
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## C
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: DESVIO DE TUBERIA DE Ø4" PVC AGUA POTABLE EN EDIFICIO EN CONSTRUCCION, UBICADO EN LA LA AV. ROMULO BETANCOURT, SECTOR RENACIMIENTO, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. (Gerencia Soroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costos RD$ | Sub-Total RD$
1.- | PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.- | Excavación a Compresor | 199.32 | M3 |  | 0
1.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 9.06 | M3 |  | 0
1.3.- | Relleno Compactado C/ Maquito | 187.81 | M3 |  | 0
1.4.- | Suministro Material P/Relleno | 65.23 | M3 |  | 0
1.5.- | Bote de Material Sobrante | 79.62 | M3 |  | 0
1.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 604 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1- | Ø4" PVC SDR-21 | 307.12 | ML |  | 0
3.2.- | CODO DE :
3.2.1.- | Ø4" x 45° Acero | 4 | UD |  | 0
3.3.- | JUNTA DRESSER DE:
3.3.1- | Ø4" | 8 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 307.12 | ML |  | 0
4.2.- | CODOS DE:
4.2.1.- | Ø4" x 45° Acero | 2 | UD |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 2 | KG |  | 0 | 0
7.- | REPOSICION DE ASFALTO, e = 2" | 186 | M2 |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
8.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 307.12 | ML |  | 0 | 0
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
9.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 302 | ML |  | 0 | 0
10.- | SEÑALIZACION (Incluye: Luces, Personal, Letreros, Cinta aviso de peligro, Banderolero, etc.) (Cubicar Desglosados). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________

## D
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : EMPALMES DE Ø16" X Ø4" , Ø8" X Ø3" PVC Y COLOCACION DE TUBERIAS Ø3" y Ø4" PVC, SDR-21 , PARA ABASTECER LAS C/ PROYECTO , C/ SANTA RITA Y LA C/ LOS REYES . SECTOR MANDINGA , SANTO DOMINGO ESTE. ( GerenciaEste )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.- | Replanteo | 449.7 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta de Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 266 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 12.58 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado C/Maquito | 251.67 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro Material para Relleno | 43.23 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 69.8 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Máquina , e = 2" | 899.4 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø 3" PVC SDR-21 CON J/G. | 371.02 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø 4" PVC SDR-21 CON J/G. | 85.12 | ML |  | 0
3.2.- | TEE DE:
3.2.1.- | Ø16" X Ø4" ACERO | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø8" X Ø3" ACERO | 1 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø4" X Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.3.- | CODO DE:
3.3.1.- | Ø4" X 90° PVC | 1 | UD |  | 0
3.4.- | REDUCCION DE:
3.4.1.- | Ø4"@ Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.5.- | TAPON DE:
3.5.1.- | Ø3" PVC | 3 | UD |  | 0
3.6.- | JUNTAS DRESSER DE:
3.6.1.- | Ø3" | 2 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø4" | 4 | UD |  | 0
3.6.3.- | Ø8" | 2 | UD |  | 0
3.6.4.- | Ø16" | 2 | UD |  | 0
3.7.- | VALVULAS DE COMPUERTAS DE:
3.7.1.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.7.3.- | Caja Telecospica Con Proteccion | 2 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø 3" PVC SDR-21 CON J/G. | 371.02 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø 4" PVC SDR-21 CON J/G. | 85.12 | ML |  | 0
4.2.- | TEE DE:
4.2.1.- | Ø16" X Ø4" ACERO | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø8" X Ø3" ACERO | 1 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø4" X Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.3.- | CODO DE:
4.3.1.- | Ø4" X 90° PVC | 1 | UD |  | 0
4.4.- | REDUCCION DE:
4.4.1.- | Ø4"@ Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.5.- | TAPON DE:
4.5.1.- | Ø3" PVC | 3 | UD |  | 0
4.6.- | VALVULAS DE COMPUERTAS DE:
4.6.1.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.6.2.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.6.3.- | Caja Telecospica Con Proteccion | 2 | UD |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE P/PIEZAS EN H.S. | 0.56 | M3 |  | 0 | 0
6.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO Ø3/4" ( con Clamps de Acero y Caja Ovalada en Polietileno ) | 173 | UD |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIA DE:
8.1.- | Ø 3" PVC SDR-21 CON J/G. | 371.02 | ML |  | 0
8.2.- | Ø 4" PVC SDR-21 CON J/G. | 85.12 | ML |  | 0 | 0
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE:
9.1.- | Ø 3" PVC SDR-21 CON J/G. | 366 | ML |  | 0
9.2.- | Ø 4" PVC SDR-21 CON J/G. | 83.7 | ML |  | 0 | 0
10.- | REPOSICION DE ASFALTO e = 2" | 255.13 | M2 |  | 0 | 0
11.- | PRUEBAS DE COMPACTACION (Pago Contrafactura) | 1 | PA |  | 0 | 0
12.- | SEÑALIZACION (Incluye : Letrero, Luces, Cinta Aviso de Peligro, Cinta Reflectiva , Personal, Banderoleo, Alquiler de Muros New Jersey , Etc.) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________

## E
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: SOLUCION ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA C/ LOS MANGUITOS ESQ. AVE. CIRCUNVALACION, SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL (Gerenca Noroeste).
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A.- | SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo y Control Topografico. | 226.66 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 213.85 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 14.29 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito ( 3 capas ) | 154.5 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 48.67 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 122.86 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 161.69 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 70.78 | ML |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 161.69 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 70.78 | ML |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 2 | KG |  | 0 | 0
6.- | CONSTRUCCION REGISTO EN LADRILLO DESDE 1.00 HASTA 1.50 | 3 | UD |  | 0 | 0
7.- | CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION (DE 0.80 x 0.80 x 1.00) | 13 | UD |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
8.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 161.69 | ML |  | 0
8.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 70.78 | ML |  | 0 | 0
9.- | ACOMETIDAS SANITARIAS EN PVC PROMEDIO | 50 | UD |  | 0 | 0
10.- | ROTURA Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO EN H.S. | 793.31 | M2 |  | 0 | 0
11.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (FASE A) |  |  |  |  | 0
FASE-B.- | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( L=8.20, A=1.9 y H=2.7)
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Material no Clasificado | 72.04 | Mt3. |  | 0
2.2.- | Relleno Compactado | 29.97 | Mt3. |  | 0
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 50.48 | Mt3. |  | 0 | 0
3.-- | HORMIGON ARMADO EN:
3.1.- | Torta de 0.05 mts. | 0.78 | M3 |  | 0
3.2.- | Losa de Fondo ( Ø3/8 @0.20 AD, Doble Camada, e=0.15) | 2.34 | M3 |  | 0
3.3.- | Losa de Techo (Ø1/2@0.15 AD, Doble Camada,e=0.25) | 3.9 | M3 |  | 0
3.4.- | Muros de Hormigón (Ø3/8 @0.15 AD, Doble Camada,e=0.20) | 14.04 | M3 |  | 0
3.5.- | Losa de filtro e=0.15 | 0.54 | M3. |  | 0
3.6.- | Vibrador de Hormigón | 18.43 | M3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1.- | Fino Losa de Techo | 15.58 | M2. |  | 0
4.2- | Pañete Interior Muros | 69.93 | M2. |  | 0
4.3.- | Zabaletas | 24.9 | ML |  | 0
4.5.- | Pañete Losa de Techo | 15.58 | M2 |  | 0
4.6.- | Tapas Circulares D=0.70, HF | 4 | UD |  | 0
4.7.- | Escalera | 4 | UD |  | 0
4.8.- | Cantos | 106.4 | ML |  | 0
4.9.- | Impermeabilizante Losa de Techo | 15.58 | M2 |  | 0 | 0
5.- | SUMINISTRO TUBERIAS Y PIEZAS DE:
5.1.- | Tuberías Para:
5.1.1.- | Ventilacion de 3¨ PVC SDR-41 | 2 | UD |  | 0
5.1.2.- | Efluentes de 8¨ PVC SDR -41 | 2 | UD |  | 0
5.1.3.- | Para Interconexion de Registros de 8¨ PVC SDR 41 | 1 | UD |  | 0
5.2.- | Codo De:
5.2.1.- | Ø8"x45°Acero | 3 | UD |  | 0
5.2.2.- | Ø3"x 90° pvc | 1 | UD |  | 0
5.3.- | Tee De:
5.3.1- | Ø8"x Ø8" PVC | 1 | UD |  | 0
5.3.2.- | Ø6"x Ø6" PVC | 2 | UD |  | 0
5.3.3.- | Ø3"x Ø3" PVC | 2 | UD |  | 0 | 0
6.- | REGISTRO DE 1 a 1.50 | 2 | UD |  | 0 | 0
7.- | MANO DE OBRA DE TUBERIAS Y PIEZAS | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | AGREGADOS PARA FILTRO:
8.1.- | Agregado: 2" @ 4" | 1 | PA |  | 0 | 0
9.- | FILTRANTE DE 8"
| ENCAMIZADO EN ACERO | 1 | UD |  | 0 | 0
10.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (FASE B) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (FASE A+B) |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________

## F
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO ELECTRIFICACION Y ASPERSORES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDE Y REHABILITACION DE FUENTES EN EL FARO A COLON UBICADO EN LA AVENIDA MIRADOR DEL ESTE,ENTRE LA AV. ESTADOS UNIDOS Y AV.FARO A COLON , DEL SECTOR DE VILLA DUARTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A | CONSTRUCCION DE DESCARGA
1.- | SUMINISTRO DE :
1.1.- | Valvula check horizontal de Ø3" | 2 | UD |  | 0
1.2.- | Valvula de compuerta de Ø3" | 2 | UD |  | 0
1.3.- | Valvula de Aire ( Ventosa ) de Ø3" | 2 | UD |  | 0
1.4.- | Union Universal de Acero de Ø3" | 2 | UD |  | 0
1.5.- | Tuberia de de Ø3" x 20 ´ x 1/4" galvanizada | 5 | UD |  | 0
1.6.- | Codo Ø3" 90 de de Acero | 5 | UD |  | 0
1.10.- | Check vertical de Ø3" | 2 | UD |  | 0
1.11.- | Bomba Centrifuga de 15 HP 3 trifáfica a 240V, 60 HZ de 285 GPM , 76 PSI ( presentar factura ) | 2 | UD |  | 0
1.12.- | Panel electrico para arranque directo de Motor electrico de 15 HP,3Ø ,240V 60 HZ, con,Contactore 65 Aps. Reactivo ,Protección 37-50Aps. , Breaker 80A/3 Industrial,Flota de nivel ( todos de fabricación Europea o Americana ) ,240V, Caja Nema -1 ( presentar factura ) | 2 | UD |  | 0
1.13.- | Tape de goma 3M , Schoth 23 | 2 | UD |  | 0
1.14.- | Tape de plàstico 3M , Schoth 33 | 1 | UD |  | 0
1.15.- | Conector tipo Ojo para alambre #4 | 12 | UD |  | 0
1.16.- | Alimentador de Motor de 15 HP 220V, trifásico formado por;3 alambre THHN No. 4 S.T y una tuberia Liquid tihtg de 1 6 1 1/2" | 20 | PL |  | 0 | 0
2.- | MANO DE OBRA DE INSTALACION | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | TAPA DE METAL (tola Galvanizada de 0.80 x0.80 Mts. ) | 2 | UD |  | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE " A " |  |  |  |  | 0
FASE B | REPARACION DE SISTEMA DE ASPERSORES
1.- | SUMINISTRO DE :
1.1.- | Suministro de Aspersores de tipo 360 Grado, 10 GLS /M y un Radio de acción de 6 mts. | 30 | UD |  | 0
1.2.- | Materiales miscelaneos para instalación de Aspersores ( cubicar desglosado ) | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MANO DE OBRA DE REPARACION | 30 | UD |  | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE " B " |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL FASE " C " |  |  |  |  | #REF!
FASE C
1.1 | REHABILITACION DE SEIS FUENTES EXISTENTE ( incluye reparación electrica,limpieza,resane,pintura, etc.) cubicar desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE " C " |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL FASEA "A+B+C" |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## G
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: SUSTITUCION DE TUBERIA DE Ø8" HS POR TUBERIA DE Ø8" PVC SDR-32.5 EN LA C/ HOSTOS ENTRE C/ MERCEDES Y C/ JUAN ISIDRO PEREZ, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL (Gerencia Suroeste).
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo y Control Topografico. | 221.22 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación a Compresor | 217.34 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 15.49 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 191.91 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 230.3 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 282.54 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 443.84 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 226.89 | ML |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 226.89 | ML |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 3 | KG |  | 0 | 0
6.- | CONSTRUCCION REGISTO EN LADRILLO DESDE 1.00 HASTA 1.50 | 4 | UD |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES | 1 | P.A |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
8.1.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 226.89 | ML |  | 0 | 0
9.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=2" | 156.35 | M2 |  | 0 | 0
10.- | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 4 | DIAS |  | 0 | 0
11.- | PRUEBA DE COMPACTACION (Cubicar desglozados) | 1 | P.A. |  | 0 | 0
12.- | ACOMETIDAS PROMEDIO ( Ø8"X Ø4") | 28 | UD |  | 0 | 0
13.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0 | 0
14.- | SEÑALIZACION (Incluye: luces, letrero, personal, Cinta aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Banderolero, etc.) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________