## Resumen Lote 28
28 | A | Limpieza, aforo, desarrollo por pistoneo, electrificación, equipamiento y sistema de cloración para el pozo Lotes y Servicios Peatón D-4, Santo Domingo Norte.
| B | Rehabilitación planta de tratamiento aguas residuales residencial el Remanso, carretera Punta, Villa Mella, Sto. Dgo. Norte.

## A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : LIMPIEZA, AFORO, DESARROLLO POR PISTONEO, ELECTRIFICCION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION PARA EL POZO LOTES Y SERVICIOS PEATON D-4 SANTO DOMINGO NORTE. ( Gerencia Norte)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | AFORO A 48 HORAS EN Ø12" ACERO | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO, EN Ø8" ACERO, 120' DE PROFUNDIDAD | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | ELECTRIFICACION PRIMARIA
3.1.- | SUMINISTRO DE :
3.1.1.- | Estructura MT- 307/C | 2 | UD |  | 0
3.1.2.- | Estructura MT- 316/C | 1 | UD |  | 0
3.1.3.- | Estructura HA- 100B | 2 | UD |  | 0
3.1.4.- | Transformador Tipo Poste de 15 KVA ,trifásico , Sumergido en aceite 7200 /240-480 con regulación de 5%, 60 Hz. | 3 | UD |  | 0
3.1.5.- | Poste de Hormigón de 40 ´ , 8 KN (Pretensado) | 2 | UD |  | 0
3.1.6.- | Alambre HDB No. 4 | 80 | PL |  | 0
3.1.7.- | Alambre AAAC No. 2/0 | 750 | PL |  | 0
3.1.8.- | Cut Out de 100 Amps | 3 | UD |  | 0
3.1.9.- | Pararrayo de p Kv. | 3 | UD |  | 0
3.1.10.- | Fusible tipo vela de 5 Amps | 3 | UD |  | 0
3.1.11.- | Conector de empalme tipo culña No. 2/0 | 12 | UD |  | 0
3.1.12.- | Percha para tres transformadores tipo poste y tornillos Ø 5/8" x 12" | 1 | UD |  | 0
3.2.- | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0
3.3.- | CONSTRUCCION DE HOYOS (Para Postes y Vientos) | 1 | PA |  | 0
3.4.- | DISEÑO Y TRAMITACION DE PLANOS (Contra Factura) | 1 | PA |  | 0
3.5.- | PAGO DE INTERCONEXION EDENORTE (CONTRA FACTURA) | 1 | PA |  | 0
3.6.- | USO DE GRUA (Para Montura de Postes y Transformadores) | 1 | PA |  | 0 | 0
4.- | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
SUMINISTRO DE :
4.1- | Alambre THHN No. 2 | 160 | PL |  | 0
4.2- | Alambre THHN No. 4 | 80 | PL |  | 0
4.3- | Alambre THHN No. 6 | 80 | PL |  | 0
4.4- | Alambre de vinil No.4/ 4 hilos | 160 | PL |  | 0
4.5- | Alambre de vinil No. 12/2 hilos | 160 | PL |  | 0
4.6- | Panel de control para Motor de 25 HP, Ø 3 480vV,60HZ incluye : Breaker CUTLE HAMMER de 90 AMPS3 polos , Contactor Magnético ""CUTLER HAMMER" L ( 60 Amps.) Bobina a 115v.Protector FRANKLIN ELECTRIC/SUBMONITOR" con Amperimetro y Voltimetro Supresor de Picos ( Apartarrayos Secundario)Control de Nivel para Pozos 460V. par de Electrodos,Transformador Circuito de Control 150VA 460/115V,pulsador de Arranque y Paro,Luces Indicadoras Marcha Gabineta NEMA 3 | 1 | UD |  | 0
4.7- | Transformador de seco 3 Kv. 460V-120-240V,( Nota: de fabricación Euroropea o Americana ) | 1 | UD |  | 0
4.8- | Suministro e instalacón de Lampara HPS de 250W ,240V, completa | 1 | UD |  | 0
4.9- | Salida de lampara 250W con alambre de vinil No. 12/2 hilos | 1 | UD |  | 0
4.10- | Tuberia EMT de 2" | 2 | UD |  | 0
4.11- | Conector EMT de 2" | 2 | UD |  | 0
4.12- | Coplin EMT de 2" | 2 | UD |  | 0
4.13- | Abrazadera unitru de 2" | 2 | UD |  | 0
4.14- | Tuberia PVC SDR -26 de 2" | 1 | UD |  | 0
4.15- | Materiales micelaneo ( curva PVC, cemento PVC, Tornillo exnsivo, Chanel,tape de goma ,Tape de vinil ,Dut Tape, conectores , Tuberia L T , Conectores recto y curvo )) | 1 | PA |  | 0 | 0
4.16.- | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | EQUIPO DE BOMBEO Y COSNTRUCCION DE DESCARGA
SUMINISTRO DE :
5.1- | Electrobomba Sumergible marca "APEC " de 3 Etapas, descarga a 5" Cheque integrado cosntruida en Acero Inoxidable, Capacidad: 72 M3/Hr (317GPM ) Vs. 55M (180´ T.D.H.)) y 3500 RPM, ,Acoplada a Motor Sumergible de 25 HP FRANKLIN ELECTRIC , 230/480V, Trifásico,F.S.1.15/75Amps. | 1 | UD |  | 0
5.1- | Tuberia HN para Columna de 4" x 10 x 1/4· com rosca y Copling | 14 | UD |  | 0
5.2- | Inductor de flojo de Ø 6" | 1 | PA |  | 0
5.3- | Cabezal de Descarga Tipo Cuello de Ganzo de Ø 4" | 1 | PA |  | 0
5.4- | Cheque Vertical de Ø 4" de Hierro Ductil | 1 | UD |  | 0
5.5- | Cheque Horizontal de Ø 4" Platillado | 1 | UD |  | 0
5.6- | Valvula Reguladora de Presión de Ø 4" (250 PSI) | 1 | UD |  | 0
5.7- | Valvula de Compuerta Platillada de Ø 4", Vastago asendente | 1 | UD |  | 0
5.8- | Valvula de Compuerta Platillada de Ø 2" | 1 | UD |  | 0
5.9- | Tornillo Inoxidable de Ø 5/8 x 2 1/2" | 20 | UD |  | 0
5.10- | Junta Dreeser de Ø 4" | 1 | UD |  | 0
5.11- | Niple Acero Ø 2" x 12" | 2 | UD |  | 0
5.12- | Niple Acero Ø 4" x 12" | 2 | UD |  | 0
5.13- | Tee Acero Ø 4" x 2" | 1 | UD |  | 0
5.14- | Tuberia Acero para Columna de 2" x 10 x 1/4· com rosca y Copling | 1 | UD |  | 0
5.15- | Suministro e instalación de Manometro de Glicerina incluye: una Tee Gal. 1/2", dos Nilpe Gal.de Ø 1/2" x 2" Valvu de Ø 1/2" | 1 | PA |  | 0
5.16- | Pintura de mantenimiento Galón | 1 | UD |  | 0 | 0
5.17.- | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | SISTEMA DE CLORACION
6.1.- | SUMINISTRO DE :
6.1.1- | Bomba Centrifuga Tipo Booster marca"GULDS" de 16 Etapas Succión y Descarga en 1" ,Capacidad de 8.8 GPM Vs. 150 P.S.I.,RPM Motor 1 HP monofásica 115/230V. 60HZ. Tipo O.D.P. | 1 | UD |  | 0
6.1.2- | Valvula de Bola de Ø 1" | 1 | UD |  | 0
6.1.3- | Niple HG . Ø 1" x 4" | 2 | UD |  | 0
6.1.4- | Codo HG. Ø 1" x 90 grado | 4 | UD |  | 0
6.1.5- | Tuberia HG de Ø 1" com rosca y Copling | 1 | UD |  | 0
6.1.6- | Arancador Magnetico para Bomba de Cloración de1 HP a 220V.marca TELEMECANIQUE o similar | 1 | UD |  | 0
6.1.7- | Panel de Breqaker de 2 circuitos con Breaker incluido | 1 | UD |  | 0
6.1.8- | Alimentador formado por 2 Alambre THHN No. 12, tuberia Lt de Ø 1/2" , conector curvo y recto LT. Ø 1/2" | 10 | PL |  | 0 | 0
6.2.- | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0 | 0
7.- | CASETA DE CLORACION Y NICHO ELECTRICO (2.30 X 3.00)
7.1.- | TERMINACION DE SUPERFICIES:
7.5.3.- | Pintura Acrilica | 42.4 | M2 |  | 0
7.6.- | PORTAJE
7.6.1.- | PINTURA DE MANTENIMIENTO PUERTA EN TOLA DE (2.00 X 0.80 )MTS | 1 | PA |  | 0
7.7.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TERMINACION DE VERJA PERIMETRAL
8.1.- | MUROS DE BLOQUES DE :
8.1.1.- | 6" | 2 | M2 |  | 0
8.2.- | TERMINACION DE SUPERFICIES:
8.2.1.- | Pañete en Muros | 19.2 | M2 |  | 0
8.2.2.- | Pintura en Muros | 19.2 | M2 |  | 0
8.2.3.- | Zabaleta | 22.4 | ML |  | 0
8.3.- | SUMINISTRO DE TUBOS Y PIEZAS:
8.3.1.- | TUBOS DE:
8.3.1.1.- | Ø 11/4" x 20´ Galvanizado | 4 | UD |  | 0
8.3.1.2.- | Palometas | 10 | UD |  | 0
8.3.1.3.- | Alambre de Puas | 67.2 | ML |  | 0
8.4.- | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0 | 0
9.- | INCORPORACION A TUBERIA EXISTENTE
9.1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
9.1.1.- | Excavación material no Clasificado a Mano | 5.12 | M3 |  | 0
9.1.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 0.73 | M3 |  | 0
9.1.3.- | Relleno Compactado C/Maquito | 4.24 | M3 |  | 0
9.1.4.- | Suministro Material P/Relleno | 3.95 | M3 |  | 0
9.1.5.- | Bote Material Sobrante | 5.01 | M3 |  | 0 | 0
9.2.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
9.2.1.- | TUBERIA DE Ø4"PVC SDR-21 | 18.3 | ML |  | 0
9.2.2.- | TEE DE:
9.2.2.1.- | Ø12" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
9.2.2.2.- | Ø4" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
9.2.2..3.- | Ø3" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
9.2.3.- | JUNTA DRESSER DE:
9.2.3.1.- | Ø12" | 1 | UD |  | 0
9.2.3.2.- | Ø4" | 3 | UD |  | 0
9.2.3.3.- | Ø3" | 1 | UD |  | 0
9.2.4.- | CODO DE :
9.2.4.1.- | Ø3" x 45º Acero | 1 | UD |  | 0
9.2.5.- | VALVULA DE COMPUERTA DE :
9.2.5.1.- | Ø12 " H.F. platillada (completa) | 1 | UD |  | 0
9.2.5.2.- | Ø3" H.F.platillada (completa) | 1 | UD |  | 0
9.2.5..3.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
9.3.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
9.3.1.- | TUBERIA DE Ø4"PVC SDR-21 | 48 | ML |  | 0
9.3.2.- | TEE DE:
9.3.2.1.- | Ø12" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
9.3.2.2.- | Ø4" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
9.3.2.3.- | Ø3" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
9.3.3.- | CODO DE :
9.3.3..1.- | Ø3" x 45º Acero | 1 | UD |  | 0
9.3.4.- | VALVULA DE COMPUERTA DE :
9.3.4.1.- | Ø12 " H.F. platillada (completa) | 1 | UD |  | 0
9.3.4.2.- | Ø3" H.F. platillada (completa) | 1 | UD |  | 0
9.3.4.3.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
10.- | ANCLAJE DE PIEZAS | 0.45 | M3 |  | 0 | 0
11.- | CONSTRUCCION REGISTRO EN H. A. PARA VALVULA DE Ø 12"(1.6 X 1.6 X 2.35)M | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________

## B
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO COMPLETIVO: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESIDENCIAL EL REMANZO, UBICADO EN LA CARRETERA DE PUNTA , SECTOR VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. (Gerencia Norte)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.- | Excavación Material no Clasificado con Retroexcavadora en :
1.1.1.- | Sobre la Planta de Tratamiento y Entorno | 364.4 | M3 |  | 0
1.1.2.- | Desarenador | 22.95 | M3 |  | 0
1.2.- | Excavacion a Mano en:
1.2.1.- | Conexión entre Registros | 27.84 | M3 |  | 0
1.2.2.- | Conexión Filtrantes Nuevos | 38.1 | M3 |  | 0
1.2.3.- | Conexión Filtrantes Existentes | 59.25 | M3 |  | 0
1.3.- | Bote de Material Sobrante | 926.81 | M3 |  | 0 | 0
2.- | SUMINISTRO Y COLOCACION CAPA DE GRAVA PARA SER COLOCADA SOBRE EL REACTOR ( e = 10 cms.) | 28.56 | M3 |  | 0 | 0
3.- | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA, CALIBRE 9 , BORDILLO Y 6 LINEAS DE BLOCKS | 101.8 | ML |  | 0 | 0
4.- | HORMIGON ARMADO EN :
4.1.- | Losa sobre Reactor | 21.42 | M3 |  | 0
4.2.- | Losa para el Filtro Anaerobico (Perforada) | 5.84 | M3 |  | 0
4.3.- | Vigas Perimetrales | 7.26 | M3 |  | 0
4.4.- | Vigas Transversales | 0.68 |  |  | 0 | 0
5.- | PAÑETE INTERIOR PULIDO , EN REACTOR | 264.25 | M3 |  | 0 | 0
6.- | MISCELANEOS :
6.1.- | Extracion de Aguas Residuales con Camión Bomba | 5 | Viajes |  | 0
6.2.- | Alquiler Bomba de Achique de Ø3" | 20 | Dias |  | 0
6.3.- | Pasante en Muro de Interfase (Abrir Hueco para colocar tubo de Ø8"). Incluye terminacion de superficie | 1 | PA |  | 0
6.4.- | Cambio de Pasantes entre Camaras (Tee Ø8"x Ø8" PVC, incluye colocación) | 4 | UD |  | 0 | 0
7.- | CONSTRUCCION DE:
7.1.- | Entradas a diferentes Camaras del Reactor de 4 a 6 lineas (Cubicar Desglosado) | 6 | UD |  | 0
7.2.- | Tapas de H.A. en Registros (1.50 x 1.50 x 0.10 mts.) | 2 | UD |  | 0 | 0
8.- | CONEXIÓN A FILTRANTES NUEVOS, CON TUBOS PERFORADOS DE Ø8" SDR-32.5 ( CUBICAR DESGLOSADO) | 25.4 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | __________________________________