## Resumen Lote 8
8 | A | Construcción de Tanque Elevado, pozo y fuente pública para el proyecto Valle de las Américas, ubicado en la Autopista Las Américas, Sto. Dgo. Este.
| B | Construcción Verja de Malla Ciclónica en Tanque Los Mameyes, ubicado entre las Avenidas 26 de Enero y la Iberoamericana , Sto. Dgo. Este.
| C | Empalme Ø 16” x Ø 4” y Ø 4” x Ø 3”, colocación línea Ø 4” x Ø 3”, PVC en la C/ José Cabrera, para abastecer de agua potable el Res. José Cabrera, Sector Alma Rosa I, Sto. Dgo. Este, (Gerencia Este)
| D | Red de alcantarillado sanitario Hato Viejo II, ubicado en el sector La Vigia, Municipio Guerra, Sto. Dgo. Este.
| E | Reforzamiento red de Dist. De agua potable en Tubería de Ø6”, Ø4”, Ø 3” y Ø2” PVC SDR-26 Y PVC SDR-21, para el barrio Los Guandules.

## A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, POZO Y FUENTE PUBLICA PARA EL PROYECTO VALLES DE LAS AMERICAS, UBICADO EN LA AUTOPISTA LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE. (Gerencia Este)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO A 3.05 MTS
1.- | TANQUE ELEVADO (3 X 3 X 2.50 ) MTS
1.1- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.1.- | Desmonte y Limpieza de Vegetación (Incluye Bote) | 1 | PA |  | 0
1.1.2.- | Replanteo y Control Topográfico en Proceso Constructivo | 1 | PA |  | 0
1.1.3.- | Caseta de Materiales | 1 | UD |  | 0
1.1.4.- | Letrero de Identificación Proyecto | 1 | UD |  | 0
1.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.2.1.- | Exacavación Roca a Compresor | 54 | M3 |  | 0
1.2.2.- | Relleno Compactado con Maquito | 40.54 | M3 |  | 0
1.2.3.- | Bote de Material | 16.81 | M3 |  | 0
1.3.- | HORMIGON ARMADO (f`c=280 Kg/Cm²) EN :
1.3.1.- | Losa de Techo | 1.35 | M3 |  | 0
1.3.2.- | Losa de Fondo | 2.25 | M3 |  | 0
1.3.3..- | Zapata Ø1/2" @ 0.20M | 13.46 | M3 |  | 0
1.3.4.- | Muros | 7.5 | M3 |  | 0
1.3.4.- | Columanas (0.40 x 0.40)M, 8Ø 3/4", Adic. Ø3/8" @ 0.10M | 2.11 | M3 |  | 0
1.3.5.- | Vigas, 3Ø 3/4",2Ø1/2", Adic. Ø3/8" @ 0.20M | 2.16 | M3 |  | 0
1.4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES:
1.4.1.- | PAÑETE EN :
1.4.1.1.- | Muros | 60 | M2 |  | 0
1.4.1.2.- | Columnas y Vigas | 19.44 | M2 |  | 0
1.4.2.- | FRAGUACHE EN:
1.4.2.1.- | Muros | 60 | M2 |  | 0
1.4.2.2.- | Columnas y Vigas | 19.44 | M2 |  | 0
1.4.3.- | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA TOP 21 EN :
1.4.3.1.- | Losa de Techo ( Dos Manos ) | 9 | M2 |  | 0
1.4.3.1.- | Losa de Fondo ( Dos Manos ) | 9 | M2 |  | 0
1.4.3.2.- | Muro Interior ( Dos Manos ) | 6.25 | M2 |  | 0
1.4.4.- | CANTOS | 60 | M2 |  | 0
1.4.5.- | PINTURA EN:
1.4.5.1.- | Muros | 60 | M2 |  | 0
1.4.5.2.- | Columnas y Vigas | 19.44 | M2 |  | 0
1.4.5.3.- | Logo CAASD | 1 | PA |  | 0
1.5.- | ESCALERA INTERIOR, EXTERIOR Y PROTECCION DE REGISTRO (PRESENTAR FACTURAS) | 1 | PA |  | 0
1.6.- | TAPA METALICA EN TECHO (0.80 X 0.80) M | 1 | UD |  | 0
2.- | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES EN : ENTRADA, SALIDA, REBOSE DESAGUE
2.1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
2.1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.2.1.- | Excavación roca a compresor | 8.67 | M3 |  | 0
2.2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 0.41 | M3 |  | 0
2.2.3.- | Reposición y Compactación Material Excavado | 1 | PA |  | 0
2.2.4.- | Traslado Interno y Compactación Material Sobrante | 1 | PA |  | 0
2.3.- | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS :
2.3.1.- | TUBERIAS DE:
2.3.1.1.- | Ø 2" PVC SDR-21 | 15 | ML |  | 0
2.3.1.2.- | Ø 3/4" PVC SDR-21 | 18.76 | ML |  | 0
2.3.2.- | CODOS DE:
2.3.2.1.- | Ø2" x 90º PVC | 4 | UD |  | 0
2.3.3.- | REDUCCION DE :
2.3.3.1.- | Ø2" @ Ø3/4" PVC | 1 | UD |  | 0
2.3.4.- | VALVULA DE :
2.3.4.1.- | Compuerta Platillada de Ø2" H. F. , Completa | 2 | UD |  | 0
2.3.4.2.- | Caja Telescopica | 2 | UD |  | 0
2.4.- | ANCLAJES DE PIEZAS EN H.A. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | FUENTE PUBLICA
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Roca a Compresor | 11.55 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocacion Asiento de Arena | 0.55 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 10.86 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro Material P/Relleno | 5.94 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 6.77 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE PIEZAS Y TUBERIAS
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.2.- | Ø3/4" SCH-40 | 30 | ML |  | 0
2.2.- | LLAVES DE 3/4" DE CHORRO, PORTACANDADO | 2 | UD |  | 0
2.3.- | TEE DE:
2.3.3.- | Ø2" x Ø3/4" | 2 | UD |  | 0
2.4.- | CODO DE:
2.4.2.- | Ø3/4" x 90º | 2 | UD |  | 0
2.5.- | REDUCCION DE:
2.5.2.- | Ø2" x Ø3/4" | 1 | UD |  | 0 | 0
3.- | TERMINACION DE PISO:
3.1.- | Losa de Piso en H.S. Pulido | 0.84 | M3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES DE:
4.1.- | 6" | 4.4 | M2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE :
5.1.- | Pañete en Muro | 8.8 | M2 |  | 0
5.3.- | Cantos | 17.6 | ML |  | 0 | 0
6.- | PINTURA GENERAL | 1 | PA |  | 0 | 0
7.- | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL | 40 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
FASE C | CONSTRUCCION DE POZO
1.- | CONSTRUCCION DE UN POZO EN Ø8" PVC-SDR-26 (A PERCUSION) CON 130' DE `PROFUNDIDAD
1.1.- | Perforación de pozo en Ø10" | 130 | PL |  | 0
1.2.- | Hincado de Tuberia Ø8" PVC-SDR-26 | 130 | PL |  | 0
1.3.- | Ranurado de Tuberia de Ø8/" PVC | 40 | PL |  | 0
1.4.- | Suministro de Tuberia Ø8" PVC-SDR-26 | 130 | PL |  | 0
1.5.- | Prueba de Bombeo Por 48 Horas | 1 | UD |  | 0 | 0
2.- | ELECTRIFICACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO
2.1.- | EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
2.1.1.- | Electrobomba Sumergible de 100 GPM, VS 120 TDH, para Motor Electrico de 5 HP a 220 V, Monofasico con Panel de Control Completo, a 60 HZ, 65% Eficiencia y Control de Nivel. | 1 | UD |  | 0
2.1.2.- | Tuberia para Columna de Ø3 x 10' HN Roscada en Ambos Extremos | 12 | UD |  | 0
2.1.3.- | Orificio Para Medición de Niveles | 1 | UD |  | 0
2.1.4.- | Manometro Completo, Esfera Ø2 de 0-100 PSI Sumergido en Glicerina | 1 | UD |  | 0
2.1.5.- | Llave de Muestreo y Llave de paso de Ø 1/2" | 1 | UD |  | 0
2.1.6.- | Valvula Ventosa Ø 1/2" | 1 | UD |  | 0
2.1.7.- | Cheque Vertical de Ø3" Roscado con Cucullera | 1 | UD |  | 0
2.1.8.- | Cheque Horizontal de Ø3" Platillado | 1 | UD |  | 0
2.1.9.- | Valvula de Compuerta Ø3" Platillada, Vastago Deslizante y Volanta | 1 | UD |  | 0
2.1.10.- | Niple Ø1 1/2" x 2' Platillado | 2 | UD |  | 0
2.1.11.- | Codo Ø3" x 45° Platillado | 2 | UD |  | 0
2.1.12.- | Valvula Ø1 1/2" Platillada para Descarga libre | 1 | UD |  | 0
2.1.13.- | Tee Ø3" x 3' x 1 1/2 Platillada | 1 | UD |  | 0
2.1.14.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
2.2.- | ELECTRIFICACION PRIMARIA
2.2.1.- | Transformador Tipo Poste 15 KVA, Monofasico, 7200 /240 / 120V Sumergido en Aceite | 1 | UD |  | 0
2.2.2.- | Cut-Out 100 Amperes | 1 | UD |  | 0
2.2.3.- | Tornillo 5/8 x 14 | 2 | UD |  | 0
2.2.4.- | Varilla de Tierra Completa | 1 | UD |  | 0
2.2.5.- | Cable Desnudo para Aterrizaje | 35 | PL |  | 0
2.2.6.- | Cable TDH #10 | 200 | PL |  | 0
2.2.7.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
2.3.- | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.3.1.- | Tuberia Ø 3/4" x 20' EMT | 1 | UD |  | 0
2.3.2.- | Coupling Ø3/4" EMT | 2 | UD |  | 0
2.3.3.- | Alambre de Goma Sumergible 10/3 Hilos | 200 | PL |  | 0
2.3.4.- | Main Breaker de 70 Amperes Monofasico en su Caja | 1 | UD |  | 0
2.3.5.- | Curva SDR-26 3/4" x 20' PVC | 2 | UD |  | 0
2.3.6.- | Tuberia SDR-26 3/4" x20' PVC | 2 | UD |  | 0
2.3.7.- | Adaptador Recto 3/4" | 1 | UD |  | 0
2.3.8.- | Adaptador Curvo Liquid'Tight Ø 3/4" | 1 | UD |  | 0
2.3.9.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS FASES ( A+B+C) |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | __________________________________
| Visto Bueno por: |  | Aprobado por:
| __________________________________ |  | __________________________________

## B
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : CONSTRUCCION DE VERJA DE MALLA CICLONICA, EN TANQUE LOS MAMEYES, UBICADA ENTRE LAS AVENIDAS 26 DE ENERO Y LA IBEROAMERICANA, SANTO DOMINGO . ( Gerencia Este )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación A Compresor | 47.32 | Mt3. |  | 0
2.2.- | Relleno Compactado | 19.42 | Mt3. |  | 0
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 33.49 | Mt3. |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO EN:
3.1.- | Zapata de muro | 18.2 | Mt3. |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOCK DE 6" | 161.78 | M2 |  | 0 | 0
5.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA (Incluye materiales y accesirios) | 161.78 | ML |  | 0 | 0
6.- | ALAMBRE DE PUAS | 485.34 | ML |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
7.1.- | Pañete Muros | 194.14 | Mt2. |  | 0
7.2.- | Pintura Base | 194.14 | Mt2. |  | 0
7.3.- | Pintura Acrilica | 194.14 | Mt2. |  | 0
7.4.- | zabaleta | 323.56 | ML |  | 0
8.- | Puerta Vehicular ( De dos hojas de malla ciclonica) | 1 | UD |  | 0 | 0
9.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | _______________________________
Visto Bueno por:
__________________________________

## C
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO : EMPALMES Ø16" X Ø4 " Y Ø4" X Ø3", COLOCACION LINEA Ø4" Y Ø3" PVC EN LA C/JOSE CABRERA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EL RESIDENCIAL JOSE CABRERA, SECTOR ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE . ( Gerencia Este )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A | EMPALME Ø16" X Ø4" Y Ø4" X Ø3" PVC
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2,1,- | Excavación Roca a Compresor | 6.47 | M3
2,2,- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 1 | PA
2,3,- | Relleno Compactado C/ Maquito | 1 | PA
2,4,- | Suministro Material P/Relleno | 1 | PA
2,5,- | Bote de Material Sobrante | 1 | PA
3,- | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS
3.1 | TUBERIAS DE :
3.1.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 2 | ML
3.2.- | CLAMPS DE:
3.2.1.- | Ø16" X Ø4" Acero | 1 | UD
3.3.- | TEE DE :
3.3.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD
3.4.- | JUNTAS DRESSER DE:
3.4.1- | Ø4" | 1 | UD
3.5.- | CODO DE:
3.5.1.- | Ø4" x 90º | 1 | UD
3.6.- | VALVULA DE:
3.6.1.- | Ø4" Completa ( Platillada, Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD
3.6.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD
4,- | COLOCACION DE TUBERÍA Y PIEZAS
4.1 | TUBERIAS DE :
4.1.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 2 | ML
4.2.- | TEE DE :
4.2.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD
4.3.- | CODO DE:
4.3.1.- | Ø4" x 90º | 1 | UD
3.6.- | VALVULA DE:
3.6.1.- | Ø4" Completa ( Platillada, Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD
3.6.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD
4.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | KG
5,- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A"
FASE B | COLOCACION LINEA Ø4" Y Ø3" PVC
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 493 | ML
2,- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación Roca A Compresor | 317.96 | M3
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 14.57 | M3
2.3.- | Relleno Compactado C/ Maquito | 299.71 | M3
2.4.- | Suministro Material P/Relleno | 104.87 | M3
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 126.76 | M3
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 986 | ML
3,- | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS
3.1.- | TUBERIA DE:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 91.24 | ML
3.1.2 | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 409.83 | ML
3.2.- | TAPON DE:
3.2.1.- | Ø3" | 1 | UD
3.2.1.- | Ø4" | 1 | UD
4,- | COLOCACION DE TUBERIAS:
4,1,- | Ø3" PVC SDR-21 | 91.24 | ML
4.2.- | Ø4" PVC SDR-21 | 409.83 | ML
3.2.- | TAPON DE:
3.2.1.- | Ø3" | 1 | UD
3.2.1.- | Ø4" | 1 | UD
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | KG
6,- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE Ø3"X Ø3/4" | 23 | UD
7.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIA DE:
7.1.- | Ø3" | 91.24 | ML
7.2.- | Ø4" | 409.83 | ML
8.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE :
8.1.- | Ø3" PVC SDR-21 | 91.24 | ML
8.1.- | Ø4" PVC SDR-21 | 409.83 | ML
9.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES ( CUBICAR ESTA PARTIDA POR ACTIVIDAD REALIZADA ) | 1 | PA
10.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=2" | 296 | M2
11.- | SEÑALIZACION :
11.1.- | Señales de Precaucion ( Cintas Reflectiva , Cinta Aviso de Peligro, etc. ) | 1 | PA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "B"
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A+B"
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35%
| LEY # 6/86 |  | 1%
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL EN RD$
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3%
| EQUPAMIENTO C.A.A.S.D. |  | 6%
| IMPREVISTOS |  | 5%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Preparado por: |  | Revisado por:
| __________________________________ |  | __________________________________
| Visto Bueno por: |  | Aprobado por:
| __________________________________ |  | __________________________________

## D
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO "HATO VIEJO II", UBICADO EN EL SECTOR " LA VIGIA", MUNICIPIO GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE. ( Gerencia Este )
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 631.41 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 653.09 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y colocación asiento de arena | 43.82 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno compactado con maquito | 612.44 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro material para relleno | 173.49 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de material sobrante | 260.53 | M3 |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS:
3.1.- | TUBERIAS DE:
3.1.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 30.13 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 617.47 | ML |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | TUBERIAS DE:
4.1.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 30.13 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 617.47 | ML |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 3 | KG |  | 0 | 0
6.- | CONSTRUCCION REGISTRO EN LADRILLO DE:
6.1.- | 1.00 Mt a 1.50 Mt | 11 | UD |  | 0
6.2.- | 1.50 Mt a 2.00 Mt | 11 | UD |  | 0
6.2.- | 2.00 Mt a 2.50 Mt | 1 | UD |  | 0 | 0
7.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
7.1.- | Ø6" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 30.13 | ML |  | 0
7.2.- | Ø8" PVC SDR-32.5 Sin Junta de Goma | 617.47 | ML |  | 0 | 0
8.- | ACOMETIDAS SANITARIAS
8.1.- | Ø8" x Ø 4" PVC | 109 | UD |  | 0 | 0
9.- | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (15.50M X 6.95M), H=3.50M
9.1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
9.1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA |  | 0
9.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
9.2.1.- | Excavación Con retro excavadora Material no Clasificado | 459.11 | Mt3. |  | 0
9.2.2.- | Relleno Compactado con Maquito | 82.08 | Mt3. |  | 0
9.2.3.- | Bote de Material Sobrante | 471.3 | Mt3. |  | 0
9.3.- | SUMINISTRO TUBERIAS Y PIEZAS DE:
9.3.1.- | Tuberías para
9.3.1.1.- | Ventilacion de 3¨ PVC SDR-41 (Inc. Interconexión de Registros y Filtantes) | 17.37 | ML |  | 0
9.3.1.3.- | Rebose de 8¨ PVC SDR 32.5 | 30.11 | ML |  | 0
9.3.2.- | Codo de
9.3.2.1.- | 8" x 45° Acero | 3 | UD |  | 0
9.3.3.- | TEE DE:
9.3.3.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0
9.4.- | MANO DE OBRA DE TUBERIA Y PIEZAS (Inc. Movimiento de Tierra Interconexión) | 1 | PA |  | 0
9.5.- | HORMIGON ARMADO EN:
9.5.1.- | Torta de 0.05 mts. | 5.39 | Mt3. |  | 0
9.5.2.- | Losa de Techo (15.50*6.95*0.25) | 26.93 | Mt3. |  | 0
9.5.3.- | Losa de Fondo (14.80*3.50*0.15) | 26.93 | Mt3. |  | 0
9.5.4.- | Losa de filtro | 7.21 | Mt3. |  | 0
9.5.5.- | Muros de Hormigón e=0.25 | 71.09 | Mt3. |  | 0
9.5.16.- | Vibrador de Hormigón | 132.16 | Mt3. |  | 0
9.6.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
9.6.1.- | Fino Losa de Fondo | 107.73 | Mt2. |  | 0
9.6.2.- | Pañete Interior Muros | 303.1 | Mt2. |  | 0
9.6.3.- | Zabaletas | 65.75 | Mt2. |  | 0
9.6.4.- | Pañete losa de techo | 107.73 | M2 |  | 0
9.7.- | AGREGADOS PARA FILTRO:
9.7.1. | Agregado: 2" @ 4" | 1 | PA |  | 0
9.8.- | VARIOS:
9.8.1.- | Tapas D=0.60, HF | 8 | UD |  | 0
9.8.2.- | Escaleras H=2.1, en barras | 4 | UD |  | 0
9.9.- | FILTRANTES DE ENCAMISADO EN 8 ACERO | 2 | UD |  | 0
9.10.- | CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE:
9.10.1.- | 2.00M - 2.50M | 7 | UD |  | 0
9.11.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0 | 0
10.- | SEÑALIZACION (Incluye: Letreros, Luces, Cinta Aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Tanques, Personal, Banderolero, etc. ) (Cubicar Desglosado). | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  |  | Revisado por:
| __________________________________ |  |  | __________________________________
Visto Bueno por:
__________________________________

## E
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
PRESUPUESTO DE TERMINACION DEL REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø6", Ø4",Ø3" Y Ø2" PVC SDR-26 Y PVC SDR-21 , PARA EL BARRIO LOS GUANDULES, D.N.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
Red de Distribución Agua Potable Callejón 10 Esq. Calle Antonio Guzmán y Callejón10 con Ricardo Carty
1 | Demoliciones
1.1 | Demolicion Losa de Hormigon | 24.1475 | M3
1.2 | Bote de Material Sobrante | 32.6 | M3
2 | Movimiento de tierra
2.1 | Excavación Manual Material No Clasificado en Zanjas Tubería | 56.12 | M3
2.2 | Relleno Compactado con Maquito ( 3 capas ) | 65.008 | M3
2.3 | Suministro Material para Relleno | 84.5104 | M3
2.4 | Bote de Material Sobrante | 75.762 | M3
3 | Suministro y colocación de tuberías y piezas
3.1 | Tuberias de Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 103.8 | ML
3.2 | Tuberias de Ø2" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 79 | ML
3.3 | Suministro de Tee Ø4"Acero | 1 | Ud
3.4 | Suministro Junta Reductora Ø 4"a 3" Acero | 1 | Ud
3.5 | Suministro de Junta Dresser Ø4" | 2 | Uds
3.6 | Suministro de Junta Dresser Ø3" | 2 | Uds
3.7 | Mano de Obra Plomeria Empalme Callejon 10 Esq. Ricardo Carty | 1 | Ud
3.8 | Suministro de Tee Ø3"Acero | 1 | Ud
3.9 | Suministro Junta Reductora Ø3"a 2" Acero | 1 | Ud
3.1 | Suministro de Junta Dresser Ø2" | 2 | Uds
3.11 | Mano de Obra Plomeria Empalme Callejon 10 Esq. Antonio Guzman | 1 | Ud
4 | Misceláneos
4.1 | Utilizacion Bomba de Achique de 2" | 15 | Horas
4.2 | Acometidas de 2" | 22 | Uds
4.3 | Acometidas de 3" | 34 | Uds
4.4 | Acometidas de 4" | 52 | Uds
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| LEY # 6/86 |  | 1%
| SUPERVISIÓN |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL EN RD$
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3%
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________