## PRESUPUESTO
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO: RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA (FASE I), MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. (Departamento Este)
0
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
FASE A
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo Topografico | 19745.54 | ML |  | 0 |  |  | 19745.54 | 0 | 19745.54
1.2.- | Letrero Identificacion del Proyecto (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | [6 empty] | 15475.76
2.1.- | Excavacion:
2.1.1.- | Con Retroexcavadora de Esteras en Material no Clasificado (80%) | 12380.61 | M3 |  | 0 |  |  | 12380.608 |  |  | 91.698
2.1.2.- | A Compresor (20%) | 3095.15 | M3 |  | 0 |  |  | 3095.152 |  |  | 138.744
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 1260.39 | M3 |  | 0 |  |  | 1260.39
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 13931.69 | M3 |  | 0 |  |  | 13931.69
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 13931.69 | M3 |  | 0 |  |  | 13931.69
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 19344.7 | M3 |  | 0 |  |  | 19344.7
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina e=2" | 17770.99 | ML |  | 0 | 0 |  | 17770.986
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
3.1 | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 9465.51 | ML |  | 0 |  |  | 9465.51
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 con J/G | 2855.16 | ML |  | 0 |  |  | 2855.16
3.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 con J/G | 4961.94 | ML |  | 0 |  |  | 4961.94
3.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 con J/G | 1805.05 | ML |  | 0 |  |  | 1805.05
3.1.5.- | Ø12" PVC SDR-26 con J/G | 1039.62 | ML |  | 0 |  |  | 1039.62
3.2.- | Codos de:
3.2.1.- | Ø8" x 90° Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø8" x 45° Acero | 4 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø8" x 22.5° Acero | 6 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø6" x 90° Acero | 5 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø4"x 90° PVC | 9 | UD |  | 0
3.2.6.- | Ø4"x 45° PVC | 15 | UD |  | 0
3.2.7.- | Ø4"x 22.5° PVC | 12 | UD |  | 0
3.2.8.- | Ø3"x 90° PVC | 6 | UD |  | 0
3.2.9.- | Ø3"x 45° PVC | 15 | UD |  | 0
3.2.10.- | Ø3"x 22.5° PVC | 15 | UD |  | 0
3.3.- | Tee de:
3.3.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 6 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 5 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 6 | UD |  | 0
3.3.4.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.5.- | Ø6" x Ø4" Acero | 10 | UD |  | 0
3.3.6.- | Ø6" x Ø3" Acero | 40 | UD |  | 0
3.3.7.- | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.8.- | Ø4" x Ø4" PVC | 18 | UD |  | 0
3.3.9.- | Ø4" x Ø3" PVC | 24 | UD |  | 0
3.3.10.- | Ø3" x Ø3" PVC | 25 | UD |  | 0
3.4.- | Tapon de:
3.4.1.- | Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.2.- | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.3.- | Ø4" PVC | 4 | UD |  | 0
3.4.4.- | Ø3" PVC | 50 | UD |  | 0
3.5.- | Cruz de:
3.5.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 4 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.5.4.- | Ø6" x Ø6" Acero | 12 | UD |  | 0
3.5.5.- | Ø6" x Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
3.5.6.- | Ø4" x Ø4" PVC | 3 | UD |  | 0
3.5.7.- | Ø4" x Ø3" PVC | 13 | UD |  | 0
3.5.8.- | Ø3" x Ø3" PVC | 15 | UD |  | 0
3.6.- | Silleta de:
3.6.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0 |  |  | 19116
3.6.2.- | Ø12" x Ø6" Acero | 6 | UD |  | 0
3.7.- | Reduccion de:
3.7.1.- | Ø8" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.7.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
3.7.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
3.7.4.- | Ø6" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
3.7.5.- | Ø4" x Ø3" PVC | 13 | UD |  | 0
3.8.- | Junta Dresser de:
3.8.1.- | Ø8'' | 75 | UD |  | 0
3.8.2.- | Ø6'' | 242 | UD |  | 0
3.8.3.- | Ø4'' | 18 | UD |  | 0
3.8.4.- | Ø3'' | 4 | UD |  | 0
3.9.- | Valvulas de Compuerta de:
3.9.1.- | Ø4" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 8 | UD |  | 0
3.9.2.- | Ø6" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 7 | UD |  | 0
3.9.3.- | Ø8" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 2 | UD |  | 0
3.9.4.- | Caja Telescopica | 17 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 9465.51 | ML |  | 0 |  |  | 0.21878
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 con J/G | 2855.16 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 con J/G | 4961.94 | ML |  | 0
4.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 con J/G | 1805.05 | ML |  | 0
4.1.5.- | Ø12" PVC SDR-26 con J/G | 1039.62 | ML |  | 0
4.2.- | Codos de:
4.2.1.- | Ø8" x 90° Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø8" x 45° Acero | 4 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø8" x 22.5° Acero | 6 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø6" x 90° Acero | 5 | UD |  | 0
4.2.5.- | Ø4"x 90° PVC | 9 | UD |  | 0
4.2.6.- | Ø4"x 45° PVC | 15 | UD |  | 0
4.2.7.- | Ø4"x 22.5° PVC | 12 | UD |  | 0
4.2.8.- | Ø3"x 90° PVC | 6 | UD |  | 0
4.2.9.- | Ø3"x 45° PVC | 15 | UD |  | 0
4.2.10.- | Ø3"x 22.5° PVC | 15 | UD |  | 0
4.3.- | Tee de:
4.3.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 6 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 5 | UD |  | 0 | [5 empty] | 0.55125 | 0.0396
4.3.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 6 | UD |  | 0 | [5 empty] | 0.59085
4.3.4.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.5.- | Ø6" x Ø4" Acero | 10 | UD |  | 0
4.3.6.- | Ø6" x Ø3" Acero | 40 | UD |  | 0
4.3.7.- | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.8.- | Ø4" x Ø4" PVC | 18 | UD |  | 0
4.3.9.- | Ø4" x Ø3" PVC | 24 | UD |  | 0
4.3.10.- | Ø3" x Ø3" PVC | 25 | UD |  | 0
4.4.- | Tapon de:
4.4.1.- | Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.2.- | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.3.- | Ø4" PVC | 4 | UD |  | 0
4.4.4.- | Ø3" PVC | 50 | UD |  | 0
4.5.- | Cruz de:
4.5.1.- | Ø8" x Ø8" Acero | 4 | UD |  | 0
4.5.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.5.4.- | Ø6" x Ø6" Acero | 12 | UD |  | 0
4.5.5.- | Ø6" x Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
4.5.6.- | Ø4" x Ø4" PVC | 3 | UD |  | 0
4.5.7.- | Ø4" x Ø3" PVC | 13 | UD |  | 0
4.5.8.- | Ø3" x Ø3" PVC | 15 | UD |  | 0
4.6.- | Silleta de:
4.6.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0
4.6.2.- | Ø12" x Ø6" Acero | 6 | UD |  | 0
4.7.- | Reduccion de:
4.7.1.- | Ø8" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.7.2.- | Ø8" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
4.7.3.- | Ø8" x Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
4.7.4.- | Ø6" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
4.7.5.- | Ø4" x Ø3" PVC | 13 | UD |  | 0
4.8.- | Valvulas de Compuerta de:
4.8.1.- | Ø4" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 8 | UD |  | 0
4.8.2.- | Ø6" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 7 | UD |  | 0
4.8.3.- | Ø8" HF, Platillada (Incluye: Juntas de Goma, Juntas Dresser, Niples Platillados, Tornillos) | 2 | UD |  | 0
4.8.4.- | Caja Telescopica | 17 | UD |  | 0 | 0
5.- | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN HORMIGON ARMADO PARA VALVULA DE Ø8"(2.72 mts x 2.00 mts ), H=1.60 mts (2 UDS)
5.1.- | Trabajos Preliminares:
5.1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
5.1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 |  |  | 2 | UDS
5.2.- | Movimiento de Tierra: | [5 empty] | DIMENSIONES | A | L | H | e1 | e2 | e3
5.2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 37.94 | M3 |  | 0 |  | 18.972 | 2.72 | 2 | 1.6
5.2.2.- | Relleno Compactado | 20.54 | M3 |  | 0 |  | 10.268
5.2.3.- | Bote de material sobrante | 21.76 | M3 |  | 0 |  | 10.88
5.3.- | Hormigon Armado en:
5.3.1.- | Losa Superior movible | 1.01 | M3 |  | 0 |  | 1.0125
5.3.2.- | Zapata de Muros | 3.07 | M3 |  | 0 |  | 3.068
5.3.3.- | Muros de Hormigón | 2.24 | M3 |  | 0 |  | 1.116
5.3.4.- | Vibrador de Hormigón | 6.32 | M3 |  | 0
5.4.- | Terminacion de Superficie:
5.4.1.- | Fino de techo | 10.88 | M2 |  | 0 |  | 10.88
5.4.2.- | Pañete interior Losa de Techo | 10.88 | M2 |  | 0
5.4.3.- | Pañete interior Muros | 18.48 | M2 |  | 0 |  | 18.48
5.4.4.- | Cantos | 31.68 | ML |  | 0 |  | 31.68
5.5.- | Anclaje de H. A. para Valvula | 1 | M3 |  | 0
5.6.- | Suministro y Colocacion de :
5.6.1.- | Escaleras en Barras Cuadradas de 3/4" | 2 | UD |  | 0
5.6.2.- | Tapas Circulares en Hierro Fundido, D=0.80 mts. (Alta resistencia) | 2 | UD |  | 0 |  | 11210
5.6.3.- | Rigidizador | 2 | UD |  | 0
5.6.4.- | Gravilla en el fondo (1.44 x 0.72 x 0.15 mts) | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 25 | GALÓN |  | 0 | 0
7.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 18.55 | M3 |  | 0 | 0 |  | 18.55
8.- | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
9.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja Ovalada) | 3381 | UD |  | 0 | 0 |  | 4619
10.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
10.1.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 9465.51 | ML |  | 0
10.2.- | Ø4" PVC SDR-21 con J/G | 2855.16 | ML |  | 0
10.3.- | Ø6" PVC SDR-26 con J/G | 4961.94 | ML |  | 0
10.4.- | Ø8" PVC SDR-26 con J/G | 1805.05 | ML |  | 0
10.5.- | Ø12" PVC SDR-26 con J/G | 1039.62 | ML |  | 0 | 0
11.- | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS DE:
11.1.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 9337.34 | ML |  | 0 |  |  | 9337.34
11.2.- | Ø4" PVC SDR-26 con J/G | 2807.59 | ML |  | 0 |  |  | 2807.59
11.3.- | Ø6" PVC SDR-26 con J/G | 4837.89 | ML |  | 0 |  |  | 4837.89
11.4.- | Ø8" PVC SDR-26 con J/G | 1759.92 | ML |  | 0 |  |  | 1759.92
11.5.- | Ø12" PVC SDR-26 con J/G | 1002.8 | ML |  | 0 | 0 |  | 1002.8
12.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=2" | 5775.57 | M2 |  | 0 | 0 |  | 8885.493 | 5775.5704
13.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES:
13.1.- | Ø4" X Ø4" | 2 | UD |  | 0
13.2.- | Ø6" X Ø4" | 1 | UD |  | 0 | 0 |  | 157663.85
14.- | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO:
14.1.- | Confección e instalación de señales para desvio de trafico (Incluye el Uso de Tanque de 55 Gls.) | 15 | UD |  | 0
14.2.- | Uso Cinta Aviso de Peligro | 70 | UD |  | 0
14.3.- | Uso de Letreros de Aviso de Obra | 15 | UD |  | 0
14.4.- | Personal de apoyo para manejo de trafico en Horario Diurno, Nocturno y Dias Feriados (3.00 Hombres x 286 dias/noches) | 190 | DIAS |  | 0 | 0 |  |  | 190.64
FASE B: | ESTIMADO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (Aprox=5000M2)
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Suministro de Caliche para explanada | 1000 | M3 |  | 0
1.2 | Preparación y Nivelación del Terreno con Equipos | 5000 | M2 |  | 0
1.4 | Bote de Escombros (Cubicar desglosado). | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | JARDINERÍA Y PAISAJISMO
2.1 | Suministro y Colocación de Tierra Negra | 287.5 | M3 |  | 0
2.2 | Vegetación Cubre suelos:
2.2.1 | Grama Enana | 2500 | M2 |  | 0
2.2.2 | Sembrado y Acondicionamiento de Grama | 2500 | M2 |  | 0
2.3 | Arboles:
2.3.1 | Sembrado y Acondicionamiento de Arboles y Vegetación Ornamental (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | CANCHA DE BALONCESTO:
3.1 | Preliminares:
3.1.1 | Replanteo Área de Cancha | 1 | PA |  | 0
3.2 | Movimiento de Tierra:
3.2.1 | Excavación Para Zapatas de pedestal a mano | 3.06 | M3 |  | 0
3.2.2 | Relleno compactado | 1.7136 | M3 |  | 0
3.2.3 | Bote con Camión de (6M3) | 1 | Viaje |  | 0
3.3 | Hormigón Armado
3.3.1 | Zapata de Pedestal | 1.53 | M3 |  | 0
3.3.2 | Bordillo Perimetral | 96 | ML |  | 0
3.3.3 | Losa e 0.10 Mts con malla electrosoldada (incluye el Pulido) | 540 | M2 |  | 0
3.3.4 | Pedestal Completo ( Incluye brazo de tablero) | 2.546 | M3 |  | 0
3.4 | Terminación de Superficies:
3.4.1 | Pañete | 19.12 | M2 |  | 0
3.4.2 | Fraguache en H.A | 19.12 | M2 |  | 0
3.4.3 | Cantos | 47.2 | ML |  | 0
3.5 | Electrificacion y Iluminación
3.5.1 | Poste metálico cónico 10m(32'), dos (2) brazo | 4 | U.D |  | 0
3.5.2 | Alimentador secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #2 fase, 1 THW # 4 neutro, desde el transformador, en tubería PVC Ø 76mm (3'') SDR-26, soterrado | 193.5 | PL |  | 0
3.5.3 | Alimentador, derivado del secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW # 8 fase, en tubería PVC Ø 25mm (1'') SDR-26, soterrado | 264 | PL |  | 0
3.5.4 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 188 | PL |  | 0
3.5.5 | Reflector LED de 400 Watts, 240 V | 8 | U.D |  | 0
3.5.6 | Sistema de tierra compuesto por: varilla d/conexión a tierra 5/8'' x 4', conector para varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 5 | U.D |  | 0
3.5.7 | Panel board de 80A/2p, 2f, 120/240V | 1 | U.D |  | 0
3.5.8 | Base de hormigón para postes, metálico | 4 | U.D |  | 0
3.5.9 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 68.40Mts), incluye tubo PVC, en cofrado en hormigón | 12.31 | M3 |  | 0
3.5.10 | Registro de hormigón 0.4m x 0.4m x 0.6m, con tapa | 3 | U.D |  | 0
3.5.11 | Izaje de postes e instalación de luminarias | 4 | U.D |  | 0
3.5.12 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A |  | 0
3.6 | Accesorios:
3.6.1 | Suministro e Instalación de Tablero completo (Aro, malla, tablero, base, tornillos) | 2 | UD |  | 0
3.7 | Pintura:
3.7.1 | Pintura acrílica en pedestal | 19.12 | M2 |  | 0
3.7.2 | Señalización en cancha pintura ATC (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
3.8 | Grada:
3.8.1 | Grada (1 Unidad de 6 niveles de 20X3.80M) (Incluye Baños,Terminación y Pintura) (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | TERMINACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN
4.1 | Piso de Hormigón Violinado 15x30cm de 10cm de espesor (Incluye Color) | 1866.6667 | M2 |  | 0 | 0
5 | BORDILLOS GENERAL:
5.1 | Bordillo de Hormigón de 0.30m (Incluye pintura) | 1250 | ML |  | 0 | 0
6 | GLORIETA (Para Eventos y Reuniones):
6.1 | Construcción de Glorieta (5x5M con Techo a 4 aguas y bancada de Hormigón Perimetral) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
7 | MOBILIARIO URBANO
7.1 | Banco de Hormigón | 20 | UD |  | 0
7.2 | Zafacones Grandes Metálicos Empotrados | 8 | UD |  | 0 | 0
8 | ZONAS DE JUEGOS:
8.1 | Suministro e Instalación de Tobogán Tipo tanque de 30.20m2 de Área y 14.7m de altura) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0
8.2 | Equipamientos Zonas de Juego (según diseño) | 1 | PA |  | 0 | 0
9 | ASFALTO EN CALLES DE ACCESO:
9.1 | Riego de imprimación y adherencia | 1400 | M2 |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de Asfalto de 3" | 1400 | M2 |  | 0
9.3 | Señalización y Pintura Tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | ACERAS:
10.1 | Acera de 10cm de espesor | 1240 | M2 |  | 0 | 0
11 | CONTEN:
11.1 | Contenés | 1240 | ML |  | 0 | 0
12 | OBRAS DE MITIGACION SOCIAL ( UN P.A. DE 3.0 MILLONES) | 1 | PA |  | 0 | 0
13 | LIMPIEZA FINAL (Cubicar desglosado) | 1 | PA
| SUB TOTAL FASE B: ESTIMADO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE: |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO |  | 1 | PA |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Factura) |  | 1 | PA |  | 0 |  | 394.9108 | 3949108
1.- | ALQUILER DE:
1.1.- | Furgon Almacen 20´x 8´(Presentar Factura) | 12 | MESES |  | 0
1.2.- | Furgon Oficina Complaro 40´x 8´ (Presentar Facturas) | 12 | MESES |  | 0
1.3.- | Movilizacion y Desmovilizacion de Furgon 40´ | 1 | UD |  | 0
1.4.- | Movilizacion y Desmovilizacion de Furgon 20´ | 1 | UD |  | 0
1.5.- | Compra de Mobiliarios Para Furgon de Oficina (Presentar Facturas) | 1 | PA |  | 0
1.6.- | Instalaciones Sanitarias Y Electricas (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0
1.7- | Limpieza y Mantenimiento de Furgones | 12 | MESES |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
NOTA: Durante el proceso de construccion, es atribucion de la supervicion y sus superiores determinar si el material de excavacion es apto o no, para rellenar la zanja.