## PRESUPUESTO LICITACION
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
PRESUPUESTO DE TERMINACION PLANTA POTABILIZADORA DE VALDESIA
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$
1 | FILTROS
1.1 | I.M.S. 200 Malla de Retencion Medio Filtrantes | 142.556 | M2 |  | 0
1.2 | Suministro e Instalación Material Filtrante Arena (especificaciones anexas) | 453.7236 | M3 |  | 0
1.3 | Falso Fondo Leopold Tipo S. | 1464.011 | P2 |  | 0
2 | LABORATORIO BACTERIOLOGICO
2.1 | Colocación de puertas de gabinetes de piso | 4 | ud |  | 0
2.2 | Desintalar Fregadero existente. | 1 | UD |  | 0
2.3 | Suministro y colocación de fregadero (incluye mezcladora) | 1 | ud |  | 0
2.4 | Meseta en granito (3.30 x 0.71) | 3.5145 | m2 |  | 0
2.5 | Gabinetes de piso en pino tratado | 10.8268 | pie |  | 0
2.6 | Suministro de baño maría 5L, 120V/60 HZ | 1 | ud |  | 0
2.7 | Suministro de incubadora análoga Quincy 2.0 pie cúbicos 200W, 120v. | 1 | ud |  | 0
2.8 | Suministro de horno conveccion por gravedad 1.27 ft3, 120V | 1 | ud |  | 0
2.9 | Suministro de autoclave R50X-120V tipo olla estabilizadora | 1 | ud |  | 0
2.1 | Suministro de refrigerador thermo value lab 20.3 cu ft (1 - 12 grados) | 1 | ud |  | 0
2.11 | Suministro equipo agitador de laboratorio para realizar prueba de jarras de 1L. | 1 | ud |  | 0
2.12 | Suministro archivo de 3 gavetas con llave | 1 | ud |  | 0
2.13 | Suministro tanque de gas de 25 lb | 1 | ud |  | 0
2.14 | Muros en sheetrock (1.00 x 2.00 m) | 4 | m2 |  | 0
2.15 | Suministro de cortineros | 48.007 | pie2 |  | 0
2.16 | Reparación de la campana de gases (Cambio de cristal, reparación de puertas) | 1 | p.a. |  | 0
2.17 | Suministro y colocación de ventanas corredizas P65. | 47.34 | pie2 |  | 0
3 | LABORATORIO QUIMICO FISICO
3.1 | Gabinetes de piso en pino tratado | 5.7743 | pie |  | 0
3.2 | Meseta en granito | 1.85 | m2 |  | 0
3.3 | Muro de blocks de 0.10 m para sostener meseta de granito | 1 | P.A. |  | 0
3.4 | Suministro e instalación de bombillas para lámparas | 8 | ud |  | 0
3.5 | Suministro de cortineros | 36.7049 | pie² |  | 0
3.6 | Mantenimiento de aire acondicionado | 1 | ud |  | 0
3.7 | Suministro de UPS 255 WATSS | 1 | ud |  | 0
3.8 | Suministro y colocación de ventanas corredizas P65. | 35.5 | pie2 |  | 0
3.9 | Suministro de medidor portátil de conductividad hach. | 1 | ud |  | 0
3.1 | Suministro de electrodo de conductividad intellical. | 2 | ud |  | 0
3.11 | Suministro de medidor multiparámetro de mesa (PH, mV/redox/ORP, ISE, conductividad, salinidad, TDS. | 1 | ud |  | 0
3.12 | Suministro de turbidímetro portátil | 1 | ud |  | 0
3.13 | Suministro de turbidímetro. | 1 | ud |  | 0
3.14 | Suministro de kit prueba de alcalinidad AL-AP. | 1 | ud |  | 0
3.15 | Suministro de tubos de cultivo Durham de 50mm | 504 | ud |  | 0
3.16 | Suministro tubo de cultivo con tapa rosca de 150mm | 500 | ud |  | 0
3.17 | Suministro tubo NESSLER, APHPA 50 ml | 5 | ud |  | 0
3.18 | Suministro cilindro graduado de vidirio de 1000 ml | 2 | ud |  | 0
3.19 | Suministro pipeta serologica 0.1 ml | 50 | ud |  | 0
3.2 | Suministro tubos de muestra para turbidez | 4 | ud |  | 0
5 | OPERACIONES
5.1 | Suministro de escritorio estructura metálica negra tope en melamina caoba de 70cm x 140cm. | 4 | ud |  | 0
5.2 | Suministro de cortineros | 37.4154 | pie² |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de bombillas para lámparas | 12 | ud |  | 0
5.4 | Suministro y colocación de ventanas corredizas P65. | 35.5 | pie2 |  | 0
6 | RECEPCION 2DO NIVEL
6.1 | Suministro y colocación de ventanas corredizas P65. | 23.68 | pie2 |  | 0
7 | CASA QUIMICA
7.1 | Suministro e instalación de bombillas para lámparas | 13 | ud |  | 0
8 | TALLER
8.1 | Suministro e instalación de lámparas colgantes | 7 | ud |  | 0
9 | CASA DE MAQUINAS
9.1 | Suministro e instalación de lámparas colgantes | 1 | ud |  | 0
10 | AREA DE PLANTA
10.1 | Suministro e instalación de lámparas colgantes | 4 | ud |  | 0
10.2 | Planta Eléctrica 600 kW,Ionizada, 480/277 Volts, 1800 RPM, 60 Herz, Factor de pot. 0.80, 3F | 1 | UD |  | 0
10.3 | Mano de obra instalacion planta eléctrica | 1 | P.A. |  | 0
11 | CASA DE CLORACION
11.1 | Lámparas 96" | 6 | ud |  | 0
11.2 | Tubos led 36W 6500k para lámparas | 6 | ud |  | 0
11.3 | Cajetín parabólico 3x 32 watt tw y Tubos led 18 watt 6500k frosted grassligthing | 4 |  |  | 0
11.4 | Extractores industriales de 24" 6426 cfm, 450W | 6 | ud |  | 0
11.5 | Suministro e instalación de bombillas para lámparas | 9 | ud |  | 0
11.6 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 BTU | 1 | ud |  | 0
12 | PINTURA INTERIOR SEMIGLOSS
12.1 | Laboratorio bacteorologico | 59 | m² |  | 0
12.2 | Laboratorio fisico-quimico | 100 | m² |  | 0
12.3 | Recepción 2do piso | 260 | m² |  | 0
12.4 | Operaciones | 59 | m² |  | 0
12.5 | Casa Quimica (Incluye andamios y guindolas) | 1093 | m² |  | 0
12.6 | Taller (Incluye andamios) | 254 | m² |  | 0
12.7 | Casa de Máquina (Incluye andamios y guindolas) | 465.62 | m² |  | 0
12.8 | Casa de Cloración (Incluye andamios y guindolas) | 710 | m² |  | 0
12.9 | Oficina frente cocina | 62.5 | m² |  | 0
12.1 | Gerencia | 60.75 | m² |  | 0
13 | PINTURA EXTERIOR ACRILICA
13.1 | Verja Perimetral (Incluye andamios y guindolas) | 1194.3 | m² |  | 0
13.2 | Garita (Incluye andamios y guindolas) | 44.18 | m² |  | 0
13.3 | Planta Exterior (Incluye andamios y guindolas) | 760.56 | m² |  | 0
13.4 | Tuberia (Incluye andamios y guindolas) | 192.1 | m |  | 0
13.5 | Logo de la caasd pintado | 1 | ud |  | 0
13.6 | Letrero nombre de la planta pintado | 1 | ud |  | 0
14 | PINTURA ELEMENTOS EXTERIOR
14.1 | Pintura de tráfico para base de postes | 177.45 | m² |  | 0
14.2 | Pintura de tráfico para contenes | 1098.9 | m |  | 0
14.3 | Pintura de tráfico para barandas de filtros | 1520.568 | m² |  | 0
15 | OTROS
15.1 | Reposición de cañería en tola galvanizada (0.30x0.20m) | 217 | m |  | 0
15.2 | Suministro e instalación de válvulas pinch de 8" tipo A, ANSI 150 (Inluye tuberias de aire de polietileno reforzado, juntas dresser, juntas de goma y tornillos). | 48 | ud |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  | 0