## REPARACION FINAL
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
PRESUPUESTO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL GRAN SANTO DOMINGO.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
1.1 | Suministro de tuberias y piezas
1.1.1 | 16" acero (e=3/8") | 254.3 | ML |  | 0
1.1.2 | 24" acero (e=3/8") | 239.22 | ML |  | 0
1.2 | Piezas:
1.2.1 | Codo 16" X 90 acero (e=3/8") | 2 | UD |  | 0
1.2.2 | Codo 24" X 90 acero (e=3/8") | 3 | UD |  | 0
1.2.3 | Válvula de Ø16" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
1.2.4 | Válvula de Ø24" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
2 | Colocación de tuberias y piezas
2.1 | Tuberías de:
2.1.1 | 16" acero (e=3/8") | 254.3 | ML |  | 0
2.1.2 | 24" acero (e=3/8") | 239.22 | ML |  | 0
2.2 | Piezas: |  |  |  | 0
2.2.1 | Codo 16" X 90 acero (e=3/8") | 2 | UD |  | 0
2.2.2 | Codo 24" X 90 acero (e=3/8") | 3 | UD |  | 0
2.2.3 | Válvula de Ø16" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
2.2.4 | Válvula de Ø24" Tipo Mariposa (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
3 | Remoncion de Caseta Combinada con Paneles Electricos ( Ancho 2.50 X 3.45)
3.1 | Muro de Bloques 6´´:
3.1.1 | De 0.15 metros | 10.5833 | M2 |  | 0
3.1.2 | Calados tipo ventana | 1.6667 | M2 |  | 0
3.2 | Terminación de Superficie:
3.2.1 | Pañete muros, antepecho, techo | 189.1 | M2 |  | 0
3.2.2 | Fraguache | 28.7667 | M2 |  | 0
3.2.3 | Cantos | 178.6667 | M2 |  | 0
3.2.4 | Fino de techo | 28.7667 | M2 |  | 0
3.2.5 | Zabaleta techo | 29 | M2 |  | 0
3.2.6 | Piso hormigon pulido | 16.8 | M2 |  | 0
3.2.7 | Impermeabilizante negro | 35.3333 | M2 |  | 0
3.2.8 | Drenaje de techo | 4 | PA |  | 0
3.2.9 | Pintura techo | 28.7667 | M2 |  | 0
3.2.10 | Pintura eposica en piso | 16.8 | M2 |  | 0
3.2.11 | Pintura Acrilica completa | 189.1 | M2 |  | 0
3.2.12 | Salida tomacorriente, luz cenital e interruptor interno | 20 | UDS |  | 0
3.3 | Puertas
3.3.1 | Puertas de tola, perfiles y barras cuadradas 1/2 de 1 mt. | 6.6667 | UDS |  | 0
3.3.2 | Porta Candados en Puertas | 6.6667 | UDS |  | 0
3.3.3 | Candados | 6.6667 | UDS |  | 0
3.3.4 | Limpieza Continua y Final | 4 | PA |  | 0 | 0
3.4 | Remocion Verja Perimetral en Blocks 6"
3.4.1 | Muros de Blocks 6" Violinado | 141.6667 | M2 |  | 0
3.4.2 | Suministro e Instalación de Alambre Trinchera (Incluye accesorios) | 83.3333 | ML |  | 0
3.4.3 | Puerta De Tola con Corredera | 4 | PA |  | 0
3.5 | Terminacion de Superficies: | 0
3.5.1 | Pañete general | 204 | M2 |  | 0
3.5.2 | Canto y Mochetas | 68.6667 | ML |  | 0
3.5.3 | Fraguache vigas y columnas | 56.1333 | M2 |  | 0
3.5.4 | Pintura Acrilica en Muros | 204 | M2 |  | 0
3.5.5 | Pintura Azul Positiva (vigas y columnas) | 56.1333 | M2 |  | 0
3.5.6 | Pintura mantenimiento puertas en tola | 28 | M2 |  | 0
3.5.7 | Andamios Interior y Exterior (4 marcos, 4 crucetas, 4 bases) 20 dias de uso | 4 | PA |  | 0
3.5.8 | Logo Caasd y Letrero de identificacion de obra | 4 | PA |  | 0
3.5.9 | Limpieza Continua y Final | 4 | PA |  | 0 | 0
4 | Instalación Electrica en Media Tension (MT)
4.1 | Media Tension (MT)
4.1.1 | Estructura HA-100B | 4 | UD |  | 0
4.1.2 | Cables AAAC 1/0 | 33.3333 | PL |  | 0
4.1.3 | Hueco para Viento | 4 | UD |  | 0
4.1.4 | Cimentacion para viento | 10 | UD |  | 0
4.1.5 | Aterrizaje completo (Varilla, conector y cables desnudo) | 4 | UD |  | 0
4.1.6 | Cut-out 100 amp. | 4 | UD |  | 0
4.1.7 | Pararrayo 9 KV, | 4 | UD |  | 0
4.1.8 | Transformador Tipo Poste de 15KVA, sumergido en Aceite, 7200/240/120, voltios con taps de regulacion 20% | 4 | UD |  | 0
4.1.9 | Base para Transformador Tipo Poste | 4 | UD |  | 0
4.1.10 | Soporte para cut-out y Apartarrayo | 4 | UD |  | 0
4.1.11 | Fusible para Cut-out 15KV, RENOVABLE | 4 | UD |  | 0
4.1.12 | Conector de Empalme para cable No. 2 | 7 | UD |  | 0
4.1.13 | Mano de Obra 30% | 4 | PA |  | 0
4.1.14 | Izado de transformador | 4 | PA |  | 0
4.1.15 | Levantamiento, Diseño y Tramitacion de Plano | 4 | PA |  | 0 | 0
5 | Instalacion Electrica en Baja Tension (BT)
5.1 | Baja Tension (BT)
5.1.1 | Alambre THW No. 8 | 500 | PL |  | 0
5.1.2 | Alambre THW No. 12 | 333.3333 | PL |  | 0
5.1.3 | Cable sumergible No. 10/3 hilos | 733.3333 | PL |  | 0
5.1.4 | Cable para electrodo No. 14/3 hilos | 733.3333 | PL |  | 0
5.1.5 | Arrancador Magnético 10HP a 230 volt. 1F. Directo Caja NEMA 3R. Incluye: (1) breacker tipo din 60A/460V, (3f) Contactor Size 2, Volt. 230V a 600V, Rele Termico Rango 30 Amp., (3f) Pulsador Stop, (1) Pulsador Start, (2) Luces pilotos 220v, Canaleta, Espiral, Etc. | 4 | UD |  | 0
5.1.6 | Control de Nivel para Liquido 230 V | 4 | UD |  | 0
5.1.7 | Electrodo para Control de Nivel | 4 | UD |  | 0
5.1.8 | Lampara LED T/COBRA 90W. 5000K. | 4 | UD |  | 0
5.1.9 | Condulex de Ø1-1/2" | 4 | UD |  | 0
5.1.10 | Tubería EMT Ø1" x 10´ | 4 | UD |  | 0
5.1.11 | Curva SDR-26 PVC Ø1" | 14 | UD |  | 0
5.1.12 | Tubería SDR-26, Ø1'1/2 x 10´ | 4 | UD |  | 0
5.1.13 | Tubería Liquid Tight Ø1-1/2" | 67 | PL |  | 0
5.1.14 | Adaptador recto Liquid Tight Ø1-1/2" | 7 | UD |  | 0
5.1.15 | Adaptador Curvo Liquid Tight Ø1-1/2" | 7 | UD |  | 0
5.1.16 | Adaptador EMT de Ø 1-1/2" | 7 | UD |  | 0
5.1.17 | Suministro de Materiales menores | 4 | PA |  | 0
5.1.18 | Mano de Obra 30% | 4 | PA |  | 0 | 0
6.1 | Instalación Equipo de Bombeo y Construcción de Descarga
6.1.1 | Bomba sumergible de 100 GPM vs TDH a 295,64', 3450 RPM, Cheque Vertical Integrado, acoplada a un motor eléctrico sumergible de 10HP, 3450 RPM a 240V/60HZ, monofasico, SAND FIGHTER, para una profundidad de 240 pies, NE=80 pies, ND=140 pies. | 4 | UD |  | 0
6.1.2 | Tubería para columna Ø2" x 19´ | 36.6667 | UD |  | 0
6.1.3 | Válvula de compuerta de Ø2´´ HF platillada | 4 | UD |  | 0
6.1.4 | Válvula de compuerta de Ø 1´´ HF platillada | 4 | UD |  | 0
6.1.5 | Cheque horizontal Ø2" HF platillado | 4 | UD |  | 0
6.1.6 | Cabezal de descarga tipo cuello de ganzo Ø 2" Plastillado y Roscado en un ext. | 4 | UD |  | 0
6.1.7 | Inductor de flujo de Ø 2" | 4 | UD |  | 0
6.1.8 | Tee HG Ø 2" x Ø2" x Ø1´´ | 4 | UD |  | 0
6.1.9 | Niple Ø2" x 12´ platillado en un extremo | 14 | UD |  | 0
6.1.10 | Junta Dresser de Ø 2" criolla | 4 | UD |  | 0
6.1.11 | Dos NipleS Ø 2" en 45° (ZETA) Plastillado en un Extremo | 4 | UD |  | 0
6.1.12 | Instalación manométrica completa, con manómetro sumergida en glicerina | 4 | PA |  | 0
6.1.13 | Medidor de Agua Tipo WOLTMANN (Caudalímetro) de Ø2" Extremos roscado. | 4 | UD |  | 0
6.1.14 | Tornillo 5/8 x3" con Arandela Plana | 54 | UD |  | 0
6.1.15 | Base de hormigon para bomba (0,6 x 0,6 x 0,5) | 4 | PA |  | 0
6.1.16 | Cable de acero forrado de 3/16" | 733.3333 | PL |  | 0
6.1.17 | Grapa para cable de acero | 7 | UD |  | 0
6.1.18 | Pintura en caseta descarga | 4 | GL |  | 0
6.1.19 | Mano de Obra 30% | 4 | UD |  | 0
6.1.20 | Uso de Grúa | 4 | PA |  | 0 | 0
7.1 | Sistema de Cloración | 0
7.1.1 | Clorador (Sistema de Cloración de 0-25 PPD con sus accesorio. Incluye 10 juntas de plomo, llave y malla contra insectos). | 4 | UD |  | 0
7.1.2 | Cilindro para cloro gas de 150 libras, presión de trabajo de 150 bar, ISO 9809 | 4 | UD |  | 0
7.1.3 | Sherwood, #1210-B3, 3/4´´ Cylinder Valve, Fuse Plug, Garlock Packing, CL-3 | 4 | UD |  | 0
7.1.4 | Electro-bomba booster (Electro-bomba booster de 2HP/115/230V/60HZ 1PH) | 4 | UD |  | 0
7.1.5 | Arrancador Magnetico 2HP a 230 volt. 1F. Directo Caja NEMA 1. Incluye: (1) breacker tipo din 30A/220V, (I) Contactor 15/220V, Rele Termico Rango 12 Amp., (1) Pulsador Stop, (1) Pulsador Start, (2) Luces pilotos 220v, Canaleta, Espiral, Etc. | 4 | UD |  | 0
7.1.6 | Piezas PVC-SCH-80 y Accesorios P/succion e inyección cloro | 4 | PA |  | 0
7.1.7 | Acometida para Respiradero-Cloracion | 4 | PA |  | 0
7.1.8 | Mano de Obra 30% | 4 | PA |  | 0
7.1.9 | Llenado Cilindro Gas Cloro | 4 | PA |  | 0 | 0
8 | Suministro y reparaciones:
8.1 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 5 etapas/ 10" DIM. | 8 | pa |  | 0 | 0
8.2 | Suministro de transformador tipo PAUDMOUNTED 225 KVA, tensión 7,200-12,470/ 277-480 V. | 2 | pa |  | 0 | 0
8.3 | Suministro de transformador tipo PAUDMOUNTED 150 KVA, tensión 7,200-12,470/ 277-480 V. | 2 | pa |  | 0 | 0
8.4 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 4 etapas/ 10" DIM. | 6 | pa |  | 0 | 0
8.5 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 4 etapas/ 10" DIM | 1 | pa |  | 0 | 0
8.6 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 4 etapas/16" DIM | 2 | pa |  | 0 | 0
8.7 | Suministro de motor vertical eje hueco (TEFC) de 150 HP, 460 V. 3F, 1,200 RPM, 60HZ, SF=1.15 con calentador de espacio (space heatter) y frame 447 TP-A (1 ud), bomba vertical tipo turbina de 1,500 GPM contra 245 pies de TDH, con inpulsores abiertos, 1,200 RPM (1 ud), cabezal de descarga, con sallida y entrada de 10" y su caja de empaque para eje de 1 3/4" (1 ud), columna en platillada de 10ʺx 6 pies (2 ud), columna en platillada de 10ʺx 7 pies (1 ud), eje de columna de 1 3/4ʺ x 5 pies con rosca en ambos extremos y su coupling (3 ud), eje para cabezal de 1 3/4ʺ con rosca en ambos extremos y su coupling (1 ud), eje de motor de 64" x 1 3/4ʺ con rosca en ambos extremos, cuñero, cuña, tuerca de graduación y su coupling (1 ud). | 1 | pa |  | 0 | 0
8.8 | Suministro de motor vertical eje hueco (TEFC) de 350 HP, 460 V. 3F, 1,200 RPM, 60HZ, SF=1.15 con calentador de espacio (space heatter) y frame 5008 P (1 ud), Junta dresser americana 10ʺ (1 ud), Tornillos columna de acero inoxidable rosca gruesa de 7/8"X 3 ½" con tuerca y arandela plana (36 uds), Tornillos de acero inoxidable rosca gruesa de 7/8"X 3 " con tuerca y arandelas plan (6 uds), Instalación completa de ventosa que incluye: a) coupling de 2" roscado; b) niple roscado en ambos extremos de 2" X 4"; c) llave de bola roscada de 2"; d) dos niples roscados en ambos extremos de 2"X 2"; e) T roscada de 2 con reducción bushing de 2" a 1/2; f) niple roscado 2"X 2 ;. g) T roscado de 1/2 con reducción bushing a la 1/4 ; h) llave de chorro de 1/2; i) Válvulas de aire con salida de 2", junta de goma de10" (8 uds), unta de goma de 6" (4 uds), valvula check horizontal de 10 " 150 psi (1 ud), valvula de compuerta vastago acendente de 10" (1 ud), T plastillada de 10" a 6" (1 ud), | 1 | pa |  | 0 | 0
8.9 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 8 etapas/6" DIM. | 1 | pa |  | 0 | 0
8.1 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 7 etapas/8" DIM | 1 | pa |  | 0 | 0
8.11 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 7 etapas/6" DIM | 2 | pa |  | 0 | 0
8.12 | Motor vertical eje hueco (TEFC) de 450 HP, 460 V. 3F, 1,800 RPM, 60HZ, SF=1.15 | 1 | pa |  | 0 | 0
8.13 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 4 etapas/ 6" DIM | 1 | pa |  | 0 | 0
8.14 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías 1 etapas/ 16" DIM | 1 | pa |  | 0 | 0
8.15 | Suministro de motor vertical eje hueco (TEFC) de 150 HP, 460 V. 3F, 1,200 RPM, 60HZ, SF=1.15 con calentador de espacio (space heatter) y frame 447 TP-A | 1 | pa |  | 0 | 0
8.16 | Panel de control con sistema de arranque suave para motor de 150 hp, 460 v. Ø3 1,200 rpm sf: 1.15 | 2 | pa |  | 0 | 0
8.17 | Reparación de bomba tipo Turbina vertical que incluye confección y suministro de ejes, encasquillar tazones intermedios, tazón de descarga, tazón de cola, suministro de impellers, suministro de candados, ensuchar tazones para ajuste de impellers, cocullera, columnas, confección de casquillo, balanceo de ejes, suministro de bushing de goma y de guías. 4 etapas/ 12" DIM | 6 | pa |  | 0 | 0
8.18 | motor vertical eje hueco (TEFC) de 400 HP, 460 V. 3F, 1,800 RPM, 60HZ, SF=1.15 y frame 447 TPA | 1 | pa |  | 0 | 0
8.19 | Alquiler Grua 18 Ton. | 200 | hrs |  | 0 | 0
9 | Reparaciones de equipos:
9.1 | Reparación de transmision de válvula de desague y reparacion de eje de válvula de desague. | 1 | pa |  | 0 | 0
9.2 | Fabrición de compuerta para tolba de los sedimentadores. | 30 | pa |  | 0 | 0
9.3 | Fabricación de base de corredera de la compuerta tipo riel. | 30 | pa |  | 0 | 0
9.4 | Reparación de ajuste de eje para válvula de entrada | 42 | pa |  | 0 | 0
9.5 | Reparación y fijación de cuerpo de válvula. | 94 | pa |  | 0 | 0
9.6 | Fabricación e instalaión del cuerpo de ejes de la tolba. | 60 | pa |  | 0 | 0
9.7 | Reparación de transmisión y fabricación de piñones y rodamiento para válvulas de desagues. | 19 | pa |  | 0 | 0
9.8 | Fabricacion de tubo para eje con acoplin tipo cuadrante para válvla de desague | 37 | pa |  | 0 | 0
9.9 | Reparación de tapa de desague | 2 | pa |  | 0 | 0
9.1 | Adaptación de eje de válvula de desague | 3 | pa |  | 0 | 0
9.11 | Filtro 8 reparación de válvula de entrada. | 1 | pa |  | 0 | 0
9.12 | Mantenimiento de eje para válvula de salida | 7 | pa |  | 0 | 0
9.13 | Mantenimiento de tubo de los eje de las válvulas. | 10 | pa |  | 0 | 0
9.14 | Mantenimiento de compuerta de las válvulas de los sedimentadores | 5 | pa |  | 0 | 0
9.15 | Mantenimiento de base de corredera de la compuerta de los sedimentadores | 5 | pa |  | 0 | 0
9.16 | Filtro 3 y 4 fabricación de eje y reparación de válvula de entrada | 3 | pa |  | 0 | 0
9.17 | Reparación de transmisión de válvula de desague y fabricación de piñones | 3 | pa |  | 0 | 0
9.18 | Reparación y mantenimiento de compuerta de válvula de salida de los sedimenadores. | 5 | pa |  | 0 | 0
9.19 | Mantenimiento de base de corredera de la compuerta de los sedimentadores | 5 | pa |  | 0 | 0
9.2 | Mantenimiento de tubos de los cuerpos de los ejes de la tolda. | 10 | pa |  | 0 | 0
9.21 | Reparación de eje con acoplin tipo cuadrante para válvula de salida. | 5 | pa |  | 0 | 0
9.22 | Fabricación de compuerta de toma de agua | 4 | pa |  | 0 | 0
9.23 | Fabricación de eje roscado para compuerta | 4 | pa |  | 0 | 0
9.24 | Reparación y fijación de cuerpo de válvula | 0 | pa |  | 0 | 0
9.25 | Fabricación de tuerca para eje roscado de válvula de entrada. | 3 | pa |  | 0 | 0
9.26 | Pintura para las paredes de la planta, Pintura de tubo de barande de seguridad de la planta y Pintura de base de la válvula. | 2 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII | 18% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  |  | 0