## PRESUPUESTO LIC
C.A.A.S.D.
DIRECCION DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIONES
READECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO II DE LA SEDE CENTRAL CAASD
CAASD-CCC-CP-2025-0011
| No. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTOS | SUB-TOTAL
| A | EDIFICIO PRINCIPAL
| 1 | PRIMER NIVEL
| 1.1 | PRELIMINARES
| 1.1.1 | Desmantelaciones. Desmontes.
| 1.1.1.1 | Desmantelación muros panderetas de sheetrock y plywood |  | 1092.02 | M² |  | 0
| 1.1.1.2 | Desmonte de plafones existentes. |  | 1118 | M² |  | 0
| 1.1.1.3 | Desmonte de aparatos sanitarios. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.1.1.4 | Desmantelación de cocinas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.1.1.5 | Desmonte de puertas y ventanas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.1.1.6 | Retiro de mobiliario existente en el área (cubicar desglosado). |  | 1 | P.A. |  | 0 | 0
| 1.1.2 | Demoliciones
| 1.1.2.1 | Demolición de de muros de bloques |  | 392.56 | M² |  | 0 | 0
| 1.1.3 | Limpieza y Replanteo
| 1.1.3.1 | Limpieza continua y organización de obra |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.1.3.2 | Recogida y bote de escombros |  | 56 | viajes |  | 0 | 0
| 1.2 | ESTRUCTURA LIGERA
| 1.2.1 | Muros Divisorios
| 1.2.1.1 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3. |  | 231.72 | M² |  | 0
| 1.2.1.2 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 343.54 | M² |  | 0
| 1.2.1.3 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Plycem 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 62.0625 | M² |  | 0
| 1.2.1.4 | Dinteles Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura 1.23 hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 113.967 | M² |  | 0
| 1.2.1.5 | Refuerzo Madera Tratada de 1" x 2" x 7' donde se requiera. (Dinteles continuos y puertas) |  | 187.8678 | M |  | 0
| 1.2.1.6 | Refuerzo con plancha de plywood en paredes requeridas |  | 14.88 | M |  | 0 | 0
| 1.2.2 | Techos
| 1.2.2.1 | Plafon comercial. Suministro e Instalación m², Plafón Perforado Pebble de 5/8'' en 2' x 2' (Acústico) |  | 547.04 | M² |  | 0
| 1.2.2.2 | Techos Lisos. Planchas Sheetrock en oficinas y pasillos. |  | 571.1 | M² |  | 0
| 1.2.2.3 | Fascias en Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3). |  | 145.25 | M |  | 0 | 0
| 1.3 | DIVISIONES DE VIDRIOS Y PUERTAS
Suministro E Instalación De Vidrio 3/8 ́ ́ Canteado Y Templado. Puertas Flotantes Con Tiradores Y Soporte Color Negro.
| 1.3.1 | Paños fijos
| 1.3.1.1 | Paños de Vidrio fijo. Medida: 63 ́ ́ x 79 ́ ́ |  | 68.889 | P² |  | 0
| 1.3.1.2 | Paños de Vidrio fijo. 78 ́ ́ x 93 ́ ́ |  | 49.6194 | P² |  | 0
| 1.3.1.3 | Paños de Vidrio fijo. 147 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 591.8229 | P² |  | 0
| 1.3.1.4 | Paños de Vidrio fijo. 120 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 162.1797 | P² |  | 0
| 1.3.1.5 | Paños de Vidrio fijo. 75 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 100.4982 | P² |  | 0
| 1.3.1.6 | Paños de Vidrio fijo. 96 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 262.6779 | P² |  | 0
| 1.3.1.7 | Paños de Vidrio fijo. 130 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 175.4731 | P² |  | 0
| 1.3.1.8 | Paños de Vidrio fijo. 166 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 111.6647 | P² |  | 0
| 1.3.1.9 | Paños de Vidrio fijo. 114 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 76.8359 | P² |  | 0
| 1.3.1.10 | Paños de Vidrio fijo. 173 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 116.4503 | P² |  | 0
| 1.3.1.11 | Paños de Vidrio fijo. 63 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 42.2731 | P² |  | 0
| 1.3.1.12 | Paños de Vidrio fijo. 62 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 41.7413 | P² |  | 0
| 1.3.1.13 | Paños de Vidrio fijo. 133 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 178.6635 | P² |  | 0
| 1.3.1.14 | Paños de Vidrio fijo. 131 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 88.2683 | P² |  | 0
| 1.3.1.15 | Paños de Vidrio fijo. 169 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 113.5258 | P² |  | 0
| 1.3.1.16 | Paños de Vidrio fijo. 128 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 86.4072 | P² |  | 0
| 1.3.1.17 | Paños de Vidrio fijo. 126 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 84.5461 | P² |  | 0
| 1.3.1.18 | Paños de Vidrio fijo. 95 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 63.8084 | P² |  | 0
| 1.3.1.19 | Paños de Vidrio fijo. 132 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 88.8 | P² |  | 0
| 1.3.1.20 | Paños de Vidrio fijo. 120 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 80.5581 | P² |  | 0
| 1.3.1.21 | Paños de Vidrio fijo. 181 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 121.7677 | P² |  | 0
| 1.3.1.22 | Paños de Vidrio fijo. 65 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 86.6731 | P² |  | 0
| 1.3.1.23 | Paños de Vidrio fijo. 78 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 52.1102 | P² |  | 0
| 1.3.1.24 | Paños de Vidrio fijo. 56 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 37.2216 | P² |  | 0
| 1.3.1.25 | Paños de Vidrio fijo. 65 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 43.8683 | P² |  | 0
| 1.3.1.26 | Paños de Vidrio fijo. 79 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 53.1737 | P² |  | 0
| 1.3.1.27 | Paños de Vidrio fijo. 183 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 55.8323 | P² |  | 0
| 1.3.2 | Puertas Flotantes
| 1.3.2.1 | Puerta Flotante. Medida: 31 1/2 ́ ́ x 83 ́ " con transon |  | 506.3339 | P² |  | 0
| 1.3.2.2 | Puerta Flotante. Medida: 40 ́ ́ x 83: con transon |  | 135.6251 | P² |  | 0
| 1.3.2.3 | Puerta Flotante. Medida: 36 ́ ́ x 83 ́" con transon |  | 223.7815 | P² |  | 0
| 1.3.2.4 | Puerta deslizante area escalera 2 incluye riel y paño fijo |  | 1 | UD |  | 0
| 1.3.2.5 | Franja de Frost 1.5mts de altura |  | 189.95 | m2 |  | 0 | 0
| 1.4 | REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES
| 1.4.1 | Pisos. Suministro y Colocación
| 1.4.1.1 | Piso Porcelanato 0.60m x 0.60m. Mate. Color Gris tono medio. |  | 875.47 | M² |  | 0
| 1.4.1.2 | Zócalo Porcelanato 0.10m x 0.60m Mate Color gris tono medio |  | 598.92 | M |  | 0
| 1.4.2 | Paredes. Suministro y coclocacón
| 1.4.2.1 | Baños (4 unidades) en área escalera.
| 1.4.2.1.1 | Baños adicionales en escalera. Paredes Porcelanato 0.40m x 0.60m con brillo |  | 91.208 | M² |  | 0
| 1.4.3 | Tope de Baños
| 1.4.3.1 | Tope de Lavamanos Granito Negro |  | 13.149 | M² |  | 0 | 0
| 1.5 | TERMINACIONES Y ACABADOS
| 1.5.1 | Paredes.
| 1.5.1.1 | Instalación de acabado de texturizado sintético en algunas paredes |  | 53.07 | M² |  | 0
| 1.5.1.2 | Pintura en paredes Suministro y aplicación acrilica Mate Preparado. |  | 2185.82 | M² |  | 0
| 1.5.2 | Techos
| 1.5.2.1 | Pintura en techos sheetrock Suministro y aplicacion acrilica Mate color blanco 00. |  | 994.14 | M² |  | 0 | 0
| 1.6 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 1.6.1 | Salidas Agua Potable - Aguas Negras
| 1.6.1.1 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.6.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.6.2 | Aparatos Sanitarios |  |  |  |  | 0
| 1.6.2.1 | Suministro e Instalación Inodoro fluxómetro (incluye fluxómetro) |  | 4 | UD |  | 0
| 1.6.2.2 | Suministro e Instalación Lavamanos (incluye mezcladora con sensor) |  | 4 | UD |  | 0
| 1.6.2.3 | Suministro e Instalación de espejo de baño. 24"x 36" aprox |  | 4 | UD |  | 0
| 1.6.2.4 | Suministro e instalación de dispensadores de papel higiénico, jabón, servilletas y zafacones para baño |  | 4 | UD |  | 0
| 1.6.2.5 | Desagüe de piso |  | 4 | UD |  | 0 | 0
| 1.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1.7.1 | Salidas Eléctricas
| 1.7.1.1 | Salidas para Luminarias en techo. |  | 202 | UD |  | 0
| 1.7.1.2 | Bajantes para alimentación de Luminarias. |  | 202 | UD |  | 0
| 1.7.1.3 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio marca Leviton Decora. |  | 33 | UD |  | 0
| 1.7.1.4 | Salidas de interruptor doble con accesorio marca Leviton Decora. |  | 5 | UD |  | 0
| 1.7.1.5 | Salidas de interruptor Triple con accesorio marca Leviton Decora. |  | 2 | UD |  | 0
| 1.7.1.6 | Salidas de interruptor de tres vias con accesorio marca Leviton Decora. |  | 2 | UD |  | 0
| 1.7.1.7 | Salidas de interruptor de cuatro vias con accesorio marca Leviton Decora |  | 1 | UD |  | 0
| 1.7.1.8 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 158 | UD |  | 0
| 1.7.1.9 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en piso con accesorio marca Leviton. |  | 4 | UD |  | 0
| 1.7.1.10 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 155 | UD |  | 0
| 1.7.1.11 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en piso con accesorio marca Leviton Decora. |  | 7 | UD |  | 0
| 1.7.1.12 | Salidas para Data y/o Teléfono en muro con accesorio marca Leviton. |  | 155 | UD |  | 0
| 1.7.1.13 | Salidas para Data y/o Teléfono en piso con accesorio marca Leviton. |  | 7 | UD |  | 0
| 1.7.1.14 | Salidas de Termostato |  | 44 | UD |  | 0
| 1.7.1.15 | Materiales menores. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 1.7.1.16 | Suministro e instalación de puntos de control de acceso incluye canalización, alambra y accesorio. |  | 22 | UD |  | 0
| 1.7.1.17 | Suministro e instalación de extractor de aire de superficie para plafon en baños |  | 5 | UD |  | 0
| 1.7.2 | Luminarias
| 1.7.2.1 | Panel Led de 2´ X 2´ de 35W para Plafond con temperatura de color de 3500 a 4000 grados Kelvin y el sello U.L. |  | 126 | UD |  | 0
| 1.7.2.2 | Panel Led Circular de 18 W, con temperatura de color de 6500 grados Kelvin. |  | 76 | UD |  | 0
| 1.7.2.4 | Mano de obra colocación de luminarias |  | 1 | P.A. |  | 0 | 0
| 1.8 | VENTANAS
| 1.8.1 | Cortinaje.
| 1.8.1.1 | Cortina enrrollable sistema manual. Roller Screen shade Gris claro ó blanco |  | 1052.25 | P² |  | 0 | 0
| 1.9 | COCINA-COMEDOR (1) Y KITCHENETTES (2)
| 1.9.1 | Modulares
| 1.9.1.1 | Mobiliario modular MDF hidrófugo. Profundidad 60cm Modulos superiores / inferiores Puertas y gavetas.Zocalo incluido Melamina hidrofuga de 16mm de espesor en la estructura y melamina hidrofuga de 19mm de espesor en puertas y frentes. |  | 6.55 | M² |  | 0
| 1.9.1.2 | Tope en material Granito Negro. Biselado de Piezas, zócalo, hueco de fregadero. |  | 9.56 | M² |  | 0 | 0
| 1.9.2 | Instalaciones Plomería
| 1.9.2.1 | Salidas
| 1.9.2.1.1 | Movilización Salida de Agua e instalación de fregadero y llave de agua cocina |  | 1 | UD |  | 0
| 1.9.2.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 3 | P.A. |  | 0
| 1.9.2.1.3 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 3 | P.A. |  | 0 | 0
| 1.9.2.2 | Aparatos
| 1.9.2.2.1 | Fregadero Nano Black 7648 con mezcladora Color Negro |  | 3 | UD |  | 0 | 0
| 2 | SEGUNDO NIVEL
| 2.1 | PRELIMINARES
| 2.1.1 | Desmantelaciones. Desmontes.
| 2.1.1.1 | Desmantelación muros panderetas de sheetrock y plywood. |  | 585.92 | M² |  | 0
| 2.1.1.2 | Desmonte de plafones existentes. |  | 1257.63 | M² |  | 0
| 2.1.1.3 | Desmonte de aparatos sanitarios. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.1.1.4 | Desmantelación de cocinas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.1.1.5 | Desmonte de puertas y ventanas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.1.1.6 | Retiro de mobiliario existente en el área (cubicar desglosado). |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.1.2 | Demoliciones.
| 2.1.2.1 | Demolición de muros de bloques |  | 408.68 | M² |  | 0
| 2.1.3 | LIMPIEZA Y REPLANTEO
| 2.1.3.1 | Limpieza continua y organización de obra |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.1.3.2 | Recogida y bote de escombros |  | 60 | viajes |  | 0 | 0
| 2.2 | ESTRUCTURA LIGERA
| 2.2.1 | Muros Divisorios
| 2.2.1.1 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3. |  | 377.36 | M² |  | 0
| 2.2.1.2 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 776.01 | M² |  | 0
| 2.2.1.3 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Plycem 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 33.9 | M² |  | 0
| 2.2.1.4 | Dinteles Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura 1.23 hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 166.653 | M² |  | 0
| 2.2.1.5 | Refuerzo Madera Tratada de 1" x 2" x 7' donde se requiera. (Dinteles continuos y puertas) |  | 269.17 | M |  | 0
| 2.2.1.6 | Refuerzo con plancha de plywood en paredes requeridas |  | 19.99 | M |  | 0
| 2.2.2 | Techos
| 2.2.2.1 | Plafon comercial. Suministro e Instalación m², Plafón Perforado Pebble de 5/8'' en 2' x 2' (Acústico) |  | 607.4325 | M² |  | 0
| 2.2.2.2 | Techos Lisos. Planchas Sheetrock en oficinas y pasillos. |  | 447.72 | M² |  | 0
| 2.2.2.3 | Fascias en Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3). |  | 305.77 | M |  | 0 | 0
| 2.3 | DIVISIONES DE VIDRIOS Y PUERTAS
Suministro E Instalación De Vidrio 3/8 ́ ́ Canteado Y Templado. Puertas Flotantes Con Tiradores Y Soporte Color Negro.
| 2.3.1 | Paños fijos
| 2.3.1.1 | Paños de Vidrio fijo. Medida: 91 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 190.8762 | P² |  | 0
| 2.3.1.2 | Paños de Vidrio fijo. 114 ́ ́ x 93 ́ ́ |  | 479.6803 | P² |  | 0
| 2.3.1.3 | Paños de Vidrio fijo. 125 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 350.7697 | P² |  | 0
| 2.3.1.4 | Paños de Vidrio fijo. 129 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 180.9175 | P² |  | 0
| 2.3.1.5 | Paños de Vidrio fijo. 65 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 91.2886 | P² |  | 0
| 2.3.1.6 | Paños de Vidrio fijo. 179 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 251.1821 | P² |  | 0
| 2.3.1.7 | Paños de Vidrio fijo. 158 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 221.3058 | P² |  | 0
| 2.3.1.8 | Paños de Vidrio fijo. 61 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 42.6014 | P² |  | 0
| 2.3.1.9 | Paños de Vidrio fijo. 75 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 52.5601 | P² |  | 0
| 2.3.1.10 | Paños de Vidrio fijo. 49 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 33.7491 | P² |  | 0
| 2.3.1.11 | Paños de Vidrio fijo. 177 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 124.2079 | P² |  | 0
| 2.3.1.12 | Paños de Vidrio fijo. 52 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 36.5155 | P² |  | 0
| 2.3.1.13 | Paños de Vidrio fijo. 118 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 82.713 | P² |  | 0
| 2.3.1.14 | Paños de Vidrio fijo. 112 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 78.2869 | P² |  | 0
| 2.3.1.15 | Paños de Vidrio fijo. 144 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 100.6941 | P² |  | 0
| 2.3.1.16 | Paños de Vidrio fijo. 139 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 97.6512 | P² |  | 0
| 2.3.1.17 | Paños de Vidrio fijo. 115 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 80.2233 | P² |  | 0
| 2.3.1.18 | Paños de Vidrio fijo. 114 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 42.878 | P² |  | 0
| 2.3.1.19 | Paños de Vidrio fijo. 116 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 81.0532 | P² |  | 0
| 2.3.1.20 | Paños de Vidrio fijo. 130 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 91.012 | P² |  | 0
| 2.3.1.21 | Paños de Vidrio fijo. 24 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 16.3213 | P² |  | 0
| 2.3.1.22 | Paños de Vidrio fijo. 37 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 25.7268 | P² |  | 0
| 2.3.1.23 | Paños de Vidrio fijo. 114 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 60.3058 | P² |  | 0
| 2.3.1.24 | Paños de Vidrio fijo. 26 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 17.9811 | P² |  | 0
| 2.3.1.25 | Paños de Vidrio fijo. 18 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 12.1718 | P² |  | 0
| 2.3.1.26 | Paños de Vidrio fijo. 39 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 26.8333 | P² |  | 0
| 2.3.1.27 | Paños de Vidrio fijo. 46 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 31.8127 | P² |  | 0
| 2.3.1.28 | Paños de Vidrio fijo. 138 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 96.8213 | P² |  | 0
| 2.3.1.29 | Paños de Vidrio fijo. 108 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 75.5206 | P² |  | 0
| 2.3.1.30 | Paños de Vidrio fijo. 103 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 72.201 | P² |  | 0
| 2.3.1.31 | Paños de Vidrio fijo. 145 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 100.9708 | P² |  | 0
| 2.3.1.32 | Paños de Vidrio fijo. |  | 312.536 | P² |  | 0
| 2.3.2 | Puertas Flotantes
| 2.3.2.1 | Puerta Flotante. Medida: 31 1/2 ́ ́ x 83 ́ " con transon |  | 54.2501 | P² |  | 0
| 2.3.2.2 | Puerta Flotante. Medida: 40 ́ ́ x 83: con transon |  | 135.6251 | P² |  | 0
| 2.3.2.3 | Puerta Flotante. Medida: 36 ́ ́ x 83 ́" con transon |  | 610.31 | P² |  | 0
| 2.3.2.4 | Puerta Flotante. Medida: 34 ́ ́ x 83 ́" con transon |  | 19.21 | P² |  | 0
| 2.3.2.5 | Puerta deslizante area escalera 2 incluye riel y paño fijo |  | 1 | UD |  | 0
| 2.3.2.6 | Franja de Frost 1.5mts de altura |  | 153.72 | m2 |  | 0 | 0
| 2.4 | REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES
| 2.4.1 | Pisos. Suministro y Colocación
| 2.4.1.1 | Piso Porcelanato 0.60m x 0.60m. Mate. Color Gris medio. |  | 1087.61 | M² |  | 0
| 2.4.1.2 | Zócalo Porcelanato 0.10m x 0.60m Mate Color gris |  | 468.1 | M |  | 0
| 2.4.2 | Paredes. Suministro y coclocacón
| 2.4.2.1 | Baños (2 unidades) en área escalera.
| 2.4.2.1.1 | Baños adicionales en escalera. Paredes Porcelanato 0.40m x 0.60m con brillo |  | 41.47 | M² |  | 0
| 2.4.3 | Tope de Baños
| 2.4.3.1 | Tope de Lavamanos Granito Negro |  | 7.02 | M² |  | 0 | 0
| 2.5 | TERMINACIONES Y ACABADOS
| 2.5.1 | Paredes.
| 2.5.1.1 | Instalación de acabado de texturizado sintético en algunas paredes |  | 16.82 | M² |  | 0
| 2.5.1.2 | Pintura en paredes Suministro y aplicacion acrilica Mate Preparado. |  | 1692.65 | M² |  | 0
| 2.5.2 | Techos
| 2.5.2.1 | Pintura en techos sheetrock Suministro y aplicacion acrilica Mate color blanco 00. |  | 707.68 | M² |  | 0 | 0
| 2.6 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 2.6.1 | Salidas Agua Potable - Aguas Negras
| 2.6.1.1 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.6.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.6.2 | Aparatos Sanitarios
| 2.6.2.1 | Suministro e Instalación Inodoro fluxómetro (incluye fluxómetro) |  | 2 | UD |  | 0
| 2.6.2.2 | Suministro e Instalación Lavamanos (incluye mezcladora con sensor) |  | 2 | UD |  | 0
| 2.6.2.3 | Suministro e Instalación de espejo de baño. 24"x 36" aprox |  | 2 | UD |  | 0
| 2.6.2.4 | Suministro e instalación de dispensadores de papel higiénico, jabón, servilletas y zafacones para baño |  | 2 | UD |  | 0
| 2.6.2.5 | Desagüe de piso |  | 2 | UD |  | 0 | 0
| 2.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 2.7.1 | Salidas Eléctricas
| 2.7.1.1 | Salidas para Luminarias en techo. |  | 297 | UD |  | 0
| 2.7.1.2 | Bajantes para alimentación de Luminarias. |  | 297 | UD |  | 0
| 2.7.1.3 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio marca Leviton Decora. |  | 39 | UD |  | 0
| 2.7.1.4 | Salidas de interruptor doble con accesorio marca Leviton Decora. |  | 1 | UD |  | 0
| 2.7.1.5 | Salidas de interruptor Triple con accesorio marca Leviton Decora. |  | 1 | UD |  | 0
| 2.7.1.6 | Salidas de interruptor de cuatro vias con accesorio marca Leviton Decora |  | 1 | UD |  | 0
| 2.7.1.7 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 296 | UD |  | 0
| 2.7.1.8 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en piso con accesorio marca Leviton. |  | 21 | UD |  | 0
| 2.7.1.9 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 296 | UD |  | 0
| 2.7.1.10 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en piso con accesorio marca Leviton Decora. |  | 21 | UD |  | 0
| 2.7.1.11 | Salidas para Data y/o Teléfono en muro con accesorio marca Leviton. |  | 296 | UD |  | 0
| 2.7.1.12 | Salidas para Data y/o Teléfono en piso con accesorio marca Leviton. |  | 21 | UD |  | 0
| 2.7.1.13 | Salida Termostato |  | 48 | UD |  | 0
| 2.7.1.14 | Materiales menores. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.7.1.15 | Suministro e instalación de puntos de control de acceso incluye canalización, alambrado y accesorio |  | 30 | UD |  | 0
| 2.7.1.16 | Suministro e instalación de extractor de aire de superficie para plafon en baños |  | 5 | UD |  | 0 | 0
| 2.7.2 | Luminarias
| 2.7.2.1 | Panel Led de 2´ X 2´ de 35W para Plafond con temperatura de color de 3500 a 4000 grados Kelvin y el sello U.L. |  | 231 | UD |  | 0
| 2.7.2.2 | Panel Led Circular de 18 W, con temperatura de color de 6500 grados Kelvin. |  | 66 | UD |  | 0
| 2.7.2.3 | Mano de obra colocación de luminarias |  | 1 | P.A. |  | 0 | 0
| 2.8 | VENTANAS
| 2.8.1 | Cortinaje.
| 2.8.1.1 | Cortina enrrollable sistema manual. Roller Screen shade Gris claro ó blanco |  | 1286.8125 | P² |  | 0 | 0
| 2.9 | COCINA-COMEDOR (1) Y KITCHENETTES (4)
| 2.9.1 | Modulares
| 2.9.1.1 | Mobiliario modular MDF hidrófugo. Profundidad 60cm Modulos superiores / inferiores Puertas y gavetas.Zocalo incluido Melamina hidrofuga de 16mm de espesor en la estructura y melamina hidrofuga de 19mm de espesor en puertas y frentes. |  | 6.51 | M² |  | 0
| 2.9.1.2 | Tope en material Granito Negro. Biselado de Piezas, zócalo, hueco de fregadero. |  | 9.18 | M² |  | 0 | 0
| 2.9.2 | Instalaciones Plomería
| 2.9.2.1 | Salidas
| 2.9.2.1.1 | Movilización Salida de Agua e instalación de fregadero y llave de agua cocina |  | 1 | P.A. |  | 0
| 2.9.2.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 4 | P.A. |  | 0
| 2.9.2.1.3 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 4 | P.A. |  | 0
| 2.9.3 | Aparatos
| 2.9.3.1 | Fregadero Nano Black 7648 con mezcladora Color Negro |  | 5 | UD |  | 0 | 0
| 3 | TERCER NIVEL
| 3.1 | PRELIMINARES
| 3.1.1 | Desmantelaciones. Desmontes.
| 3.1.1.1 | Desmantelación muros panderetas de sheetrock y plywood. |  | 1130.96 | M² |  | 0
| 3.1.1.2 | Desmonte de plafones existentes. |  | 1392.29 | M² |  | 0
| 3.1.1.3 | Desmonte de aparatos sanitarios. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.1.1.4 | Desmantelación de cocinas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.1.1.5 | Desmonte de puertas y ventanas existentes. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.1.1.6 | Retiro de mobiliario existente en el área (cubicar desglosado). |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.1.2 | Demoliciones.
| 3.1.2.1 | Demolición de muros de bloques |  | 408.68 | M² |  | 0
| 3.1.3 | LIMPIEZA Y REPLANTEO
| 3.1.3.1 | Limpieza continua y organización de obra |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.1.3.2 | Recogida y bote de escombros |  | 60 | viajes |  | 0 | 0
| 3.2 | ESTRUCTURA LIGERA
| 3.2.1 | Muros Divisorios
| 3.2.1.1 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3. |  | 422.1966 | M² |  | 0
| 3.2.1.2 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 10.5559 | M² |  | 0
| 3.2.1.3 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Plycem 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 89.4375 | M² |  | 0
| 3.2.1.4 | Dinteles Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" perfil 3 5/8" Cal. 25 Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3" Altura 1.23 hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3) |  | 188.36 | M² |  | 0
| 3.2.1.5 | Refuerzo Madera Tratada de 1" x 2" x 7' donde se requiera. (Dinteles continuos y puertas) |  | 281.2889 | M |  | 0
| 3.2.1.6 | Refuerzo con plancha de plywood en paredes requeridas |  | 25 | M |  | 0
| 3.2.2 | Techos
| 3.2.2.1 | Plafon comercial. Suministro e Instalación m², Plafón Perforado Pebble de 5/8'' en 2' x 2' (Acústico) |  | 516.7745 | M² |  | 0
| 3.2.2.2 | Techos Lisos. Planchas Sheetrock en oficinas y pasillos. |  | 784.32 | M² |  | 0
| 3.2.2.3 | Fascias en Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3). |  | 277.12 | M |  | 0 | 0
| 3.3 | DIVISIONES DE VIDRIOS Y PUERTAS
Suministro E Instalación De Vidrio 3/8 ́ ́ Canteado Y Templado. Puertas Flotantes Con Tiradores Y Soporte Color Negro.
| 3.3.1 | Paños fijos
| 3.3.1.1 | Paños de Vidrio fijo. Medida: 142 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 297.9329 | P² |  | 0
| 3.3.1.2 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 214.9432 | P² |  | 0
| 3.3.1.3 | Paños de Vidrio fijo. 140 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 89.6288 | P² |  | 0
| 3.3.1.4 | Paños de Vidrio fijo. 36 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 24.6203 | P² |  | 0
| 3.3.1.5 | Paños de Vidrio fijo. 61 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 42.6014 | P² |  | 0
| 3.3.1.6 | Paños de Vidrio fijo. 106 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 74.4141 | P² |  | 0
| 3.3.1.7 | Paños de Vidrio fijo. 113 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 79.3935 | P² |  | 0
| 3.3.1.8 | Paños de Vidrio fijo. 26 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 18.2577 | P² |  | 0
| 3.3.1.9 | Paños de Vidrio fijo. 59 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 40.9416 | P² |  | 0
| 3.3.1.10 | Paños de Vidrio fijo. 193 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 135.5498 | P² |  | 0
| 3.3.1.11 | Paños de Vidrio fijo. 158 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 110.9295 | P² |  | 0
| 3.3.1.12 | Paños de Vidrio fijo. 64 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 44.8144 | P² |  | 0
| 3.3.1.13 | Paños de Vidrio fijo. 82 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 57.5395 | P² |  | 0
| 3.3.1.14 | Paños de Vidrio fijo. 86 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 60.0292 | P² |  | 0
| 3.3.1.15 | Paños de Vidrio fijo. 32 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 88.5223 | P² |  | 0
| 3.3.1.16 | Paños de Vidrio fijo. 60 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 41.4948 | P² |  | 0
| 3.3.1.17 | Paños de Vidrio fijo. 26 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 17.7045 | P² |  | 0
| 3.3.1.18 | Paños de Vidrio fijo. 78 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 54.4965 | P² |  | 0
| 3.3.1.19 | Paños de Vidrio fijo. 175 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 245.0962 | P² |  | 0
| 3.3.1.20 | Paños de Vidrio fijo. 83 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 116.1855 | P² |  | 0
| 3.3.1.21 | Paños de Vidrio fijo. 194 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 135.8264 | P² |  | 0
| 3.3.1.22 | Paños de Vidrio fijo. 63 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 43.9845 | P² |  | 0
| 3.3.1.23 | Paños de Vidrio fijo. 175 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 122.8247 | P² |  | 0
| 3.3.1.24 | Paños de Vidrio fijo. 39 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 54.7732 | P² |  | 0
| 3.3.1.25 | Paños de Vidrio fijo. 55 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 38.1752 | P² |  | 0
| 3.3.1.26 | Paños de Vidrio fijo. 100 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 125.0378 | P² |  | 0
| 3.3.1.27 | Paños de Vidrio fijo. 180 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 126.1443 | P² |  | 0
| 3.3.1.28 | Paños de Vidrio fijo. 134 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 93.7783 | P² |  | 0
| 3.3.1.29 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 49.5172 | P² |  | 0
| 3.3.1.30 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 107.6099 | P² |  | 0
| 3.3.1.31 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 71.9244 | P² |  | 0
| 3.3.1.32 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 53.1134 | P² |  | 0
| 3.3.1.33 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 64.7319 | P² |  | 0
| 3.3.1.34 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 69.988 | P² |  | 0
| 3.3.1.35 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 54.2199 | P² |  | 0
| 3.3.1.36 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 28.4931 | P² |  | 0
| 3.3.1.37 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 9.6821 | P² |  | 0
| 3.3.1.38 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 23.7904 | P² |  | 0
| 3.3.1.39 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 77.457 | P² |  | 0
| 3.3.1.40 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 97.3745 | P² |  | 0
| 3.3.1.41 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 51.4536 | P² |  | 0
| 3.3.1.42 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 100.1409 | P² |  | 0
| 3.3.1.43 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 113.4192 | P² |  | 0
| 3.3.1.44 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 71.0945 | P² |  | 0
| 3.3.1.45 | Paños de Vidrio fijo. 102 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 101.524 | P² |  | 0
| 3.3.1.46 | Paños de Vidrio fijo. 113 ́ ́ x 98 ́ ́ |  | 79.1168 | P² |  | 0
| 3.3.1.47 | Paños de Vidrio fijo. |  | 69.5 | P² |  | 0
| 3.3.2 | Puertas Flotantes
| 3.3.2.1 | Puerta Flotante. Medida: 31 1/2 ́ ́ x 83 ́ " con transon |  | 126.5835 | P² |  | 0
| 3.3.2.2 | Puerta Flotante. Medida: 40 ́ ́ x 83: con transon |  | 90.4168 | P² |  | 0
| 3.3.2.3 | Puerta Flotante. Medida: 36 ́ ́ x 83 ́" con transon |  | 752.7195 | P² |  | 0
| 3.3.2.4 | Puerta Flotante. Medida: 34 ́ ́ x 83 ́" con transon |  | 19.21 | P² |  | 0
| 3.3.2.5 | Puerta deslizante area escalera 2 incluye riel y paño fijo |  | 1 | UD |  | 0
| 3.3.2.6 | Franja de Frost 1.5mts de altura |  | 267.24 | m2 |  | 0 | 0
| 3.4 | REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES
| 3.4.1 | Pisos. Suministro y Colocación
| 3.4.1.1 | Piso Porcelanato 0.60m x 0.60m. Mate. Color Gris medio. |  | 1022.73 | M² |  | 0
| 3.4.1.2 | Zócalo Porcelanato 0.10m x 0.60m Mate Color gris |  | 508.8 | M |  | 0
| 3.4.2 | Paredes. Suministro y coclocacón
| 3.4.2.1 | Baños (4 unidades) en área escalera.
| 3.4.2.1.1 | Baños adicionales en escalera. Paredes Porcelanato 0.40m x 0.60m con brillo |  | 88.192 | M² |  | 0
| 3.4.3 | Tope de Baños
| 3.4.3.1 | Tope de Lavamanos Granito Negro |  | 13.509 | M² |  | 0 | 0
| 3.5 | TERMINACIONES Y ACABADOS
| 3.5.1 | Pintura paredes.
| 3.5.1.1 | Instalación de acabado de texturizado granito en algunas paredes |  | 7.92 | M² |  | 0
| 3.5.1.2 | Pintura en paredes Suministro y aplicacion acrilica Mate Preparado. |  | 1502.58 | M² |  | 0
| 3.5.2 | Pintura Techos
| 3.5.2.1 | Pintura en techos sheetrock Suministro y aplicacion acrilica Mate color blanco 00. |  | 919.04 | M² |  | 0 | 0
| 3.6 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 3.6.1 | Salidas Agua Potable - Aguas Negras
| 3.6.1.1 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.6.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.6.2 | Aparatos Sanitarios
| 3.6.2.1 | Suministro e Instalación Inodoro fluxómetro (incluye fluxómetro) |  | 4 | UD |  | 0
| 3.6.2.2 | Suministro e Instalación Lavamanos (incluye mezcladora con sensor) |  | 4 | UD |  | 0
| 3.6.2.3 | Suministro e Instalación de espejo de baño. 24"x 36" aprox |  | 4 | UD |  | 0
| 3.6.2.4 | Suministro e instalación de dispensadores de papel higiénico, jabón, servilletas y zafacones para baño |  | 4 | UD |  | 0
| 3.6.2.5 | Desagüe de piso |  | 4 | UD |  | 0 | 0
| 3.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 3.7.1 | Salidas Eléctricas
| 3.7.1.1 | Salidas para Luminarias en techo. |  | 352 | UD |  | 0
| 3.7.1.2 | Bajantes para alimentación de Luminarias. |  | 352 | UD |  | 0
| 3.7.1.3 | Salidas de interruptor sencillo con accesorio marca Leviton Decora. |  | 45 | UD |  | 0
| 3.7.1.8 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 197 | UD |  | 0
| 3.7.1.9 | Salidas de tomacorriente doble a 120V en piso con accesorio marca Leviton. |  | 32 | UD |  | 0
| 3.7.1.10 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en muro con accesorio marca Leviton Decora. |  | 197 | UD |  | 0
| 3.7.1.11 | Salidas de tomacorriente doble a 120 V para UPS en piso con accesorio marca Leviton Decora. |  | 32 | UD |  | 0
| 3.7.1.12 | Salidas para Data y/o Teléfono en muro con accesorio marca Leviton. |  | 197 | UD |  | 0
| 3.7.1.13 | Salidas para Data y/o Teléfono en piso con accesorio marca Leviton. |  | 19 | UD |  | 0
| 3.7.1.14 | Salidas Termostato |  | 12 | UD |  | 0
| 3.7.1.15 | Materiales menores. |  | 1 | P.A. |  | 0
| 3.7.1.16 | Suministro e instalación de puntos de control de acceso incluye canalizacion, alambra y accesorio |  | 24 | UD |  | 0
| 3.7.1.17 | Suministro e instalación de extractor de aire de superficie para plafon en baños |  | 5 | UD |  | 0 | 0
| 3.7.2 | Luminarias
| 3.7.2.1 | Panel Led de 2´ X 2´ de 35W para Plafond con temperatura de color de 3500 a 4000 grados Kelvin y el sello U.L. |  | 204 | UD |  | 0
| 3.7.2.2 | Panel Led Circular de 18 W, con temperatura de color de 6500 grados Kelvin. |  | 149 | UD |  | 0
| 3.7.2.3 | Mano de obra colocación de luminarias |  | 1 | P.A. |  | 0 | 0
| 3.8 | VENTANAS
| 3.8.1 | Cortinaje.
| 3.8.1.1 | Cortina enrrollable sistema manual. Roller Screen shade Gris claro ó blanco |  | 1286.8125 | P² |  | 0 | 0
| 3.9 | COCINA-COMEDOR (1) Y KITCHENETTES (7)
| 3.9.1 | Modulares
| 3.9.1.1 | Mobiliario modular MDF hidrófugo. Profundidad 60cm Módulos superiores / inferiores Puertas y gavetas. Zócalo incluido Melamina hidrófuga de 16mm de espesor en la estructura y melamina hidrófuga de 19mm de espesor en puertas y frentes. |  | 12.41 | M² |  | 0
| 3.9.1.2 | Tope en material Granito Negro. Biselado de Piezas, zócalo, hueco de fregadero. |  | 17.98 | M² |  | 0 | 0
| 3.9.2 | Instalaciones Plomería
| 3.9.2.1 | Salidas
| 3.9.2.1.1 | Movilización Salida de Agua e instalación de fregadero y llave de agua cocina |  | 1 | UD |  | 0
| 3.9.2.1.2 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Potable (Incluye Alimentación desde la Columnas hacia los aparatos) |  | 7 | UD |  | 0
| 3.9.2.1.3 | Suministro e Instalación de Tuberías y piezas Para sistema de Agua Residuales desde la Línea Matriz hasta los Aparatos) |  | 7 | UD |  | 0
| 3.9.2.2 | Aparatos
| 3.9.2.2.1 | Fregadero Nano Black 7648 con mezcladora Color Negro |  | 8 | UD |  | 0 | 0
| 4 | TRABAJOS GENERALES
| 4.1 | AREA DE PATIO INTERIOR. (ACTUAL AREA DE COMPRESORES)
| 4.1.1 | PRELIMINARES
| 4.1.1.1 | Desmantelaciones. Desmontes.
| 4.1.1.1.1 | Corte de arboles existentes |  | 2 | UD |  | 0
| 4.1.1.1.2 | Corte de capa vegetal |  | 1.958 | M3 |  | 0
| 4.1.1.2 | Demoliciones
| 4.1.1.2.1 | Demolición de muros |  | 348.16 | M² |  | 0
| 4.1.1.2.2 | Demolición de pisos existente para zapata. |  | 38.6705 | M² |  | 0
| 4.1.1.3 | Movimiento de Tierra
| 4.1.1.3.1 | Excavación para zapata de muros |  | 2.403 | M3 |  | 0
| 4.1.1.3.2 | Relleno con calicche compactado |  | 1.782 | M3 |  | 0
| 4.1.1.3.3 | Limpieza y Recogida de escombros (aprox 79.77 M3) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 4.1.1.3.4 | Bote de escombros (aprox 79.77 M3) |  | 14 | viajes |  | 0 | 0
| 4.1.2 | HORMIGON ARMADO
| 4.1.2.1 | Zapatas de muros 0.15m |  | 1.602 | M3 |  | 0
| 4.1.2.2 | Torta de nivelación de piso |  | 2.658 | M3 |  | 0 | 0
| 4.1.3 | DIVISIONES
| 4.1.3.1 | Muros de bloques de 6" - 3/8" @ 0.60m |  | 41.82 | M² |  | 0 | 0
| 4.1.4 | TERMINACIONES DE SUPERFICIES
| 4.1.4.1 | Pañete interior |  | 41.82 | M² |  | 0
| 4.1.4.2 | Pañete maestreado exterior |  | 41.82 | M² |  | 0
| 4.1.4.3 | Fraguache de losa |  | 154.8 | M² |  | 0
| 4.1.4.4 | Pañete en losa |  | 154.8 | M² |  | 0
| 4.1.4.5 | Cantos |  | 67.8 | M |  | 0 | 0
| 4.1.5 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 4.1.5.1 | Estructura metálica (compuesta por vigas H, perfiles, placas, pernos y conexiones) |  | 3 | Nivel |  | 0
| 4.1.5.2 | Instalación, conexiones y soldaduras estructura metálica |  | 3 | Nivel |  | 0
| 4.1.5.3 | Losa con recubrimiento de hormigón y metaldeck de 2" |  | 8.127 | m3 |  | 0
| 4.1.5.4 | Canaleta de desague para techo |  | 1 | PA |  | 0 | 0
| 4.1.6 | PINTURA
| 4.1.6.1 | Pintura en exterior |  | 2010.9 | M² |  | 0 | 0
| 5 | AREA DE ASCENSORES
| 5.1 | PRELIMINARES
| 5.1.1 | Trabajos generales, almacén y limpieza continua |  | 1 | PA |  | 0 | 0
| 5.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 5.2.1 | Excavación para zapata |  | 23.5746 | M3 |  | 0
| 5.2.2 | Relleno con caliche compactado |  | 3.9291 | M3 |  | 0
| 5.2.3 | Recogida y bote de escombros |  | 4 | viajes |  | 0
| 5.2.4 | Demolición de hormigón para ascensores 1 y 2 |  | 23.5746 | m3 |  | 0 | 0
| 5.3 | ESTRUCTURA METALICA ASCENSORES
| 5.3.1 | Confección de platea, muros de fundación y estructura metálica ascensor 1 |  | 1 | PA |  | 0
| 5.3.1.1 | Confección de cierre muros de bloques de 6" terminación de superficie en estructura metálica ascensor 1 |  | 116.4735 | m2 |  | 0
| 5.3.2 | Confección de platea, muros de fundación y estructura metálica ascensor 2 |  | 1 | PA |  | 0
| 5.3.2.1 | Confección de cierre muros de bloques de 6" terminación de superficie en estructura metálica ascensor 2 |  | 100.62 | m2 |  | 0
| 5.3.3 | Metaldeck de salida de ascensor 1. Perfiles y elementos estructurales. |  | 2 | Nivel |  | 0
| 5.3.4 | Metaldeck de salida de ascensor 2. Perfiles y elementos estructurales. |  | 3 | Nivel |  | 0
| 5.3.5 | Suministro e instalacion de ascensor 1 de 630Kb 3 paradas con flete, manejo, transporte, sistema de emergencia y rescate ARD |  | 1 | UD |  | 0
| 5.3.6 | Suministro e instalación de ascensor 2 de 630Kb 3 paradas con flete, manejo, transporte, sistema de emergencia y rescate ARD (2UD) |  | 1 | PAR |  | 0 | 0
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
| 6.1 | NIVEL 1
| 6.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCIÓN .
| 6.1.1.1 | Panel de distribución Trifásico ( PIL1 ), , cat. TL-24415 con : 22 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.1.1.2 | Panel de distribución Trifásico (PTC-1 ), cat. TL-30420 con : 27 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.1.1.3 | Panel de distribución Trifásico (PUPS-1 ), cat. TL-30420 con : 27 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0 | 0
| 6.1.2 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
| 6.1.2.1 | Alimentador Eléctrico Panel PIL, PTC-1, Formado por: (1) Cable No. 2 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 2" |  | 200 | PIES |  | 0
| 6.1.2.2 | Alimentador Eléctrico Panel PUPS1 Formado por: (1) Cable No. 4 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 1-1/2" |  | 80 | PIES |  | 0 | 0
| 6.2 | NIVEL 2
| 6.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCIÓN .
| 6.2.1.1 | Panel de distribución Trifásico ( PIL-2A), cat. TL-18415 con : 15 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.2.1.2 | Panel de distribución Trifásico ( PIL-2B ), cat. TL-18415 con : 17 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.2.1.3 | Panel de distribución Trifásico (PTC2-A, PTC2-B), cat. TL-42420 con : 30 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 2 | UD |  | 0
| 6.2.1.4 | Panel de distribución Trifásico (PUPS-2A y 2B ), cat. TL-30420 con : 24 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 2 | UD |  | 0 | 0
| 6.2.2 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
| 6.2.2.1 | Alimentador Eléctrico Panel PTC-2A, PTC-2B, Formado por: (1) Cable No. 2 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 2" |  | 450 | PIES |  | 0
| 6.2.2.2 | Alimentador Eléctrico Panel PIL-2A, PIL-2B, PUPS-2A, PUPS2B Formado por: (1) Cable No. 4 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 1-1/2" |  | 450 | PIES |  | 0 | 0
| 6.3 | NIVEL 3
| 6.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCIÓN .
| 6.3.1.1 | Panel de distribución Trifásico ( PIL-3A ), cat. TL-18415 con : 15 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.3.1.2 | Panel de distribución Trifásico ( PIL-3B ), cat. TL-18415 con : 17 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 1 | UD |  | 0
| 6.3.1.3 | Panel de distribución Trifásico (PTC3-A, PTC3-B), cat. TL-42420 con : 36 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 2 | UD |  | 0
| 6.3.1.4 | Panel de distribución Trifásico (PUPS-3A y 3B ), cat. TL-30420 con : 24 breakers de 20A/1P -G.E. THQL |  | 2 | UD |  | 0 | 0
| 6.3.2 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
| 6.3.2.1 | Alimentador Eléctrico Panel PTC-3A, PTC-3B, Formado por: (1) Cable No. 2 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 2" |  | 450 | PIES |  | 0
| 6.3.2.2 | Alimentador Eléctrico Panel PIL-3A, PIL-3B, PUPS-3A, PUPS3B Formado por: (1) Cable No. 4 THHN x Fase, (1) Cable No. 4 THHN Neutro y (1) Cable No. 6 THHN Tierra en Tubería EMT 1-1/2" |  | 450 | PIES |  | 0 | 0
| 6.4 | ALIMENTADORES
| 6.4.1 | ALIMENTADOR DESDE PUNTO DE INTERCONEXIÓN |  | 100 | PIES |  | 0
HASTA TRANSFORMADOR PADMOUNTED 300 KVA, COMPUESTO POR:
3 X URD NO.2 NEUTRO CONCENTRICO AL 33%
TUBERÍAS 2 X 3" PVC (SOTERRADO) (A-0)
| 6.4.2 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR PADMOUNTED |  | 50 | PIES |  | 0
HASTA TRANSFER AUTOMATICO COMPUESTO POR:
15x3/0 AWG Linea; 4x3/0 AWG Neutro; 2x1/0 tierra.
tuberias 3 X 3" EMT
| 6.4.3 | ALIMENTADOR DESDE GENERADOR |  | 35 | PIES |  | 0
HASTA TRANSFER AUTOMATICO COMPUESTO POR:
15x3/0 AWG Linea; 4x23/0 AWG Neutro; 2x1/0 tierra.
tuberias 3 X 3" EMT-LT
| 6.4.4 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFER AUTOMATICO |  | 25 | PIES |  | 0
HASTA PANEL BOARD COMPUESTO POR:
15x3/0 AWG Linea; 4x23/0 AWG Neutro; 2x1/0 tierra.
tuberias 3 X 3" EMT
| 6.4.5 | ALIMENTADOR DESDE PANELBOARD PRINCIPAL |  | 150 | PIES |  | 0
HASTA PANELBOARD EN 1ER. NIVEL COMPUESTO POR:
2x3/0 AWG Linea; 2x3/0 AWG Neutro; 1X 2 tierra.
tuberias 1 X 3" EMT
| 6.4.6 | ALIMENTADOR SISTEMA AIRE ACONDICIONADO |  | 240 | PIES |  | 0
alimentador 3f 6x1/0 AWG Linea 1x2 AWG tierra
tuberias 2X 3" Registros 12x12x4 (A-10)
| 6.4.7 | ALIMENTADORES CUARTO DE MAQUINAS ASCENSORES |  | 150 | PIES |  | 0
alimentador 3f 3x4 AWG Linea 1x6 AWG tierra
tuberias 1 1/2"; 1" ; 3/4" Registros 8x8x4 (A-16)
| 6.4.8 | ALIMENTADORES CUARTO DE BOMBA DE AGUA |  | 160 | PIES |  | 0 | 0
alimentador 3f 3x4 AWG Linea 1x6 AWG tierra
tuberias 1 1/2"; 1" ; 3/4" Registros 8x8x4 (A-15)
| 6.5 | PANELES Y EQUIPOS
| 6.5.1 | TRANSFORMADORES TIPO PADMOUNTED 300 KVA |  | 1 | UD |  | 0
VOLTAJE PRIMARIO 12479/7200V.
VOLTAJE SECUNDARIO 120/208V,
| 6.5.2 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA |  | 1 | UD |  | 0
VOLTAJE 208V, 3F
CAPACIDAD 1000 AMP
| 6.5.3 | SELECTOR MANUAL DE GENERADORES |  | 1 | UD |  | 0
G1-300KW; G2-90KW
BREAKER 1000/3 ; 300/3
| 6.5.4 | PANELBOARD PB 1 COMPUESTO POR: Main Breaker 1000 Amp |  | 1 | UD |  | 0
2 BRK 400/3 AMP, 4 Brk 100/3 AMP, 4 BRK 80/3 AMP, 2 BRK 150/3 AMP,
BARRAS 1000 AMP
| 6.5.5 | PANELBOAR PB2, 3F. 208V. COMPUESTO POR: Main Breaker 400 Amp. |  | 1 | UD |  | 0
1 BRK 200/B203, 3 BKR 100/3, 1 BKR 75/2, 3 BKR 60/2
BARRAS 400 AMP
| 6.5.6 | PANEL BOARD Nema 3R PB 2 COMPUESTO POR: Main Breaker 400 Amp |  | 1 | UD |  | 0
6 BRK 90/3 AMP, 3 BRK 60/2 AMP, 1 BRK 30/2 AMP,
BARRAS 400 AMP (ubicado en techo area de condensadores)
| 6.5.7 | PANEL DISTRIBUCION PD 1 COMPUESTO POR: |  | 1 | UD |  | 0
12 BRK 20/1 AMP, 4 BRK 20/2 AMP, 1 BRK 50/2 AMP
BARRAS 250 AMP
| 6.5.8 | PANEL BOARD UPS COMPUESTO POR: Main Breaker 150/2 Amp |  | 1 | UD |  | 0
6 BRK 60/2 AMP,
BARRAS 300 AMP
| 6.5.9 | BYPASS MANUAL UPS |  | 6 | UD |  | 0
ITM 100/2
| 6.5.10 | INSTALACION GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA |  | 1 | UD |  | 0 | 0
GENERADOR STANDARD 300 KW, 208V. 3F.
INSONORIZACION CASETA, TANQUE COMBUSTIBLE, MUFLERIA
| 6.6 | INSTALACIÓN SISTEMA DE TIERRA EDIFICACIÓN |  | 1 | UD |  | 0 | 0
| 6.7 | REGISTROS ELÉCTRICOS y CANALIZACIONES
| 6.7.1 | Canalización para Acometida de Teléfono y Datos formado por: (2) Tuberías PVC-EMT 2" |  | 3 | PA |  | 0
| 6.8 | DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Luminarias, interruptores, tomacorrientes, terminal para data y teléfono, salidas para Luminarias, salidas de interruptores, salidas de tomacorrientes, salidas para data y teléfonos,Retiro de breakers. |  | 1 | PA |  | 0 | 0
| 7 | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO
| 7.1 | Sistema VRF 1er. Nivel
| 7.1.1 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1 TONS SEER 21 |  | 15 | UD |  | 0
| 7.1.2 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1.5 TONS SEER 21 |  | 2 | UD |  | 0
| 7.1.3 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 2 TONS SEER 21 |  | 2 | UD |  | 0
| 7.1.4 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 3 TONS SEER 21 |  | 4 | UD |  | 0
| 7.1.5 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 5 TONS SEER 21 |  | 14 | UD |  | 0
| 7.1.6 | Suministro e instalación de Condensador de 24 HP 208-230V PH3 |  | 4 | UD |  | 0
| 7.1.7 | Suministro e instalación Tuberias de cobre, alambre blindado, Branch para interconección de evaporadoras, aislantes para tuberias, drenaje. |  | 1 | UD |  | 0
| 7.1.8 | Servicio Mano De Obra Para Instalacion Mecánica Y Puesta En Marcha De Los Equipos. Todo Terminado Y Funcionado. |  | 1 | UD |  | 0 | 0
| 7.2 | Sistema VRF 2do. Nivel
| 7.2.1 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1 TONS SEER 21 |  | 16 | UD |  | 0
| 7.2.2 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1.5 TONS SEER 21 |  | 3 | UD |  | 0
| 7.2.3 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 2 TONS SEER 21 |  | 6 | UD |  | 0
| 7.2.4 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 3 TONS SEER 21 |  | 5 | UD |  | 0
| 7.2.5 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 5 TONS SEER 21 |  | 8 | UD |  | 0
| 7.2.6 | Suministro e instalación de Condensador de 24 HP 208-230V PH3 |  | 4 | UD |  | 0
| 7.2.7 | Suministro e instalación Tuberias de cobre, alambre blindado, Branch para interconección de evaporadoras, aislantes para tuberias, drenaje. |  | 1 | UD |  | 0
| 7.2.8 | Servicio Mano De Obra Para Instalacion Mecanica Y Puesta En Marcha De Los Equipos. Todo Terminado Y Funcionado. |  | 1 | UD |  | 0 | 0
| 7.3 | Sistema VRF 3er. Nivel
| 7.3.1 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1 TONS SEER 21 |  | 4 | UD |  | 0
| 7.3.2 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 1.5 TONS SEER 21 |  | 3 | UD |  | 0
| 7.3.3 | Suministro e instalación de Sistema Cassette Inverter VRF de 5 TONS SEER 21 |  | 2 | UD |  | 0
| 7.3.4 | Suministro e instalación de Condensador de 24 HP 208-230V PH3 |  | 1 | UD |  | 0
| 7.3.5 | Suministro e instalación Tuberias de cobre, alambre blindado, Branch para interconección de evaporadoras, aislantes para tuberias, drenaje. |  | 1 | UD |  | 0
| 7.3.6 | Servicio Mano De Obra Para Instalación Mecánica Y Puesta En Marcha De Los Equipos. Todo Terminado Y Funcionando. |  | 1 | UD |  | 0 | 0
| 8 | IMPERMEABILIZANTES EN TECHO
| 8.1 | Suministro e instalación de impermeabilizante de techo edificio incluyendo antepechos en manto asfáltico 3MM poliester garantía de 5 años |  | 2005.48 | M² |  | 0 | 0
| 9 | REPOSICION DE ASFALTADO
| 9.1 | Corte de asfalto existente |  | 1500 | M² |  | 0
| 9.2 | Reposición de asfaltado áreas comunes 3pulg |  | 1500 | M² |  | 0 | 0
| 10 | INTERIORES. GENERALES
| 10.1 | SEÑALETICA
| 10.1.1 | Suministro e instalación de señalética en interiores. Acrílico Rotulado Aprox. 10"x 4" (1er nivel 32 uds, 2do nivel 40uds, 3er nivel 42uds) |  | 1 | P.A. |  | 0
| 10.1.2 | Letrero en acrilico por nivel |  | 3 | UD |  | 0 | 0
| 10.2 | ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS
| 10.2.1 | PRELIMINARES
| 10.2.1.1 | Demolición de revestimiento de pisos escalera 1 |  | 31.677 | M² |  | 0
| 10.2.1.2 | Bote de escombros de material de demolición escalera 1 |  | 1 | viaje |  | 0
| 10.2.2 | REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES
| 10.2.2.1 | Revestimiento de escalones huella y contrahuella escalera 1. Porcelanato alto tránsito |  | 69 | UD |  | 0
| 10.2.2.2 | Revestimiento en descanso escalera 1. Porcelanato alto tránsito. |  | 1.744 | m2 |  | 0
| 10.2.2.3 | Revestimiento de escalones en zócalos escalera 1. Porcelanato Alto Tránsito |  | 31.92 | ml |  | 0 | 0
| 10.2.3 | TERMINACIONES Y ACABADOS
| 10.2.3.1 | Barandas y Pasamanos
| 10.2.3.1.1 | Baranda de escalera 1. Fabricación en perfileria metálica, color negro. |  | 28.53 | ml |  | 0
| 10.2.3.1.2 | Baranda de escalera 2. Fabricación en perfileria metálica, color negro. |  | 31.5 | ml |  | 0 | 0
| 10.2.3.1 | Pulido y brillado
| 10.2.3.1.3 | Pulido de escalera 2. Limpieza, sellado, pulido y brillado |  | 50.73 | m2 |  | 0 | 0
| 11 | MISCELANEOS
| 11.1 | Limpieza final |  | 3 | Nivel |  | 0 | 0
0
0
|  | Direccion Tecnica |  | 10% |  |  | 0
|  | Gastos Administrativos |  | 2.5% |  |  | 0
|  | Transporte |  | 2% |  |  | 0
|  | Seguros y Fianzas |  | 5.35% |  |  | 0
|  | Ley #6/86 |  | 1% |  |  | 0
|  | Supervisión CAASD |  | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 5% |  |  |  | 0
|  | IBTIS (Direccion Tecnica) |  | 18% |  |  |  | 0
|  | CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL A CONTRATAR | [5 empty] | 0