## Hoja2
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
INVENTARIO AL 31/12/2025 ALMACEN GENERAL
CODIGO INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | REFERENCIA | PRESENTACION | EXISTENCIA | COSTO | VALOR | PERIODO ADQUISICION | FECHA DE REGISTRO
0006024 | ACEITE 15W 40 |  | TQ | 4 | 59324.5 | 237298 | 08/09/2025 | 08/09/2025
0010385 | ACEITE DE TRANMISION PRESENTACION EN 1/4 |  | 2026-01-04 | 4 | 2931.17 | 11724.68 | 15/03/2018 | 15/03/2018
0015135 | ACEITE DE TRANSMISION |  | TQ | 2 | 39176 | 78352 | 22/12/2025 | 22/12/2025
0006225 | ACEITE HIDRAULICO 68 | 9 | TQ | 4 | 53397.71 | 213590.84 | 08/09/2025 | 08/09/2025
0011240 | ACEITE P/ HERRAMIENTAS ROCK- DRILL ISO-320 |  | GL | 3 | 802.4 | 2407.2 | 15/03/2018 | 15/03/2018
0008564 | ACOPLAMENTO PNEU MX-70 |  | UN | 1 | 41110.02 | 41110.02 | 24/06/2021 | 24/06/2021
0001397 | ADAPTADOR HEMBRA 2 PVC SCH40 |  | UD | 363 | 16.98 | 6163.34 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0000295 | ADAPTADOR MACHO DE 6" PVC SCH-40 |  | UD | 1 | 282.52 | 282.52 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0013759 | ADAPTADOR CURVO LIQUID LIGTH 01 -1/2 |  | UD | 2 | 460.2 | 920.4 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0001846 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC SCH-40 | COMPLEMENTO ZONA A24 | UD | 946 | 7.64 | 7225.74 | 12/04/2022 | 12/04/2022
0001845 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC SCH-40 | COMPLEMENTO ZONA A24 | UD | 4984 | 8.11 | 40443.17 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000289 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC SCH-40 |  | UD | 3930 | 14.31 | 56257.56 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0014044 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2 PVC SCH-40 |  | UD | 499 | 34.47 | 17200.03 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0006918 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 4" SCH-40 |  | UD | 61 | 226.15 | 13794.89 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0005303 | ADAPTADOR MACHO 3 PVC PRESION |  | UD | 28 | 154.54 | 4327.01 | 12/04/2022 | 12/04/2022
0003487 | ADAPTADOR MACHO 3" PVC SCH 40 |  | UD | 221 | 193.38 | 42737.11 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0014016 | ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC SCH-40 |  | UNIDAD | 6682 | 11.14 | 74460.2 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000291 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 592 | 31.35 | 18559.97 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0000292 | ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC SCH-40 |  | UD | 134 | 4 | 535.72 | 12/04/2022 | 12/04/2022
0000293 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 9270 | 9.07 | 84057.58 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0012536 | ADAPTADOR MACHO DE 2'' PVC SCH-40 |  | UD | 456 | 50.42 | 22991.29 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0006924 | ADAPTADOR MACHO PVC 4" SCH40 |  | UD | 195 | 272.45 | 53128.34 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0013758 | ADAPTADOR RECTO LIQUID LIGTH 01 -1/2 |  | UD | 2 | 336.3 | 672.6 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0004671 | ADAPTADORES H DE 4´´ PVC PRESION |  | UD | 64 | 271.4 | 17369.6 | 30/04/2021 | 30/04/2021
0000288 | ADAPTADORES HEMBRA 3" PVC SCH-40 |  | UD | 195 | 93.49 | 18231.49 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0000296 | ADAPTADORES MACHO DE 8" PVC |  | UD | 17 | 119.64 | 2033.93 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0009414 | AGUA DE BATERIA |  | UN | 12 | 118 | 1416 | 17/08/2015 | 17/08/2015
0008023 | AISLANTE NO. 3-3-3 |  | UD | 196 | 783.1 | 153487.52 | 27/10/2022 | 27/10/2022
0000277 | AISLANTES 535 |  | UD | 5 | 492.52 | 2462.59 | 27/10/2022 | 27/10/2022
0013737 | ALAMBRE THW NO.12 |  | PS | 100 | 31.69 | 3169.14 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0011348 | ALAMBRE TRENSADO DE COBRE NO 02/0 |  | PE | 80 | 440 | 35200 | 21/06/2018 | 21/06/2018
0002124 | ALICATE MECANICO 8¨ |  | UD | 37 | 171.1 | 6330.7 | 22/08/2025 | 22/08/2025
0012423 | AMBIENTADOR DE 8 OZ AEROZOL 12/1 |  | UD | 226 | 135.7 | 30668.2 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0001830 | AMORTIGUADOR DELANTERO |  | UD | 17 | 3632.05 | 61744.83 | 18/03/2021 | 18/03/2021
0003815 | AMORTIGUADORES TRASERO |  | UD | 33 | 3447.25 | 113759.4 | 18/03/2021 | 18/03/2021
0011515 | ANILLA STD TD27 |  | JG | 3 | 0 | 0 | 02/08/2018 | 02/08/2018
0003412 | APARTARRAYO 9.5KV |  | UD | 2 | 6053.4 | 12106.8 | 15/07/2024 | 15/07/2024
0001068 | APARTARRAYO DE 9KV | POLITILENO | UD | 2 | 2071.61 | 4143.21 | 10/11/2023 | 10/11/2023
0012600 | ASPA DEL ABANICO NISSAN |  | UD | 1 | 4130 | 4130 | 10/06/2020 | 10/06/2020
0011020 | BANDA COMPLETA |  | JG | 7 | 2035.5 | 14248.5 | 28/12/2017 | 28/12/2017
0013058 | BANDA DE FRENO DELANTERO |  | UD | 1 | 4035.6 | 4035.6 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0012135 | BANDA FRENO NISSAN D-21 |  | JG | 2 | 2301 | 4602 | 01/05/2019 | 01/05/2019
0011509 | BANDA TRASERA N. D21 |  | UD | 9 | 2104.33 | 18938.97 | 20/12/2018 | 20/12/2018
0004711 | BANDAS DELANTERA NISSAN FRONT / TOYOTA |  | JG | 8 | 3021.65 | 24173.16 | 10/03/2020 | 10/03/2020
0004712 | BANDAS FRENO TRASERA NISSAN PAT / DAIHATSU | JUEGO | UD | 31 | 5490.42 | 170203.13 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0001955 | BANDAS FRENO TRASERAS |  | JG | 7 | 6018 | 42126 | 27/11/2019 | 27/11/2019
0013573 | BARNIZ AISLANTE |  | GL. | 2 | 8041.77 | 16083.53 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0011024 | BARRA CENTRICA |  | UD | 14 | 8685.65 | 121599.04 | 27/11/2019 | 27/11/2019
0003568 | BARRA DE CENTRO |  | CJ | 1 | 5575.5 | 5575.5 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0001349 | BARRA ESCAVAR |  | UD | 39 | 2342.3 | 91349.7 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0001075 | BARRAS CUADRADA EN HIERRO DE 1/2"X20 |  | UD | 24 | 939.65 | 22551.6 | 09/12/2020 | 09/12/2020
0014303 | BATERIA 27/12 POLO |  | UD | 1 | 19800 | 19800 | 27/08/2025 | 27/08/2025
0007301 | BATERIA (24/12) TORNILLOS |  | UD | 5 | 22351.56 | 111757.79 | 11/05/2021 | 11/05/2021
0014416 | BATERIA 12 VDC 200AH 20 HR TG12-200 |  | UD | 10 | 23895 | 238950 | 27/08/2025 | 27/08/2025
0004444 | BATERIA 17/12 TORNILLO CAJA ALTA |  | UD | 7 | 16435.04 | 115045.28 | 28/07/2025 | 28/07/2025
0002417 | BATERIA 17/12 CAJA BAJA |  | UD | 6 | 14298.06 | 85788.36 | 28/07/2025 | 28/07/2025
0004503 | BATERIA 17/12 POLO |  | UD | 3 | 7919.99 | 23759.98 | 27/08/2025 | 27/08/2025
0003590 | BATERIA 21/12 CAJA ALTA |  | UD | 9 | 17351.9 | 156167.1 | 28/07/2025 | 28/07/2025
0002863 | BATERIA 21/12 POLO |  | UD | 1 | 15029.99 | 15029.99 | 27/08/2025 | 27/08/2025
0003843 | BISAGRAS |  | PR | 185 | 69.42 | 12843.2 | 09/12/2020 | 09/12/2020
0001701 | BOLA ESFERICA ABAJO |  | UD | 2 | 1850 | 3700 | 18/03/2021 | 18/03/2021
0012408 | BOLA ESFERICA DE ABAJO QD 2 |  | UD | 10 | 2891 | 28910 | 20/09/2019 | 20/09/2019
0011505 | BOLA ESFERICA DE ARRIBA FORD |  | UD | 3 | 1239 | 3717 | 12/07/2018 | 12/07/2018
0012564 | BOLA ESFERICA NISSAN | F-403 | UD | 2 | 2950 | 5900 | 05/03/2020 | 05/03/2020
0012595 | BOLA ESFERICA TOYOTA |  | UD | 5 | 3304 | 16520 | 10/06/2020 | 10/06/2020
0014350 | BOMBA CENTRIFUGA MONO DE 2GPM CONTRA 140 TDH C/ MOTOR 1HP,23 |  | UD | 54 | 28674 | 1548396 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0007565 | BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA |  | UD | 3 | 5357.59 | 16072.77 | 23/07/2021 | 23/07/2021
0002049 | BOMBA DE EMBRAGUE INFERIOR HYUNDAI |  | UD | 6 | 2973.6 | 17841.6 | 03/08/2021 | 03/08/2021
0004100 | BOMBA DE FRENO COMPLETA C/ SUPER TANQUE |  | UD | 4 | 7200 | 28800 | 17/02/2011 | 17/02/2011
0011501 | BOMBA EMBRAGUE SUP. |  | UD | 2 | 4372.61 | 8745.22 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0014194 | BOMBA INASTACABLE DE 600 GPM CONTRA 90PS DE TDH CON MOTOR DE |  | UD | 2 | 1435726.36 | 2871452.71 | 20/12/2023 | 20/12/2023
0011187 | BOMBA SUM. 25GPM 110´ TDH MOTOR 2HP 230V |  | UD | 11 | 23281.4 | 256095.4 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0005746 | BOMBA SUM. 30 HP. 554 G.P.M.VS 157TDH |  | UD | 1 | 67442.9 | 67442.9 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0011826 | BOMBA SUM. 70GPM C/190TDH CON MOTOR DE 7.5HP, 230 V, 1F, 360 |  | UD | 9 | 140998.2 | 1268983.8 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0013165 | BOMBA SUM. DE 70 GPM CONTRA 194' DE TDH EN ACERO ACOP A MOT | BOMBA SUMERGIBLE | UD | 2 | 20632.3 | 41264.6 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0007016 | BOMBA SUMER. 211GPM CONTRA 154" TDH, 3600 RPM |  | UD | 1 | 23187 | 23187 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014351 | BOMBA SUMERG DE 20GPM CONTRA 300 DE TDH CON MOTOR DE 1.5 1F, |  | UD | 5 | 23777 | 118885 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014352 | BOMBA SUMERG DE 40GPM C/ 168 DE TDH C/MOTOR DE 3HP 230V, 1F, |  | UD | 7 | 36692.1 | 256844.7 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0012307 | BOMBA SUMERG. 55 GPM CONTRA 180DE TDH C/MOTOR DE 5HP, 1F,360 |  | UD | 10 | 61643.91 | 616439.08 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0006322 | BOMBA SUMERG. Q-55 GPM, H- 146 PIE | ALT MAX- 250,P 2 | UD | 1 | 18054 | 18054 | 29/05/2023 | 29/05/2023
0008696 | BOMBA SUMERGIBLE DE 45GPM CONTRA 250,TDH, 3600 RPM |  | UN | 1 | 24243.1 | 24243.1 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0005118 | BOMBA SUMG DE 5HP DESCARGA DE 2'' CON CAPACIDAD DE 40GPM CON |  | UD | 1 | 109858 | 109858 | 24/04/2025 | 24/04/2025
0004575 | BOMPER DELANTERO |  | UD | 2 | 12980 | 25960 | 20/12/2019 | 20/12/2019
0013439 | BOTAS DE GOMA 100% CAUCHO PUNTA DE ACERO |  | PR | 9 | 826.97 | 7442.71 | 06/05/2022 | 06/05/2022
0011168 | BRAZO ESPEJO RETROVISOR LH |  | UD | 12 | 2079.75 | 24957 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0010842 | BRAZO ESPEJO RETROVISOR RH |  | UD | 9 | 2124 | 19116 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0011503 | BRAZO PIGMAN MAZDA |  | UD | 5 | 2301 | 11505 | 12/07/2018 | 12/07/2018
0003433 | BREAKER DE 80 DOBLE CIRCUITO TRIPLE |  | UD | 3 | 8423.31 | 25269.93 | 11/02/2021 | 11/02/2021
0005275 | BREAKER FINO DE 20 |  | UD | 6 | 708 | 4248.01 | 11/02/2021 | 11/02/2021
0014256 | BREAKER INDUSTRIAL 3Ø DE 300 AMP REG. 3POLOS 600V AISL. |  | UD | 2 | 58171.05 | 116342.1 | 15/07/2024 | 15/07/2024
0001869 | BRILLO VERDE |  | UD | 350 | 17.7 | 6195 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0011593 | BROCHA 3" |  | UD | 12 | 176.22 | 2114.69 | 09/12/2020 | 09/12/2020
0001828 | BUSING CATRE ARRIBA MAZDA |  | UD | 2 | 173.19 | 346.38 | 05/03/2020 | 05/03/2020
0011066 | BUSING CATRE TOYOTA |  | UD | 1 | 7847 | 7847 | 02/02/2018 | 02/02/2018
0010820 | CABEZAL CUELLO DE GANZO DE Ø3" ROSCADO AL OTRO EXTREMO Y LIZ |  | UD | 1 | 22896.92 | 22896.92 | 13/01/2025 | 13/01/2025
0013766 | CABEZAL DE DESCARGA TIPO CUELLO DE GANSO 02" PLATILLADO Y R |  | UD | 1 | 8201 | 8201 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0013773 | CABLE DE ACERO FORRADO DE 3/16 |  | PS | 250 | 25.37 | 6342.5 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0013579 | CABLE DE COBRE #14 CON ESTANBILIDAD TÉRMICA |  | LB. | 184 | 709.22 | 130496.24 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0013581 | CABLE DE COBRE #15 CON ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA |  | LB. | 100 | 545 | 54500 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0008649 | CABLE SALIDA # 6 |  | PS | 100 | 128.1 | 12810.08 | 03/02/2023 | 03/02/2023
0010064 | CAJA DE ARRANQUE P/MOTOR 3 A 220 VOLT MONOFASICO |  | UD | 1 | 0 | 0 | 16/09/2024 | 16/09/2024
0003297 | CAJA DE BOLA JAULA DE BRONCE 7322 BMB |  | UD | 3 | 98651.58 | 295954.73 | 05/06/2024 | 05/06/2024
0000343 | CAJA DE REGISTRO 8X8 |  | UD | 3 | 761.1 | 2283.3 | 18/07/2023 | 18/07/2023
0005245 | CAJA P/ HERRAMIENTAS |  | UD | 35 | 1799.5 | 62982.5 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0002726 | CAJA TELESCOPICA HIERRO FUNDIDO |  | UD | 70 | 4731.21 | 331184.7 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0011244 | CALICHE |  | MT3 | 156 | 600 | 93600 | 19/12/2025 | 19/12/2025
0013575 | CANUTILLO # 6 |  | Y | 100 | 91.46 | 9146.36 | 27/10/2022 | 27/10/2022
0004055 | CANUTILLO FLEX 3/4 |  | RL | 14 | 23.7 | 331.86 | 05/09/2022 | 05/09/2022
0008342 | CARRETE DE 4" X 20" PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS |  | UD | 1 | 6431 | 6431 | 21/08/2023 | 21/08/2023
0004687 | CEMENTO PVC SOLVENTE |  | GL | 17 | 5698.71 | 96878.04 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0005455 | CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO |  | UD | 6 | 538.08 | 3228.48 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0010049 | CEPILLO DE PARED |  | UN | 50 | 63.72 | 3186 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0013765 | CHEQUE HORIZONTAL 02 HF PLATILLADO |  | UD | 1 | 6519.5 | 6519.5 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0006412 | CILINDRO DE FRENO |  | UD | 1 | 6159.6 | 6159.6 | 26/05/2021 | 26/05/2021
0014426 | CINCEL DE PUNTA |  | UD | 40 | 159.3 | 6372 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0014425 | CINCEL PLANO |  | UD | 38 | 135.7 | 5156.6 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0013572 | CINTA DE AMARRE POLIESTER |  | UD. | 374 | 2137.26 | 799336.44 | 25/01/2023 | 25/01/2023
0001179 | CINTA DE PRECAUCION |  | ROLLO | 240 | 360.56 | 86534.11 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0014431 | CINTA DESOBSTRUCCIÓN DE 22M |  | UNID | 44 | 1982.4 | 87225.6 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0011336 | CINTA DESOBSTRUCION METALICA 22.86MTS |  | UD | 4 | 6584.4 | 26337.61 | 19/11/2020 | 19/11/2020
0000366 | CINTA METRICA 5MTS |  | UD | 40 | 361.08 | 14443.2 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0012458 | CLAMP 12'' X 1 HF P/ASBESTO CEMENTO |  | UD | 3 | 4425 | 13275 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0000376 | CLAMP 16" X 3/4" HG |  | UD | 18 | 5490.93 | 98836.82 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0012459 | CLAMP 16X1 HF P/ASBESTO CEMENTO |  | UD | 5 | 6468.17 | 32340.85 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0010978 | CLAMP 2´´ X 1´´ HF |  | UD | 50 | 908.01 | 45400.5 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0010976 | CLAMP 3´´ X 1 1/2´´ HF |  | UD | 5 | 1593 | 7965 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0014047 | CLAMP 4 X 2 HG |  | UD | 15 | 2655 | 39825 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0010578 | CLAMP 6´´ X 1´´ H.F |  | UD | 15 | 1416 | 21240 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0004958 | CLAMP DE 16 X 3/4 HF.P/ ASBESTO CEMENTO |  | UD | 10 | 6608 | 66080 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0003077 | CLAMP DE 4"X3/4" HF |  | UD | 114 | 980.88 | 111819.75 | 11/08/2025 | 11/08/2025
0003485 | CLAMP DE 6" X 3/4" HF |  | UD | 275 | 1352.1 | 371827.31 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0010579 | CLAMP DE 6´´ X 1 1/2´´ H.G |  | UD | 9 | 2655 | 23895 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0003486 | CLAMP DE 8" X 3/4" |  | UD | 99 | 2387.53 | 236365.19 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0012455 | CLAMP HF P/ASBESTO CEMENTO 4X1 |  | UD | 9 | 980.88 | 8827.88 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0012457 | CLAMP HF P/ASBESTO CEMENTO 8X1 |  | UD | 3 | 2596 | 7788 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0003072 | CLAMPS 2 3/4 HF |  | UD | 1481 | 1030.38 | 1525992.48 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0001897 | CLAMPS 12 X 3/4 H.F. |  | UD | 20 | 3878.66 | 77573.29 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0001895 | CLAMPS 6 X 3/4 H.G |  | UD | 101 | 1319.18 | 133237.15 | 20/09/2023 | 20/09/2023
0014046 | CLAMPS DE 4 X 1 H.F |  | UD | 8 | 1062 | 8496 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0014249 | CLAMPS DE 4''X 1 1/2'' HF |  | UD | 10 | 2478 | 24780 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0014048 | CLAMPS DE 6 X 1/2 H.F |  | UD | 21 | 1185.9 | 24903.9 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0014049 | CLAMPS DE 6 X 2 |  | UD | 13 | 3186 | 41418 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0014236 | CLAMPS DE ACERO 6'' X 3/4'' HG |  | UD | 7 | 1604.8 | 11233.6 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0014235 | CLAMPS DE ACERO DE 4'' X 3/4'' |  | UD | 41 | 1028.8 | 42180.8 | 10/10/2024 | 10/10/2024
0006445 | CLAMPS H.F DE 2" X 3/4" |  | UD | 417 | 908.01 | 378640.17 | 20/09/2023 | 20/09/2023
0001327 | CLORO |  | GL | 157 | 63.72 | 10004.04 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0002299 | CODO 1 1/2 X 90 PVC SCH-40 |  | UD | 342 | 412.78 | 141171.48 | 23/04/2025 | 23/04/2025
0002643 | CODO 3 X 45 ACERO SOLDABLE |  | UD | 3 | 1075.28 | 3225.83 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0008286 | CODO 3" X 90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 28 | 574.78 | 16093.75 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0008716 | CODO 4"X90 PVC SCH-40 |  | UD | 7 | 652.24 | 4565.67 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0010625 | CODO 8´´X90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 2 | 8387.15 | 16774.29 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0011306 | CODO DE 02"X90 PVC SCH-40 UD |  | UD | 196 | 101.71 | 19935.87 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0001336 | CODO DE 1 1/2 X 90 PVC SCH-40 |  | UD | 82 | 48.82 | 4002.88 | 24/08/2023 | 24/08/2023
0000400 | CODO DE 1 1/2" PVC SCH-40 | A24 COPLEMENTO | UD | 144 | -16.87 | -2428.65 | 12/04/2022 | 12/04/2022
0011714 | CODO DE 1 1/2´´ X 90° ACERO |  | UD | 4 | 264.32 | 1057.28 | 20/11/2018 | 20/11/2018
0000402 | CODO DE 1" PVC SCH-40 |  | UD | 446 | -0.12 | -53.7 | 07/04/2025 | 07/04/2025
0004247 | CODO DE 1/2 SCH-40 PVC | A24 COMPLEMENRO | UD | 45 | 3.24 | 145.98 | 24/08/2023 | 24/08/2023
0008264 | CODO DE 1/2`` PVC SCH-40 |  | UD | 5795 | 12.39 | 71800.05 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0014038 | CODO DE 1/4 X 90 H.G ROSCADO |  | UD | 1 | 64.9 | 64.9 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000393 | CODO DE 16´´ X 90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 4 | 29886.34 | 119545.38 | 13/09/2024 | 13/09/2024
0000405 | CODO DE 2" X 90 PVC PRESION | A24 COMPLEMENTO | UD | 62 | 66.66 | 4133.05 | 15/08/2023 | 15/08/2023
0006937 | CODO DE 3" X 45 PVC SCH-40 |  | UD | 92 | 472.26 | 43447.88 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000409 | CODO DE 3" X 45 PVC SDR-41 |  | UD | 18 | 59.29 | 1067.27 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000410 | CODO DE 3" X 90 PVC SEMI-PRESION |  | UD | 20 | 840.35 | 16806.92 | 07/09/2021 | 07/09/2021
0006749 | CODO DE 3/4´´ PCV SCH-40 | A24 COMPLEMETO | UD | 4320 | 17.19 | 74246.98 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0010440 | CODO DE 3´´ X 90 PVC SCH-40 |  | UD | 18 | 290.34 | 5226.16 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0006753 | CODO DE 4X90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 33 | 1001.54 | 33050.88 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0011257 | CODO DE 6 X 90 PVC SCH-40 |  | UD | 22 | 2336.4 | 51400.8 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0005341 | CODO DE 6X45 ACERO SOLDABLE |  | UD | 7 | 195.26 | 1366.8 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0014238 | CODO DE ACERO 3'' X 45 |  | UD | 7 | 2171.2 | 15198.4 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0009865 | CODO DE DESCARGA SALIDA DE 6'' AUTOCOPLA | ENCONTRADA EN LA B9 | UD | 2 | 91947.96 | 183895.92 | 22/04/2021 | 22/04/2021
0002300 | CODO Ø2´´ X 90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 21 | 440.41 | 9248.68 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0006542 | CODOS 2" X 45 ACERO SOLDABLE |  | UD | 7 | 207.89 | 1455.25 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0006546 | CODOS DE 12" X 90 ACERO SOLDABLE |  | UD | 2 | 22724.15 | 45448.29 | 12/09/2024 | 12/09/2024
0006544 | CODOS DE 4" X 45 ACERO SOLDABLE |  | UD | 12 | 824.38 | 9892.6 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0005340 | CODOS DE ACERO 2X45 |  | UD | 17 | 281.88 | 4791.96 | 30/11/2011 | 30/11/2011
0000426 | CODOS EN ACERO DE 8" X 45§ |  | UD | 12 | 7991.69 | 95900.3 | 21/03/2025 | 21/03/2025
0009398 | CONDUFLEX DE 2¨ ROLLOS |  | UN | 2 | 3500 | 7000 | 26/08/2015 | 26/08/2015
0013778 | CONDULEX DE 01 -1/2" |  | UD | 1 | 607.7 | 607.7 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0003349 | CONECTOR DE EMPALME T/MANGA 3M NO. 4 |  | UD | 20 | 695.81 | 13916.22 | 06/08/2021 | 06/08/2021
0013580 | CONECTOR DE OJO |  | UD. | 48 | 24.02 | 1153.19 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0013574 | CONECTOR DE OJO # 4 |  | UD. | 144 | 35.51 | 5112.89 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0013577 | CONECTOR DE OJO #2 |  |  | 48 | 32.08 | 1540.04 | 25/07/2022 | 25/07/2022
0009257 | CONECTORES DE EMPALME TIPO MANGA NO.8 | ESTA EN LA ZONA A28 | UD | 10 | 253.29 | 2532.86 | 18/07/2023 | 18/07/2023
0009748 | CONECTORES TIPO MANGA PARA CABLE #8 AWG |  | UD | 6 | 30.32 | 181.89 | 29/05/2023 | 29/05/2023
0014255 | CONTACTOR MAGNETICO DE 200 AMPERES 3 POLOS |  | UD | 4 | 73412.52 | 293650.08 | 15/07/2024 | 15/07/2024
0008176 | CONTROL DE NIVEL LIQUIDO A 230V |  | UD | 1 | 9204 | 9204 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014210 | COPLE BRIDADO CON RES/DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 8 |  | UD | 7 | 14407.8 | 100854.6 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014213 | COPLE BRIDADO C/ RESTRICCION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 3 |  | UD | 11 | 4198.44 | 46182.84 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014214 | COPLE BRIDADO C/RESTRICION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 8 |  | UD | 7 | 34397 | 240779 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014212 | COPLE BRIDADO CON RESTRICCION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 4 |  | UD | 14 | 6697.68 | 93767.52 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014221 | COPLE BRIDADO DE HIERRO DUCTIL P/ ACERO C/RESTRICCION DE 12 |  | UD | 7 | 56173.94 | 393217.58 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014220 | COPLE BRIDADO DE HIERRO DUCTIL P/ ACERO C/RESTRICCION DE 6 |  | UD | 2 | 16158.47 | 32316.94 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014219 | COPLE BRIDADO DE HIERRO DUCTIL P/ ACERO C/RESTRICCION DE 8 |  | UD | 9 | 26912.99 | 242216.91 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014216 | COPLE C/ RESTRICCION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 4 |  | UD | 14 | 20178 | 282492 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014217 | COPLE C/RESTRICCION DE HIERRO DUCTIL P/PVC |  | UD | 11 | 19234 | 211574 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014215 | COPLE C/RESTRICION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 6 |  | UD | 11 | 25488 | 280368 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014211 | COPLE CON RESTRICION DE HIERRO DUCTIL P/PVC DE 6 |  | UD | 11 | 8722.56 | 95948.16 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014218 | COPLE DE HIERRO DUCTIL P/ ACERO C/RESTRICCION DE 4 |  | UD | 9 | 13634.9 | 122714.1 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0011309 | COUPLING DE 02" PVC SCH-40 |  | UD | 123 | 62.8 | 7724.71 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0011310 | COUPLING DE 03" PV SCH-40 |  | UD | 210 | 134.41 | 28226.29 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0000441 | COUPLING DE 1 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 664 | 38.85 | 25799.26 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0005884 | COUPLING DE 1 PVC. SCH-40 |  | UD | 366 | 22.49 | 8230.79 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0005908 | COUPLING DE 1/2´´ PVC SCH-40 |  | UD | 6148 | 10.43 | 64139.62 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000445 | COUPLING DE 2" X 6" HG |  | UD | 1 | 300.9 | 300.9 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0010079 | COUPLING DE 3/4 PVC SCH-40 |  | UD | 3024 | 14.17 | 42852.5 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000452 | COUPLING DE 4" PVC SCH-40 |  | UD | 116 | 202.11 | 23444.18 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0000463 | CRUCETAS DE 2" PVC |  | UD | 314 | 200 | 62800.28 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0014241 | CRUZ DE ACERO 4'' X 3'' |  | UD | 1 | 3398.4 | 3398.4 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0014242 | CRUZ DE ACERO 6'' X 3'' |  | UD | 1 | 6230.4 | 6230.4 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0000470 | CRUZETA PVC 4" X 4 PVC |  | UD | 147 | 261.02 | 38370.23 | 17/02/2025 | 17/02/2025
0006265 | CUBETAS PLASTICAS DE 05 GLS |  | UD | 100 | 230.1 | 23010 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0014252 | CURVA DE 6'' X 90 PVC SDR-41 |  | UD | 26 | 680.86 | 17702.39 | 11/08/2025 | 11/08/2025
0012344 | CURVA DE 8" X 45PVC SDR-41 |  | UD | 80 | 5591.43 | 447314.4 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000475 | CURVA DE Ø8" X 90 PVC SDR-41 |  | UD | 50 | 5592.71 | 279635.5 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0013779 | CURVA SDR-26 PVC 01-1/2" |  | UD | 2 | 141.6 | 283.2 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0014189 | CUT OUT 100 AMP |  | UD | 2 | 6019.08 | 12038.17 | 23/08/2024 | 23/08/2024
0003410 | CUT OUT 100AMP 15KVA |  | UD | 3 | 6961.61 | 20884.83 | 10/11/2023 | 10/11/2023
0012362 | DEPOSITO DE AGUA HIUNDAY |  | UD | 3 | 8024 | 24072 | 18/09/2019 | 18/09/2019
0006185 | DESINFECTANTE |  | UN GL | 162 | 93.22 | 15101.64 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0006610 | DESINFECTANTE PARA PISO |  | UN | 76 | 93.22 | 7084.72 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0014424 | DESTORNILLADOR DE IMPACTO |  | UD | 42 | 118 | 4956 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0003825 | DETERGENTE EN POLVO 30 / 1 |  | UN | 127 | 1051.79 | 133577.76 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0011321 | DISCO DE 9X1/16 DE CORTE |  | UD | 40 | 368.16 | 14726.4 | 20/01/2021 | 20/01/2021
0000479 | DISCO DE CLOCHE |  | UN | 4 | 7088.19 | 28352.77 | 27/11/2019 | 27/11/2019
0009662 | DISCO DE CORTE DE 14 PULG. |  | UN | 2 | 1111.6 | 2223.2 | 14/05/2021 | 14/05/2021
0011506 | DISCO DE FRENO |  | UD | 6 | 7509.09 | 45054.55 | 20/12/2019 | 20/12/2019
0009664 | DISCO DE PULIR DE 7 |  | UN | 14 | 247.11 | 3459.48 | 20/01/2021 | 20/01/2021
0009608 | DISCO EMBRAGUE DAIHATSU |  | UD | 1 | 11682 | 11682 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0009791 | DISCO FRENOS DELANTEROS |  | UD | 4 | 12744.01 | 50976.02 | 07/07/2021 | 07/07/2021
0013635 | EL BOW CONECTOR PARA CABLE #2 URD (COMPLETO CON SU CONECTOR |  | UD | 4 | 2777.19 | 11108.75 | 17/10/2024 | 17/10/2024
0014355 | ELECTROBOMBA HORIZONTAL MONO DE 700GPM C/130TDH C/MOTOR DE 3 | 1770RPM Y SF=1.15 | UD | 1 | 335946 | 335946 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0014428 | ESCALERAS TIPO TIJERA 12'' |  | UD | 5 | 17965.5 | 89827.5 | 22/08/2025 | 22/08/2025
0006131 | ESCOBA DE BARRER C/PALO |  | UD | 64 | 123.9 | 7929.6 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0003864 | ESCOBILLA DE INODOROS C/ BASE. |  | UD | 100 | 135.7 | 13570 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0001487 | ESCOBILLONES |  | UD | 80 | 501.5 | 40120 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0004221 | ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO |  | GL | 4 | 2098 | 8392 | 20/01/2021 | 20/01/2021
0009624 | ESTANTERIA PARA ALMACENAJE |  | UN | 8 | 25216.6 | 201732.8 | 03/07/2025 | 03/07/2025
0013211 | ETIQUETA PARA IDENTIFICACION DE MUESTRA | ETIQUETA | UD | 122500 | 2.25 | 275625 | 03/09/2024 | 03/09/2024
0004174 | FAROLES ESQUINEROS |  | UD | 5 | 5428 | 27139.99 | 03/09/2024 | 03/09/2024
0011911 | FAROLES TRASERO MITSUBISHI L200 |  | JG | 1 | 3422 | 3422 | 18/01/2019 | 18/01/2019
0011904 | FAROLES TRASERO TOYOTA HILUX 2002 |  | JG | 2 | 3776 | 7552 | 18/01/2019 | 18/01/2019
0004038 | FILTRO ACEITE BD 7176 |  | UD | 20 | 3999.8 | 79995.9 | 13/11/2024 | 13/11/2024
0000498 | FILTRO ACEITE MOTOR |  | UD | 2 | 519.2 | 1038.4 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0003239 | FILTRO ACEITE MOTOR C-110 |  | UD | 3 | 649 | 1947 | 07/07/2021 | 07/07/2021
0013013 | FILTRO AIRE |  | UD | 10 | 3186 | 31860 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0000496 | FILTRO AIRE |  | UN | 8 | 448.4 | 3587.2 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0003909 | FILTRO AIRE B-236 |  | UD | 4 | 590 | 2360 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0011367 | FILTRO DE ACEITE 3300 |  | UD | 12 | 224.2 | 2690.4 | 17/04/2018 | 17/04/2018
00013679 | FILTRO DE ACEITE 4300 DT466 |  | UD | 18 | 1740.11 | 31321.9 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0010491 | FILTRO DE ACEITE BD103 |  | UD | 1 | 1424.26 | 1424.26 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0000512 | FILTRO DE ACEITE BF-5800 |  | UD | 1 | 146.54 | 146.54 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0013988 | FILTRO DE ACEITE BT -339 |  | UDS | 6 | 403.56 | 2421.36 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0000532 | FILTRO DE ACEITE BT 7237 |  | UD | 4 | 2099.35 | 8397.39 | 21/05/2021 | 21/05/2021
00013702 | FILTRO DE ACEITE CAT 320DL |  | UD | 2 | 869.42 | 1738.85 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013672 | FILTRO DE ACEITE CAT 416F2 8PS 1D |  | UD | 1 | 1008.9 | 1008.9 | 21/06/2022 | 21/06/2022
00013687 | FILTRO DE ACEITE D21 |  | UD | 21 | 392.09 | 8233.8 | 21/06/2022 | 21/06/2022
00013690 | FILTRO DE ACEITE FRONTIER |  | UD | 4 | 350.18 | 1400.72 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013681 | FILTRO DE ACEITE ISUZU DIMAX |  | UD | 32 | 1 | 32.06 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013665 | FILTRO DE ACEITE JCB 3CXB |  | UD | 1 | 894.54 | 894.54 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0000500 | FILTRO DE ACEITE LF 9050 |  | UD | 3 | 5728.44 | 17185.31 | 23/04/2021 | 23/04/2021
0013987 | FILTRO DE ACEITE LF-3654 |  | UDS | 7 | 598.26 | 4187.82 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0012827 | FILTRO DE ACEITE LF-667 |  | UD | 10 | 648.6 | 6486 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0013889 | FILTRO DE ACEITE TL-30001 |  | UD | 11 | 3370.28 | 37073.08 | 18/08/2022 | 18/08/2022
0008920 | FILTRO DE ACEITE WP-102/3 | P550425 | UN | 5 | 1540.21 | 7701.03 | 12/04/2021 | 12/04/2021
0009743 | FILTRO DE AIRE A-5443 |  | UN | 3 | 4130 | 12390 | 11/10/2016 | 11/10/2016
0013330 | FILTRO DE AIRE A-6127 |  | UND | 3 | 540 | 1620 | 11/10/2016 | 11/10/2016
00013686 | FILTRO DE AIRE 1200 |  | UD | 7 | 1623.29 | 11363.03 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012302 | FILTRO DE AIRE 227/449/PA4997 |  | UD | 12 | 2889.35 | 34672.2 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0012297 | FILTRO DE AIRE 2277448/CA4996 |  | UD | 6 | 5416.2 | 32497.2 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0000537 | FILTRO DE AIRE 3315 PARA DAIHATSU |  | UD | 19 | 531 | 10088.97 | 19/07/2018 | 19/07/2018
0009435 | FILTRO DE AIRE 8N-6309 |  | UN | 4 | 6826.89 | 27307.56 | 30/03/2016 | 30/03/2016
0012888 | FILTRO DE AIRE A-3324 |  | UD | 3 | 1416 | 4248 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0003899 | FILTRO DE AIRE AF-25593 |  | UD | 2 | 9438.53 | 18877.06 | 23/04/2021 | 23/04/2021
0012885 | FILTRO DE AIRE AS-1014 |  | UD | 6 | 540 | 3240 | 23/04/2021 | 23/04/2021
0012889 | FILTRO DE AIRE BA -275 |  | UD | 21 | 540 | 11340 | 23/04/2021 | 23/04/2021
0012881 | FILTRO DE AIRE BA-113-1 |  | UD | 13 | 540 | 7020 | 23/04/2021 | 23/04/2021
0014148 | FILTRO DE AIRE CARACOL HA-5702 |  | UD | 3 | 33000 | 99000 | 01/12/2023 | 01/12/2023
0013671 | FILTRO DE AIRE CASE 58 ON |  | UD | 3 | 2655 | 7965 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013745 | FILTRO DE AIRE CASE 580N 3 21/32 |  | UD | 1 | 1206.6 | 1206.6 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013704 | FILTRO DE AIRE CAT 320 DL 61250212 5/8 |  | UD | 2 | 1939.35 | 3878.7 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013674 | FILTRO DE AIRE CAT 416F2 5 5/8 |  | UD | 2 | 4779 | 9558 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013749 | FILTRO DE AIRE CAT320 DL 61250214 5/8 |  | UD | 2 | 1683.39 | 3366.78 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013689 | FILTRO DE AIRE D21 |  | UD | 15 | 420.49 | 6307.4 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0011861 | FILTRO DE AIRE DAIHATSU |  | UD | 16 | 1285.85 | 20573.65 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013692 | FILTRO DE AIRE FRONTIER |  | UD | 30 | 690.3 | 20709 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013698 | FILTRO DE AIRE HILUX |  | UD | 5 | 1592.8 | 7964 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0011859 | FILTRO DE AIRE ISUZU DIMAX 4JJ1 |  | UD | 7 | 767 | 5369 | 13/12/2018 | 13/12/2018
00013683 | FILTRO DE AIRE ISUZU DMAX |  | UD | 13 | 690.3 | 8973.9 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012890 | FILTRO DE AIRE LAF-5572 |  | UD | 20 | 540 | 10800 | 21/06/2022 | 21/06/2022
00013701 | FILTRO DE AIRE LAND CRUISER |  | UD | 4 | 1327.5 | 5310 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012884 | FILTRO DE AIRE LF 871 |  | UD | 7 | 540 | 3780 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012939 | FILTRO DE AIRE LP-2247 |  | UD | 11 | 540 | 5940 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0011856 | FILTRO DE AIRE MAZDA 9L |  | UD | 31 | 649 | 20119 | 13/12/2018 | 13/12/2018
0012887 | FILTRO DE AIRE MD-260563 |  | UD | 14 | 540 | 7560 | 13/12/2018 | 13/12/2018
0012883 | FILTRO DE AIRE P-7321 |  | UD | 20 | 540 | 10800 | 13/12/2018 | 13/12/2018
0013892 | FILTRO DE AIRE PA-5323 |  | UD | 8 | 6938.4 | 55507.2 | 13/11/2024 | 13/11/2024
0008919 | FILTRO DE AIRE PARA NISSAM FRONTIER |  | UN | 3 | 560.5 | 1681.49 | 19/07/2018 | 19/07/2018
0012061 | FILTRO DE AIRE PEQUEÑO AF982/PA2522 |  | UD | 1 | 2126.71 | 2126.71 | 01/03/2019 | 01/03/2019
0013331 | FILTRO DE AIRE PF 7900 |  | UND | 7 | 540 | 3780 | 01/03/2019 | 01/03/2019
0012882 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO |  | UD | 1 | 3026.7 | 3026.7 | 23/07/2021 | 23/07/2021
0000536 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO PA5289 |  | UD | 11 | 2839.03 | 31229.32 | 23/07/2021 | 23/07/2021
0009452 | FILTRO DE AIRE RS 4637 |  | UD | 7 | 2849.7 | 19947.92 | 01/03/2019 | 01/03/2019
0012058 | FILTRO DE AIRE RS-5332 | 21702311 | UD | 10 | 91480.68 | 914806.8 | 01/01/2022 | 01/01/2022
0012886 | FILTRO DE AIRE ZON-10 |  | UD | 8 | 540 | 4320 | 01/01/2022 | 01/01/2022
0012893 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-884 |  | UD | 10 | 540 | 5400 | 01/01/2022 | 01/01/2022
0012830 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BW-5074 |  | UD | 1 | 540.05 | 540.05 | 01/01/2022 | 01/01/2022
0012965 | FILTRO DE COMBUSTIBLE BW-5137 |  | UD | 1 | 540 | 540 | 01/01/2022 | 01/01/2022
0013746 | FILTRO DE COMBUSTIBLE CAT 416F2 117.4089 9/32 |  | UD | 1 | 1862.5 | 1862.5 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0013673 | FILTRO DE COMBUSTIBLE CAT 416F2 3619554 3/4 |  | UD | 2 | 540 | 1080 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013688 | FILTRO DE COMBUSTIBLE D21 |  | UD | 16 | 388.48 | 6215.7 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012919 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FP-941 FT |  | UD | 3 | 540 | 1620 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013705 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER |  | UD | 3 | 582.42 | 1747.26 | 21/06/2022 | 21/06/2022
00013691 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER |  | UD | 16 | 467.7 | 7483.18 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013697 | FILTRO DE COMBUSTIBLE HILUX |  | UD | 3 | 828.16 | 2484.48 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012918 | FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF-3520 |  | UD | 4 | 540 | 2160 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012789 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PS-7171 |  | UD | 3 | 5400 | 16200 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012832 | FILTRO DE COMBUSTIBLE WK-731 |  | UD | 21 | 12870 | 270270 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012054 | FILTRO DE GAS OIL | P551843 | UD | 7 | 944 | 6608 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0012296 | FILTRO DE GAS OIL 1561200/BF7675-D |  | UD | 7 | 1038.4 | 7268.8 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0011862 | FILTRO DE GAS OIL 16405 NISSAN FRONTIER | 1720 | UD | 17 | 578.2 | 9829.4 | 13/12/2018 | 13/12/2018
0012298 | FILTRO DE GAS OIL 2289130/BF7746-D |  | UD | 1 | 1508.04 | 1508.04 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0011858 | FILTRO DE GAS OIL ISUZU DIMAX 4JJ1 |  | UD | 10 | 749.3 | 7493 | 13/12/2018 | 13/12/2018
0007393 | FILTRO DE GAS OIL LFF-8059 | 22480372 | UD | 24 | 2533.21 | 60797.05 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0012303 | FILTRO DE GAS OIL PRIMARIO |  | UD | 22 | 1430.52 | 31471.51 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0010496 | FILTRO DE GAS OIL SECUNDARIO | A15B =11 | UD | 10 | 491.76 | 4917.56 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0012160 | FILTRO DE GAS OIL SFC5513 |  | UD | 12 | 1038.4 | 12460.8 | 05/07/2019 | 05/07/2019
0011371 | FILTRO DE GAS-OIL BF-7679 |  | UD | 11 | 885 | 9735 | 17/04/2018 | 17/04/2018
0000539 | FILTRO DE GASOIL B 785-5135 |  | UD | 2 | 540 | 1080 | 17/04/2018 | 17/04/2018
0013983 | FILTRO DE GASOIL BF -1280 |  | UDS | 10 | 306.8 | 3068 | 05/12/2022 | 05/12/2022
00013680 | FILTRO DE GASOIL BF-588 |  | UD | 1 | 0 | 0 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012912 | FILTRO DE GASOIL BF-957-D |  | UD | 1 | 863.79 | 863.79 | 13/11/2024 | 13/11/2024
00013670 | FILTRO DE GASOIL CASE 58 ON |  | UD | 1 | 1008.9 | 1008.9 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013744 | FILTRO DE GASOIL CASE 580N BF5587-D |  | UD | 1 | 1178.48 | 1178.48 | 21/06/2022 | 21/06/2022
00013675 | FILTRO DE GASOIL DAIHATSU |  | UD | 18 | 487.06 | 8767.02 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0012913 | FILTRO DE GASOIL F-988 |  | UD | 15 | 540 | 8100 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013985 | FILTRO DE GASOIL FC-7108 |  | UDS | 6 | 834.26 | 5005.56 | 05/12/2022 | 05/12/2022
00013677 | FILTRO DE GASOIL HD 50 Y HD 65 |  | UD | 13 | 772.2 | 10038.65 | 17/06/2022 | 17/06/2022
00013682 | FILTRO DE GASOIL ISUZU DMAX |  | UD | 14 | 487.06 | 6818.8 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013706 | FILTRO DE GASOIL JCB |  | UD | 1 | 1858.5 | 1858.5 | 24/11/2023 | 24/11/2023
00013700 | FILTRO DE GASOIL LAND CRUISER |  | UD | 4 | 5978.9 | 23915.58 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0000492 | FILTRO DE GASOIL OD-19596 |  | UD | 21 | 183.5 | 3853.57 | 21/06/2022 | 21/06/2022
0013891 | FILTRO DE GASOIL PF -7680 |  | UD | 4 | 1358.77 | 5435.08 | 13/11/2024 | 13/11/2024
0009450 | FILTRO DE GASOIL PF7744 |  | UD | 6 | 933.38 | 5600.28 | 13/11/2024 | 13/11/2024
0013984 | FILTRO DE GASOIL WK -731 |  | UDS | 10 | 305.62 | 3056.2 | 05/12/2022 | 05/12/2022
0000547 | FILTRO DE TRAMPA DE AGUA |  | UD | 17 | 1840.8 | 31293.6 | 09/08/2021 | 09/08/2021
0012816 | FILTRO DR COMBUSTIBLE P-3376 |  | UD | 9 | 540 | 4860 | 09/08/2021 | 09/08/2021
0012300 | FILTRO HIDRAULICO 1451/BT8846 |  | UD | 12 | 2782.44 | 33389.28 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0012304 | FILTRO HIDRAULICO BT8878 |  | UD | 12 | 6490 | 77880 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0013750 | FILTRO PARA AIRE CAT 416F2 1 1/2 |  | UD | 1 | 1560.6 | 1560.6 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0013747 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE BF7932 |  | UD | 22 | 3274.54 | 72039.94 | 13/11/2024 | 13/11/2024
0013748 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE CAT 320 DL 5 |  | UD | 2 | 3159.7 | 6319.4 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0013751 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE FRONTIER FC 1806 |  | UD | 29 | 374.2 | 10851.8 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0012823 | FILTRO REFRIGERANTE FLW-2055 |  | UD | 6 | 3684 | 22104 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0012828 | FILTRO REFRIGERANTE PR-3304 |  | UD | 46 | 528.28 | 24301 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0012822 | FILTRO REFRIGERANTE W-64455 |  | UD | 9 | 540 | 4860 | 24/11/2023 | 24/11/2023
0012305 | FILTRO SEPARADOR 1448/BT8444 |  | UD | 6 | 2527.68 | 15166.08 | 25/07/2019 | 25/07/2019
0009469 | FILTROS DE GASOIL ME-006066 |  | UN | 2 | 464.92 | 929.84 | 08/09/2015 | 08/09/2015
0003422 | FLOTAS DE CONTROL DE NIVEL P/AGUA CLARA |  | UD | 6 | 8260 | 49560 | 04/06/2021 | 04/06/2021
0001903 | FUNDAS PLASTICAS 13 GLS NEGRO 100/1 |  | PQ | 88 | 182.9 | 16095.2 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0003671 | FUNDAS PLASTICAS 30 GALONES NEGRO 100/1 |  | PQ | 85 | 307.99 | 26178.95 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0006554 | FUNDAS PLASTICAS 55 GLS NEGRO 100/1 |  | PQ | 73 | 392.94 | 28684.62 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0013273 | FUSIBLE 600V,60AMP,CLIP FRS60 | FUSIBLE | UD | 3 | 8065.79 | 24197.37 | 22/11/2021 | 22/11/2021
0013274 | FUSIBLE 600V,80 AMP,TRS 80 R | FUSIBLE | UD | 3 | 6593.36 | 19780.09 | 22/11/2021 | 22/11/2021
0013073 | FUSIBLE TIPO CINTA DE 12 AMPERES |  | UD | 5 | 167.56 | 837.8 | 06/07/2021 | 06/07/2021
0012954 | GASOIL OPTIMO |  | GL | 1028 | 216.47 | 222527.87 | 18/12/2025 | 18/12/2025
0012953 | GASOIL REGULAR |  | GL | 5715 | 199.11 | 1137896.51 | 26/12/2025 | 26/12/2025
0012955 | GASOLINA REGULAR |  | GL | 2217 | 242.66 | 537971.9 | 26/12/2025 | 26/12/2025
0008922 | GOMA 195 R14 LT |  | UN | 3 | 8260 | 24780 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0013196 | GOMA 245/70 R19.5 | NEHUMATICOS | UD | 19 | 15467.01 | 293873.18 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0010559 | GOMAS 14-17.5 |  | UD | 1 | 19495.77 | 19495.77 | 21/09/2021 | 21/09/2021
0001769 | GOMAS 155/12 |  | UD | 2 | 3776 | 7552 | 24/06/2020 | 24/06/2020
0001265 | GOMAS SIRESTONE 1100-20 |  | UD | 2 | 6612 | 13224 | 24/06/2020 | 24/06/2020
0013774 | GRAPA PARA CABLE DE ACERO |  | UD | 6 | 28.32 | 169.92 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0012774 | GRAPAS PARA CABLES DE ACERO 1/4 |  | UD | 6 | 25.96 | 155.76 | 29/05/2023 | 29/05/2023
0013963 | GRASA DIFERENCIAL 80W90 |  | CB | 4 | 11682 | 46728 | 22/12/2025 | 22/12/2025
0004226 | GUANTES DE HOMBRES X/L |  | PQ | 200 | 105.02 | 21004 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0006010 | GUANTES DE MUJER M/L |  | PQ | 175 | 82.6 | 14455 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0011386 | GUIAS P/ VARILLAS |  | UD | 10 | 16252.65 | 162526.48 | 23/04/2020 | 23/04/2020
0010235 | HEAD, MIRROR MANUAL (=2505280C1) |  | UD | 3 | 4429.85 | 13289.55 | 03/04/2017 | 03/04/2017
0012709 | HIDRANTE 4" PLATILLADO |  | UD | 18 | 161347.3 | 2904251.4 | 01/12/2025 | 01/12/2025
0005242 | HOJAS DE SEGUETA |  | UD | 630 | 65.58 | 41314.96 | 11/08/2025 | 11/08/2025
0013767 | INDUCTOR DE FLUJO DE 02" |  | UD | 1 | 5251 | 5251 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0013619 | INSECTICIDA AEROSOL 400 ML |  | UD | 80 | 235 | 18800 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0010051 | JABON DE CUABA EN PASTA 5/1 |  | CJ | 40 | 147.5 | 5900 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0012044 | JABON LIQUIDO PARA PLATOS 6/1 |  | CJ | 11 | 885 | 9735 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0000628 | JUEGO DE JUNTA DEL MOTOR |  | UN | 1 | 11682 | 11682 | 26/05/2021 | 26/05/2021
0014427 | JUEGO DE LLAVES COMBINADA |  | UD | 42 | 1616.6 | 67897.2 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0002627 | JUNTA DE GOMAS 8" (P/PLATILLO) |  | UD | 2 | 139.2 | 278.4 | 03/03/2010 | 03/03/2010
0000600 | JUNTA DRESSER DE 20" ACERO |  | UD | 23 | 21610.43 | 497039.78 | 02/09/2025 | 02/09/2025
0000598 | JUNTA DRESSER DE 16" DE ACERO |  | UD | 37 | 15878.63 | 587509.28 | 02/09/2025 | 02/09/2025
0006411 | JUNTA DRESSER DE 24" ACERO PARA GRP |  | UD | 14 | 48605.71 | 680479.88 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0002628 | JUNTA DRESSER DE 8" ACERO |  | UD | 55 | 6540.48 | 359726.48 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0000592 | JUNTA DRESSER DE ACERO 2" |  | UD | 133 | 1368.57 | 182019.8 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0000593 | JUNTA DRESSER DE ACERO 4" |  | UD | 170 | 1799.04 | 305836.65 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0000595 | JUNTA DRESSER DE ACERO 8" |  | UD | 1 | 7688.88 | 7688.88 | 22/09/2025 | 22/09/2025
0000597 | JUNTA DRESSER DE ACERO 12" |  | UD | 7 | 10489.15 | 73424.03 | 02/09/2025 | 02/09/2025
0000601 | JUNTA DRESSER DE ACERO 20" PARA GRP |  | UD | 3 | 72945 | 218835 | 20/08/2021 | 20/08/2021
0000603 | JUNTA DRESSER DE ACERO 3" |  | UD | 63 | 1840.94 | 115979.43 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0000604 | JUNTA DRESSER DE ACERO 30" |  | UD | 1 | 61006 | 61006 | 07/12/2023 | 07/12/2023
0012619 | JUNTA DRESSER DE ACERO DE 6¨ |  | UD | 23 | 2794.74 | 64279.13 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0014222 | JUNTA DRESSER JCM DE 60 |  | UD | 2 | 114922.56 | 229845.12 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0013588 | JUNTA DRESSER REDUCTORA DE Ø24´´ ACERO DE GRP A PVC CON PER |  | UD | 9 | 16550.62 | 148955.59 | 24/05/2022 | 24/05/2022
0000594 | JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 6" ACERO |  | UD | 3 | 6360.44 | 19081.31 | 22/12/2025 | 22/12/2025
0006016 | JUNTA REDUCTORA 12 ACERO |  | UN | 9 | 4973.68 | 44763.14 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0006015 | JUNTA REDUCTORA 16 ACERO |  | UD | 7 | 34788.39 | 243518.7 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0011803 | JUNTA TACON DE 2" ACERO INOXIDABLE |  | UD | 1 | 2478 | 2478 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0011804 | JUNTA TACON DE 3" ACERO INOXIDABLE |  | UD | 4 | 3481 | 13924 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0011806 | JUNTA TACON DE 6" ACERO INOXIDABLE |  | UD | 3 | 4690.5 | 14071.5 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0004679 | JUNTA TAPON DE 4" P/AC. |  | UD | 12 | 2138.43 | 25661.11 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0005758 | JUNTA TAPON DE 6" ACERO |  | UD | 2 | 0 | 0 | 23/12/2025 | 23/12/2025
0001972 | JUNTAS DRESSER 1 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 2014 | 242.45 | 488288.06 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0001971 | JUNTAS DRESSER 1" PVC SCH-40 |  | UD | 2649 | 100.57 | 266398.01 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0001969 | JUNTAS DRESSER 1/2 PVC SCH-40 |  | UD | 4579 | 55.29 | 253170.16 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0001970 | JUNTAS DRESSER 3/4 PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 3821 | 80.54 | 307755.95 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0010657 | JUNTAS DRESSER DE 24´´ ACERO |  | UD | 5 | 31152 | 155760.01 | 02/04/2025 | 02/04/2025
0005642 | JUNTAS DRESSER REDUCTORAS DE 12" DE ACER |  | UD | 12 | 12977.56 | 155730.66 | 12/09/2024 | 12/09/2024
0008671 | JUNTAS DRESSER REDUCTORAS DE 8" ACERO |  | UD | 1 | 10535.04 | 10535.04 | 09/09/2025 | 09/09/2025
0004760 | JUNTAS REDUCTORAS 26 A 24 |  | UD | 2 | 34220 | 68440 | 16/04/2025 | 16/04/2025
0000621 | JUNTAS REDUCTORAS DE 24" EN ACERO |  | UD | 2 | 128 | 256 | 16/04/2025 | 16/04/2025
0005210 | LIMA REDONDA |  | UD | 49 | 251.85 | 12340.42 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0002047 | LIMAS PLANAS 8 PULGADAS |  | UD | 21 | 391.09 | 8212.81 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0006400 | LIMPIA CRISTAL |  | UN | 100 | 123.9 | 12390 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0009829 | LIQUIDO DE FRENO |  | CJ | 16 | 9816.42 | 157062.72 | 22/12/2025 | 22/12/2025
0012849 | LLAVE COMBINADA # 32 |  | UD | 3 | 1552.64 | 4657.91 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0012863 | LLAVE # 25 |  | UD | 1 | 230.05 | 230.05 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0012846 | LLAVE # 8 |  | UD | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0012856 | LLAVE 26 |  | UD | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0006194 | LLAVE COMBINADA DE 22 |  | UD | 16 | 582.8 | 9324.76 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0008156 | LLAVE DE BOLA DE 3 PULGADAS |  | UD | 30 | 8283.6 | 248508 | 04/06/2025 | 04/06/2025
0000643 | LLAVE STIRSON # 18" |  | UD | 40 | 654.9 | 26196 | 22/08/2025 | 22/08/2025
0002118 | LLAVE STIRSON 14 |  | UD | 38 | 359.9 | 13676.2 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0004317 | LLAVINES CIEGO |  | UD | 9 | 638 | 5742 | 29/06/2011 | 29/06/2011
0012492 | LUCES DELANTERAS JG |  | JG | 3 | 21004 | 63012 | 27/11/2019 | 27/11/2019
0003960 | LUCES TRASERA (MICA) |  | UD | 2 | 8099.99 | 16199.98 | 12/09/2019 | 12/09/2019
0012491 | LUCES TRASERAS JG |  | JG | 4 | 8543.2 | 34172.81 | 20/12/2019 | 20/12/2019
0006224 | MACETA 4 LIBRAS |  | UD | 40 | 696.2 | 27847.98 | 22/08/2025 | 22/08/2025
0001142 | MACETA 8LIB |  | UD | 39 | 1504.5 | 58675.5 | 22/08/2025 | 22/08/2025
0009077 | MACETA DE 12 LBS |  | UD | 3 | 2505.92 | 7517.76 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0011975 | MALLAS SEGURIDAD NARANJA |  | UD | 19 | 2596.19 | 49327.64 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0013663 | MANGO PARA PALA ANILLA 700 MM |  | UD | 5 | 545.22 | 2726.09 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0001316 | MANGUERA DE POLIETILENO 1/2 |  | UD | 2 | 1015 | 2030 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0014389 | MANOMETRO DE GLISERINA DE 0-60 PSI |  | UD | 56 | 838.39 | 46949.84 | 01/09/2025 | 01/09/2025
0013424 | MANOMETRO INDUSTRIAL |  | UD | 1 | 695.02 | 695.02 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0011827 | MANOMETRO SUM. GLISERINA DE 0 A 150 PSI |  | UD | 1 | 702.1 | 702.1 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0001146 | MARCO DE SEGUETA |  | UD | 39 | 838.77 | 32712.17 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0012540 | MARTILLO DE BOLA DE 24 ONZAS |  | UD | 5 | 489.94 | 2449.68 | 13/05/2022 | 13/05/2022
0003071 | MASETA DE 2LBS. |  | UD | 1 | 817.74 | 817.74 | 19/11/2020 | 19/11/2020
0001152 | MATRACA P/OPERACION MANUAL |  | UD | 25 | 24412.98 | 610324.55 | 01/10/2015 | 01/10/2015
0010517 | MEDIDOR DE 4´´ COMPLETO |  | UD | 1 | 31211 | 31211 | 21/08/2023 | 21/08/2023
0013771 | MEDIDOR DE AGUA TIPO WOLMANN (CAUDALIMETRO) DE 2" |  | UD | 1 | 18909.5 | 18909.5 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0014340 | MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 10HP , 208-230/460V, 3Ø,24.9 2 |  | UD | 10 | 47418.3 | 474183 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0014015 | MOTOR ELECTRICO SUMERG DE 3HP, TRIFASICO A 200 VOLTIOS | FRANKLIN | UD | 1 | 46338.6 | 46338.6 | 29/05/2023 | 29/05/2023
0014105 | MOTOR SUMERG 25HP, 460 V , 3Ø, 60HZ , 3600RPM SF-1.15 |  | UD | 9 | 92399.9 | 831599.1 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0004743 | MOTOR SUMERG DE 10HP 230V , 1Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 1 | 126389.8 | 126389.8 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0013714 | MOTOR SUMERG. DE 3HP, 230V, 1Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 9 | 20478.9 | 184310.1 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0008114 | MOTOR SUMERGIBLE 2HP, 230V, 1Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 10 | 18513.02 | 185130.2 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014338 | MOTOR SUMERGIBLE 5HP , 230 V, 1Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 1 | 37754.1 | 37754.1 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014309 | MOTOR SUMERGIBLE 5HP 3PM, 440V |  | UN | 1 | 109858 | 109858 | 24/04/2025 | 24/04/2025
0014341 | MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP, 460V, 3Ø, 60HZ, RPM Y SF=1.15 |  | UD | 2 | 65295.3 | 130590.6 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0013900 | MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 460 V, 3Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1. |  | UD | 7 | 73024.3 | 511170.1 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0014342 | MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP, 230/460V, 3 Ø , 60HZ, 3600 RPM Y S |  | UD | 5 | 73024.3 | 365121.5 | 11/08/2025 | 11/08/2025
0014344 | MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP, 230V, 3Ø, 60HZ 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 5 | 89172.6 | 445863 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0014343 | MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP, 460V, 3Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 11 | 89172.6 | 980898.6 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0001161 | MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP, 460 V, 3Ø , 60HZ, 3600 RPM Y SF=1 |  | UD | 4 | 108554.1 | 434216.4 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0014347 | MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP, 460V, 3Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UN | 1 | 131162.9 | 131162.9 | 11/08/2025 | 11/08/2025
0014339 | MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP , 460 V, 3Ø,60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 14 | 36149.3 | 506090.2 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014348 | MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, 460 V, 3Ø HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UN | 6 | 140850.7 | 845104.2 | 24/09/2025 | 24/09/2025
0013859 | MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP, 460V, 3Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1. |  | UD | 1 | 38816.1 | 38816.1 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0008112 | MOTOR SUMERGIBLE F.E 1.5HP 230V, 1Ø,60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UD | 10 | 14136.4 | 141364 | 07/08/2025 | 07/08/2025
0014307 | MOTOR SUMG DE 20HP 230V 3F 1.15, SF, 60HZ 3450 RPM DE 6'' AC |  | UN | 1 | 180716.68 | 180716.68 | 13/01/2025 | 13/01/2025
0014346 | MOTOR SUMRGIBLE DE 40HP, 460V, 3Ø, 60HZ, 3600 RPM Y SF=1.15 |  | UN | 4 | 124702.4 | 498809.6 | 15/10/2025 | 15/10/2025
0013024 | MULTIPARAMETRO P/MEDICION (COND, OD, T) |  | UD | 1 | 232230.73 | 232230.73 | 19/08/2025 | 19/08/2025
0000658 | NIPLE 1 1/2" X 5" |  | UD | 859 | 17.5 | 15033.96 | 19/08/2025 | 19/08/2025
0000662 | NIPLE 3" X 3" |  | UD | 819 | 12.26 | 10042.91 | 19/08/2025 | 19/08/2025
0013769 | NIPLE DE 02" X 12PIE PLATILLADO EN UN EXTREMO |  | UD | 1 | 1292.08 | 1292.08 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0011460 | NIPLE DE 1/2X12 HG |  | UD | 16 | 660.8 | 10572.8 | 23/05/2018 | 23/05/2018
0006538 | NIPLE DE 3/4"X 12" ROSCADO H.G |  | UD | 112 | 208.19 | 23317.57 | 11/05/2021 | 11/05/2021
0001669 | NIPLE DE 8 X 12 PLATILLADO |  | UD | 1 | 4031 | 4031 | 03/03/2010 | 03/03/2010
0002754 | NIPLE ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 2 X 4 H.G |  | UD | 1 | 0 | 0 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000681 | NIPLES DE 2" X 4" HG |  | UD | 404 | 29.88 | 12072.97 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000684 | NIPLES DE 3" X 4" HG |  | UD | 756 | 11.2 | 8467.35 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000687 | NIPLES DE 4" X 3" HG |  | UD | 704 | 167.98 | 118259.89 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000688 | NIPLES GALVANIZADOS 3" X 12" |  | UD | 8 | 9344.63 | 74757.05 | 21/02/2017 | 21/02/2017
0000689 | NIPLES GALVANIZADOS 3" X 6" |  | UD | 249 | 162.4 | 40437.6 | 21/02/2017 | 21/02/2017
0000692 | NIPLES GALVANIZADOS DE 6" X 12" |  | UD | 5 | 2162.33 | 10811.64 | 21/02/2017 | 21/02/2017
0000693 | NIPLES GALVANIZADOS ROSCADO 8" X 12" |  | UD | 29 | 2863.14 | 83031.06 | 21/02/2017 | 21/02/2017
0000695 | NIPLES H.G DE 1/2 X 3" |  | UD | 104 | 35.87 | 3730.05 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0000708 | NIPLES H.G DE 2" X 6" |  | UD | 39 | 55.69 | 2171.93 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0000714 | NIPLES HG 4" X 6" |  | UD | 125 | 183.8 | 22975.38 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0002436 | PALA TIPO CORAZON |  | UD | 33 | 542.8 | 17912.4 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0013955 | PANEL DE CONTROL ELECTRICO QUE INCLUYE : BREAKER INDUSTRIAL | CONTACTOR MAGNETICO | UD | 1 | 35287.9 | 35287.9 | 08/11/2022 | 08/11/2022
0014364 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE , 3Ø, A 480V, PARA MOTOR DE |  | UD | 3 | 123723 | 371169 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0014359 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE , 3Ø, A 480V, P/ MOTOR DE 5H |  | UD | 5 | 90045.8 | 450229 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014365 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE 3Ø, A 480V, P/ MOTOR DE 40HP |  | UD | 1 | 157766 | 157766 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0014363 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE 3Ø, A 480V, PARA MOTOR DE 20 |  | UD | 5 | 112277 | 561385 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0014360 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE, 3Ø, A 480V, P/ MOTOR DE 7.5 |  | UD | 2 | 92748 | 185496 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014362 | PANEL ELECT C/ ARRANCADOR SUAVE, 3Ø, A 480V, PARA MOTOR DE 1 |  | UD | 6 | 102471.2 | 614827.2 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014357 | PANEL ELECT C/ARRANCADOR SUAVE , 3Ø A 480V, P/MOTOR DE 2HP, |  | UD | 3 | 86523.5 | 259570.5 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014358 | PANEL ELECT C/ARRANCADOR SUAVE 3Ø A 480V, P/MOTOR DE 3HP, IN |  | UD | 5 | 88317.1 | 441585.5 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014361 | PANEL ELECT CON ARRANCADOR SUAVE 3Ø, A 480V, P/ MOTOR DE 10H |  | UD | 5 | 96565.3 | 482826.5 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0014367 | PANEL ELECT CON ARRANCADOR SUAVE 3Ø, A 480V, PARA MOTOR DE 3 |  | UD | 3 | 153199.4 | 459598.2 | 05/12/2025 | 05/12/2025
0005138 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR |  | FD | 150 | 1168.2 | 175230 | 03/12/2025 | 03/12/2025
0013236 | PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 FD |  | FD | 150 | 702.1 | 105315 | 03/12/2025 | 03/12/2025
0007586 | PAPEL TOALLA 6/1 |  | FD | 180 | 600.62 | 108111.6 | 03/12/2025 | 03/12/2025
0004173 | PARRILLA DELANTERA | NISSAN N2 | UD | 11 | 6865.75 | 75523.28 | 20/12/2019 | 20/12/2019
0014087 | PEGAMENTO 1LT |  | UD | 92 | 1770 | 162840 | 07/06/2023 | 07/06/2023
0014089 | PEGAMENTO 1.7OZ |  | UD | 14 | 295 | 4130 | 07/06/2023 | 07/06/2023
0014088 | PEGAMENTO 8OZ |  | UD | 29 | 590 | 17110 | 07/06/2023 | 07/06/2023
0001952 | PESTILLO |  | UD | 201 | 248.89 | 50026.83 | 20/01/2021 | 20/01/2021
0012267 | PH METRO |  | UD | 1 | 87847.58 | 87847.58 | 19/08/2025 | 19/08/2025
0005578 | PINTURA ACRILICA GRAFITO 42 |  | GL | 66 | 1118.79 | 73840.14 | 11/05/2021 | 11/05/2021
0013990 | PINTURA ACRILICA GRIS |  | GLS | 180 | 868.02 | 156243.56 | 21/11/2022 | 21/11/2022
0014130 | PINTURA BASE EXCELLO PREMIUM | 6458,6717,6675Y12,22 | CB | 13 | 8204.23 | 106655.03 | 21/11/2022 | 21/11/2022
0003884 | PINTURA VERDE OSCURO 56 MANTENIMIENTO |  | CB | 5 | 2099.5 | 10497.5 | 21/11/2022 | 21/11/2022
0012571 | PIÑA COMPLETA TOYOTA 2000 | F-254 | UD | 1 | 10030 | 10030 | 10/06/2020 | 10/06/2020
0000723 | PLATILLO DE 16" |  | UD | 15 | 2284 | 34260 | 10/06/2020 | 10/06/2020
0001288 | PLATILLO DE 4 ACERO HG |  | UD | 10 | 219.88 | 2198.84 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0011809 | PLATILLO PARA VALVULA DE 2" ACERO |  | UD | 335 | 1475 | 494125 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0011810 | PLATILLO PARA VALVULA DE 3" ACERO |  | UD | 43 | 1829 | 78647 | 26/12/2018 | 26/12/2018
0001731 | PLATO DE FRICCION |  | UD | 15 | 11686.95 | 175304.21 | 31/05/2021 | 31/05/2021
0014273 | PRODUCTO QUIMICO ABLANDADOR Y ENCAPSULANTE D/ AGENTES OXIDAT |  | UD | 400 | 3599.99 | 1439996.48 | 02/10/2025 | 02/10/2025
0009100 | PUNTA DE LANZA CABEZA DE FLECHA |  | UD | 29 | 1549.71 | 44941.59 | 01/10/2015 | 01/10/2015
0010050 | RASTRILLO PLASTICO C/ PALO 22 DIENTES |  | UD | 80 | 265.5 | 21240 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0010020 | RECOGEDOR DE BASURA C/PALO |  | UD | 148 | 97.94 | 14495.12 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0001936 | REDUCCION 1 A 1/2 PVC PRESION |  | UD | 1086 | 5.59 | 6072.69 | 17/06/2011 | 17/06/2011
0002313 | REDUCCION 2" A 1" PVC SCH-40 |  | UD | 222 | 134.7 | 29903.42 | 12/04/2023 | 12/04/2023
0014381 | REDUCCION BUSHING DE 3 A 2 PVC SCH-40 |  | UN | 82 | 99.24 | 8137.52 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0014384 | REDUCCION BUSHING DE 3/4 A 1/4 H.G SCH-40 |  | UD | 75 | 51.33 | 3849.75 | 02/09/2025 | 02/09/2025
0013775 | REDUCCION COPA 4X2 ACERO GALVANIZADO |  | UD | 1 | 1799.5 | 1799.5 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0000738 | REDUCCION COPA DE 2" A 1/2" HG |  | UD | 54 | 76.7 | 4141.81 | 11/10/2017 | 11/10/2017
0012777 | REDUCCION DE 1 1/2 A 1 PVC PRESION | A24 COMPLEMENTOS | UD | 410 | 36.09 | 14796.86 | 06/05/2021 | 06/05/2021
0001410 | REDUCCION DE 1 1/2 X 3/4 PVC SCH-40 | A24 COMPLEMNETOS | UD | 1697 | 29.94 | 50810.22 | 07/09/2021 | 07/09/2021
0002312 | REDUCCION DE 1" A 3/4" PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 235 | 27.46 | 6451.95 | 12/04/2022 | 12/04/2022
0012779 | REDUCCION DE 2 A 1 1/2 PVC SCH-40 | COMPLEMENTO ZONA A24 | UD | 798 | 60.07 | 47937.3 | 15/08/2023 | 15/08/2023
0000732 | REDUCCION DE 2 1/4 X 2 HG |  | UD | 1 | 534.55 | 534.55 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0000246 | REDUCCION DE 2" A 3/4" PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTO | UN | 1365 | 60.55 | 82645.29 | 19/10/2022 | 19/10/2022
0010269 | REDUCCION DE 2´´ A 1´ EN HG |  | UD | 41 | 184.08 | 7547.28 | 08/02/2017 | 08/02/2017
0011560 | REDUCCION DE 4 A 2 HG |  | UD | 8 | 755.91 | 6047.31 | 17/12/2019 | 17/12/2019
0009930 | REDUCCION DE 4" X 3" SCH-40 |  | UD | 374 | 342.39 | 128055.17 | 29/09/2025 | 29/09/2025
0008242 | REDUCCION DE COPA BUSSING DE 6 A 4 PVC |  | UD | 4 | 4823.25 | 19293 | 13/04/2021 | 13/04/2021
0000742 | REDUCCIONES DE 4" A 1" HG |  | UD | 59 | 42.19 | 2488.98 | 13/04/2021 | 13/04/2021
0000743 | REDUCCIONES DE 4"X 2" PRESION |  | UD | 16 | 7.51 | 120.18 | 13/04/2021 | 13/04/2021
0000747 | REDUCCIONES 3/4" A 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 5033 | 16.51 | 83097.85 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000753 | REDUCCIONES BUSHING DE 2" A 3/4" HG |  | UD | 21 | 3.07 | 64.4 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000755 | REDUCCIONES BUSHING DE 3" A 1" HG |  | UD | 10 | 16 | 160 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000758 | REDUCCIONES BUSHING DE 4"X 1" HG |  | UD | 33 | 37 | 1221.01 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000759 | REDUCCIONES BUSHING DE 4"X 2" HG |  | UD | 30 | 36 | 1080 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000746 | REDUCCIONES DE 2" X 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 578 | 60.35 | 34880.86 | 06/05/2021 | 06/05/2021
0014377 | REDUCION BUSHING DE 2 A 1 1/2 PVC SCH-40 |  | UN | 80 | 25.67 | 2053.2 | 01/09/2025 | 01/09/2025
0013425 | REDUCTOR BUSSING 1/2 A1/4 BRONCE |  | UD | 45 | 180 | 8100 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0006144 | RODAMIENTO 7322-B |  | UD | 5 | 81125 | 405625 | 26/05/2021 | 26/05/2021
0011595 | RODAMIENTOS 3306A-2 RS 1 TN 9/MT 33 |  | UD | 4 | 7670 | 30680 | 13/05/2021 | 13/05/2021
0012597 | ROLL BEARING DELANTERO MAZDA |  | UD | 4 | 2950 | 11800 | 05/03/2020 | 05/03/2020
0014237 | ROLLO MANGUERA DE POLIURETANO DE 3/4'' |  | PIE | 300 | 147.77 | 44331 | 05/03/2020 | 05/03/2020
0012494 | ROTULA |  | UD | 6 | 6165.5 | 36993 | 27/11/2019 | 27/11/2019
0002141 | SELLO PRET. REVISADO AUDITORIA INTERNA 1 |  | UD | 1 | 0 | 0 | 26/11/2009 | 26/11/2009
0010243 | SELLO TRASERO DT466E |  | UD | 3 | 2502.11 | 7506.33 | 03/04/2017 | 03/04/2017
0010237 | SELLO VER-370003A |  | UD | 7 | 642.32 | 4496.24 | 03/04/2017 | 03/04/2017
0002194 | SERRUCHO DE 20'' |  | UD | 39 | 466.1 | 18177.9 | 29/08/2025 | 29/08/2025
0006398 | SERVILLETAS DE MESA 500/1 |  | FD | 190 | 115.64 | 21971.6 | 03/12/2025 | 03/12/2025
0011782 | SILLETA DE 16X8 PLATILLADA |  | UD | 1 | 22184 | 22184 | 20/12/2019 | 20/12/2019
0007041 | SUAPER NO. 36 C/ PALO | SUMINISTRO LIMPIEZA, | UD | 280 | 218.3 | 61124 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0010197 | TAMBOR DE FRENO TRASERO |  | UD | 4 | 43636.4 | 174545.58 | 07/07/2021 | 07/07/2021
0011418 | TANQUE PRE CARGADO DE 48G. EN FIBRA DE V |  | UD | 1 | 63 | 63 | 07/07/2021 | 07/07/2021
0007355 | TAPAS REGISTRO EN FIBRA DE VIDRIO |  | UD | 19 | 15120.73 | 287293.9 | 04/07/2025 | 04/07/2025
0004829 | TAPE DE GOMA 3M SUPER 23 |  | UD | 2 | 1190.62 | 2381.24 | 06/02/2025 | 06/02/2025
0006584 | TAPE DE VINIL 3M SUPER 33 |  | UD | 1 | 1179.64 | 1179.64 | 06/02/2025 | 06/02/2025
0000853 | TAPON DE 1/2" CON ROSCA PVC | A24 COMPLEMENTOS | UD | 2544 | 1.9 | 4830.8 | 06/02/2025 | 06/02/2025
0000862 | TAPON DE 2" PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 201 | 42.62 | 8565.98 | 08/05/2025 | 08/05/2025
0008279 | TAPON 1/2 PVC SCH-40 |  | UD | 7025 | 12.35 | 86735.57 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0005891 | TAPON DE 1 1/2 PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 392 | -48.99 | -19205.8 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000861 | TAPON DE 1"PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 147 | 20.4 | 2998.14 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0000863 | TAPON DE 3" PVC SCH-40 |  | UD | 183 | 112.58 | 20602.89 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0001879 | TAPON DE 3/4 PVC SCH-40 | A24 COMPLEMENTOS | UD | 8820 | 15.57 | 137358.27 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0000864 | TAPON DE 4" PVC SCH-40 |  | UD | 152 | 328.18 | 49882.77 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000801 | TEE DE 1" PVC SCH-40 |  | UD | 320 | 37.55 | 12017.41 | 12/06/2025 | 12/06/2025
0010093 | TEE DE 3/4 PVC SCH-40 |  | UD | 9128 | 20.18 | 184174.74 | 29/09/2025 | 29/09/2025
0008266 | TEE ROSCADA DE 2`` H.G |  | UD | 1 | 507.4 | 507.4 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0008280 | TEE DE 2`` PVC SCH-40 |  | UD | 35 | 101.66 | 3557.94 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0011312 | TEE DE 04" PVC SCH-40 |  | UD | 35 | 537.09 | 18798.11 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0014233 | TEE DE 1 1/2'' PVC SCH-40 |  | UD | 32 | 59.89 | 1916.32 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0005893 | TEE DE 1 X 1/2´´ PVC SCH-40 |  | UD | 197 | 108.25 | 21324.84 | 05/09/2025 | 05/09/2025
0000831 | TEE DE 1" PVC PRESION |  | UD | 407 | 20.83 | 8479.11 | 21/05/2013 | 21/05/2013
0000828 | TEE DE 1/2" PVC SCH-40 |  | UD | 8680 | 15.68 | 136099.8 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0000833 | TEE DE 3" PVC SCH-40 |  | UD | 525 | 259.91 | 136453.12 | 01/09/2023 | 01/09/2023
0008410 | TEFLON DE 3/4" |  | ROLLO | 1115 | 87.62 | 97690.73 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0000874 | TERMINALES |  | UD | 3 | 1237.96 | 3713.87 | 19/03/2021 | 19/03/2021
0003566 | TERMINALES CORTOS |  | UD | 4 | 1304.7 | 5218.8 | 18/03/2021 | 18/03/2021
0012405 | TERMINALES CORTOS QD 32 |  | UD | 1 | 1947 | 1947 | 20/09/2019 | 20/09/2019
0003913 | TERMINALES DE GUIA |  | CJ | 2 | 2124 | 4248 | 25/05/2021 | 25/05/2021
0012404 | TERMINALES LARGOS QD 32 |  | UD | 5 | 2065 | 10325 | 20/09/2019 | 20/09/2019
0009103 | TIRABUZON BARRA REDONDA 2" ACERO |  | UD | 42 | 6727.87 | 282570.59 | 05/03/2025 | 05/03/2025
0009104 | TIRABUZON BARRA REDONDA 3" ACERO |  | UD | 32 | 6964.6 | 222867.16 | 05/03/2025 | 05/03/2025
0009105 | TIRABUZON BARRA REDONDA 4" ACERO |  | UD | 38 | 6348.4 | 241239.2 | 05/03/2025 | 05/03/2025
0013772 | TORNILLO 5/8 X 3" CON ARANDELA PLANA |  | UD | 16 | 57.82 | 925.12 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0008216 | TORNILLO DE ACERO GRADO 5, DE 3/4 X 4 CON TUERCA Y ARANNDELA |  | UD | 8 | 147.5 | 1180 | 08/05/2023 | 08/05/2023
0013043 | TRANSDUCTOR DE PRESION DE 0-70 PSI |  | UD | 1 | 11210 | 11210 | 17/05/2023 | 17/05/2023
0014270 | TRANSFORMADOR T/PAD MOUNTED 112.5KVA, 12470- 7200/240-480V |  | UD | 5 | 349835.3 | 1749176.48 | 13/10/2025 | 13/10/2025
0009936 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 15 KVA, 7200/240-480V. |  | UD | 4 | 39356.47 | 157425.88 | 28/11/2025 | 28/11/2025
0012719 | TRANSFORMADOR 45KVA, F/ FRIO 12.5/7.2 KV |  | UD | 3 | 283200 | 849600 | 03/07/2020 | 03/07/2020
0014298 | TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 45KVA 12470V 277-480 3F FRENTE |  | UD | 2 | 222725 | 445450 | 14/02/2025 | 14/02/2025
0013098 | TRANSFORMADOR SECO DE 3.5KW 460/120-240V |  | UD | 1 | 65490 | 65490 | 02/08/2021 | 02/08/2021
0010796 | TRANSFORMADOR T/POSTE 25KVA / 7200/277V. |  | UD | 11 | 62470.59 | 687176.52 | 29/10/2025 | 29/10/2025
0012556 | TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 150 KVA 12,470/7200/240/48 |  | UD | 4 | 437294.12 | 1749176.49 | 13/10/2025 | 13/10/2025
0013708 | TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 225 KVA 12470/7200/240-480 |  | UD | 3 | 599717.64 | 1799152.93 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0013547 | TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 45 KVA, 12,470/7200/240/48 |  | UD | 2 | 199905.88 | 399811.75 | 28/11/2025 | 28/11/2025
0008675 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 25KVA,7200/480 |  | UN | 2 | 57631.2 | 115262.39 | 06/06/2022 | 06/06/2022
0014369 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 500KVA, 7200/240 480V |  | UD | 3 | 997165.56 | 2991496.68 | 13/10/2025 | 13/10/2025
0013725 | TRANSFORMADOR TIPO POSTER DE 15 KVA, MONOF 12,470 7200V. 120 |  | UD | 1 | 57820 | 57820 | 15/07/2024 | 15/07/2024
0011148 | TUBERIA DE POLITILENO DE 110 MM |  | PS | 5 | 29000 | 145000 | 21/08/2023 | 21/08/2023
0013757 | TUBERIA LIQUID LIGTH 01 -1/2 |  | UD | 20 | 194.7 | 3894 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0013756 | TUBERIA SDR-26,01-1/2"X20 PIES |  | PS | 1 | 625.4 | 625.4 | 08/07/2022 | 08/07/2022
0009775 | TUBO 12´´ SDR-26 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 1 | 29947.93 | 29947.93 | 30/05/2025 | 30/05/2025
0010373 | TUBO 12´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO |  | UD | 1 | 35238.05 | 35238.05 | 07/11/2025 | 07/11/2025
0008300 | TUBO 16" SDR-26 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 17 | 47370.82 | 805303.99 | 25/09/2025 | 25/09/2025
0010369 | TUBO 3´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO LISO |  | UD | 2 | 8164.13 | 16328.25 | 12/08/2025 | 12/08/2025
0010370 | TUBO 4´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO LISO |  | UD | 9 | 10802.35 | 97221.19 | 01/09/2025 | 01/09/2025
0010371 | TUBO 6´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO |  | UD | 13 | 16725.03 | 217425.33 | 30/09/2025 | 30/09/2025
0006981 | TUBO DE 1 1/2" SCH-40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 101 | 916.42 | 92558.11 | 30/05/2025 | 30/05/2025
0006836 | TUBO DE 1 SCH-40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 128 | 544.27 | 69666.71 | 25/06/2025 | 25/06/2025
0005404 | TUBO DE 1/2 SCH-40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 3065 | 270.1 | 827848.84 | 08/10/2025 | 08/10/2025
0004449 | TUBO DE 12 SDR 26 PVC |  | UD | 13 | 28727.69 | 373459.97 | 20/11/2025 | 20/11/2025
0010602 | TUBO DE 12" SDR-41 ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 10 | 18116.53 | 181165.3 | 05/08/2025 | 05/08/2025
0010374 | TUBO DE 16´´ X 19 X 3/8 ACERO SOLDABLE |  | UD | 2 | 93262.19 | 186524.37 | 12/08/2025 | 12/08/2025
0006982 | TUBO DE 2" SCH-40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 86 | 1221.65 | 105062.24 | 13/08/2025 | 13/08/2025
0004067 | TUBO DE 20 SDR-26 PVC |  | UD | 1 | 94813.59 | 94813.59 | 13/08/2025 | 13/08/2025
0014042 | TUBO DE 20 X 19 X 1/4 ACERO NEGRO LISO |  | UD | 1 | 83871.45 | 83871.45 | 12/08/2025 | 12/08/2025
0014250 | TUBO DE 24'' X 19' X 3/8'' ACERO SOLDABLE |  | UD | 1 | 116549.4 | 116549.4 | 01/09/2025 | 01/09/2025
0010368 | TUBO DE 2´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO LISO |  | UD | 9 | 4782.19 | 43039.67 | 12/08/2025 | 12/08/2025
0004027 | TUBO DE 3 SCH 40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 148 | 2535.86 | 375306.6 | 30/05/2025 | 30/05/2025
0005328 | TUBO DE 4 SCH-40 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 181 | 3610.06 | 653420.77 | 18/08/2025 | 18/08/2025
0009814 | TUBO DE 6´´ SDR-26 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 79 | 7269.89 | 574320.97 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0013566 | TUBO DE 6´´ SDR-41 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 86 | 5085.09 | 437317.91 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0010056 | TUBO DE 8 X 20 ACERO NEGRO |  | UD | 6 | 18121.49 | 108728.96 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0002182 | TUBO DE 8" SDR-26 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 39 | 12372.91 | 482543.57 | 13/08/2025 | 13/08/2025
0013565 | TUBO DE 8´´ SDR-41 PVC ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 10 | 5471.19 | 54711.88 | 13/08/2025 | 13/08/2025
0010372 | TUBO DE 8´´ X 19 X 1/4 ACERO NEGRO |  | UD | 16 | 22576.65 | 361226.32 | 01/09/2025 | 01/09/2025
0014246 | TUBO PVC 3 " DE SDR 21 C/ JUNTA DE GOMA |  | UD | 41 | 4041.84 | 165715.37 | 02/04/2025 | 02/04/2025
0014247 | TUBO PVC SDR 21 DE 4" C/JUNTA DE GOMA |  | UD | 20 | 6701.33 | 134026.61 | 02/04/2025 | 02/04/2025
0000946 | TUBOS DE 2" X19´´ SDR 41 |  | PI | 10 | 16.66 | 166.6 | 17/07/2009 | 17/07/2009
0000962 | TUBOS PVC DE 3/4" SCH40 ESPIGA Y CAMPANA |  | UD | 2101 | 369.31 | 775926.82 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0000978 | UNION UNIVERSAL DE 3"HG |  | UD | 74 | 4026.25 | 297942.68 | 16/03/2016 | 16/03/2016
0000979 | UNION UNIVERSAL DE 4"HG |  | UD | 25 | 1050 | 26250 | 16/03/2016 | 16/03/2016
0006581 | VALVULA 4" V/F COMPLETA |  | UD | 24 | 19010.71 | 456257.11 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0002792 | VALVULA DE BOLA DE 3" H.G |  | UD | 20 | 10967.81 | 219356.1 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0011573 | VALVULA 2´´ V/F DE COMPUERTA C/ASIENTO DE GOMA , CUADRANTE , |  | UD | 37 | 11283.38 | 417485.18 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0001985 | VALVULA 8" HF COMPLETA V/F. |  | UD | 9 | 40978.45 | 368806.05 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0011472 | VALVULA CHECK 6" H.F. HORIZONTAL PLATILLADA C/TORNILLO , JU |  | UD | 8 | 32287.93 | 258303.45 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014251 | VALVULA CHECK 4'' H.F. HORIZONTAL PLATILLADA C/TORNILLO, JUN |  | UD | 10 | 19513.96 | 195139.55 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0003473 | VALVULA CHECK DE 8" H.F. HORIZONTAL PLATILLADO C/ TORNILLO, |  | UD | 6 | 46232.88 | 277397.26 | 10/09/2024 | 10/09/2024
0004276 | VALVULA DE 12 HF PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO CO |  | UD | 9 | 89733.4 | 807600.57 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0010310 | VALVULA DE 12´´VF HIERRO FUNDIDO PLATILLADA TIPO MARIPOSA CO |  | UD | 2 | 241935.4 | 483870.8 | 21/10/2025 | 21/10/2025
0003379 | VALVULA DE 16´´ PLATILLADA DE HF COMPLETA |  | UD | 6 | 440121.82 | 2640730.9 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0014403 | VALVULA DE 2" V/A DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA,CON VOLAN |  | UD | 10 | 8204.25 | 82042.45 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0002042 | VALVULA DE 3" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON V |  | UD | 7 | 12380.57 | 86663.97 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0000981 | VALVULA DE 3" V/F DE COMPUERTA C/ASIENTO DE GOMA , CUADRANT |  | UD | 31 | 13190.71 | 408911.9 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0014404 | VALVULA DE 4" V/A DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA,CON VOLAN |  | UD | 5 | 18923.66 | 94618.3 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014405 | VALVULA DE 6" V/A DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA,CON VOLAN |  | UD | 4 | 28265.72 | 113062.88 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0014402 | VALVULA DE 6" V/F DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA, CUADRANT |  | UD | 7 | 28068.96 | 196482.69 | 19/11/2025 | 19/11/2025
0014406 | VALVULA DE 8" V/A DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA,CON VOLAN |  | UD | 5 | 42432.8 | 212164 | 21/11/2025 | 21/11/2025
0013426 | VALVULA DE BOLA 1/2 HG |  | UD | 30 | 389.28 | 11678.33 | 20/12/2021 | 20/12/2021
0011365 | VALVULA DE BOLA 1 1/2´´ HG |  | UD | 20 | 1892.93 | 37858.65 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0013764 | VALVULA DE COMPUERTA DE 01" HF PLATILLADA |  | UD | 1 | 6593.25 | 6593.25 | 15/08/2022 | 15/08/2022
0002131 | VALVULA MARIPOSA 20" COMPLETA |  | UD | 7 | 701417.27 | 4909920.87 | 21/08/2023 | 21/08/2023
0002164 | VALVULA MARIPOSA 24" COMPLETA |  | UD | 5 | 746976.38 | 3734881.9 | 13/01/2010 | 13/01/2010
0014618 | VALVULA MARIPOSA DE 24'' |  | UD | 2 | 954427.9 | 1908855.8 | 13/01/2010 | 13/01/2010
0014285 | VALVULA MARIPOSA DE 48" |  | UN | 1 | 3200000 | 3200000 | 13/01/2010 | 13/01/2010
0014395 | VALVULA VENTOSA DE 1 1/2'' DOOBLE EFECTO H.F |  | UD | 14 | 12841.06 | 179774.77 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014396 | VALVULA VENTOSA DE 2'' DOBLE EFECTO H.F |  | UD | 6 | 12866.72 | 77200.32 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014397 | VALVULA VENTOSA DE 3 DOBLE EFECTO H.F |  | UD | 10 | 12918.05 | 129180.5 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014398 | VALVULA VENTOSA DE 4 DOBLE EFECTO H.F |  | UD | 5 | 15142.35 | 75711.75 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014399 | VALVULA VENTOSA DE 6 DOBLE EFECTO H.G F |  | UD | 5 | 25151.7 | 125758.5 | 02/12/2025 | 02/12/2025
0014032 | VARIADOR P/ ELECTRO BOMBA HORIZONTAL DE 5HP, 208V, 3Ø |  | UD | 1 | 49447.9 | 49447.9 | 17/05/2023 | 17/05/2023
0014195 | VARIADOR VELOCIDAD P/BOMBA DE 25HP A 460V. 3Ø |  | UD | 2 | 369482.46 | 738964.91 | 20/12/2023 | 20/12/2023
0001276 | VARILLA DE ALCANTARILLADO |  | UD | 750 | 2478 | 1858500 | 15/04/2025 | 15/04/2025
0013228 | VARILLA DE COBRE DE 6X3/8 P/TIERRA CON S | VARILLA | UD | 1 | 1314.02 | 1314.02 | 06/10/2021 | 06/10/2021
0001404 | VARILLA DE PLATA (SOLDADURA) 1/2 LB. |  | LB | 51 | 32.48 | 1656.68 | 05/09/2022 | 05/09/2022
0013167 | VAVULA DE BOLA DE 2" H.G | VAVULAS | UD | 20 | 3204.33 | 64086.51 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0013371 | VENTOSAS DE 6 |  | UND | 4 | 44651.4 | 178605.6 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0013372 | VENTOSAS DE 8 |  | UND | 1 | 52569 | 52569 | 03/10/2025 | 03/10/2025
0008238 | YEE 6"X6" PVC SDR-26 |  | UD | 17 | 1545.8 | 26278.6 | 11/05/2021 | 11/05/2021
0008262 | YEE 6``X4" PVC SDR-26 |  | UD | 48 | 3894 | 186912 | 07/05/2021 | 07/05/2021
0010603 | YEE 8"X6" PVC SDR-26DWV |  | UD | 64 | 10250.96 | 656061.12 | 10/10/2025 | 10/10/2025
0014039 | YEE DE 8 X 4 PVC SDR-26DWV |  | UD | 90 | 10179.27 | 916134.3 | 07/10/2025 | 07/10/2025
0003395 | YEE DE Ø8" A Ø4" |  | UD | 2 | 10401.78 | 20803.56 | 11/05/2021 | 11/05/2021
0002267 | YESO |  | LB | 10 | 82.41 | 824.1 | 11/02/2021 | 11/02/2021
0003565 | Z DE GUIA |  | UD | 5 | 6621.97 | 33109.83 | 05/03/2020 | 05/03/2020
0008453 | ZAFACON DE METAL (ACERO INOXIDABLE) 5GL |  | UN | 50 | 413 | 20650 | 26/11/2025 | 26/11/2025
0004245 | ZAPAPICO CON SU PALO |  | UD | 36 | 501.5 | 18054 | 22/08/2025 | 22/08/2025
Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Division de Contabilidad